Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Требования к предмету закупки» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 марта 2016г., до 30 июня 2016г.(согласно

графику поставки формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ГОСТ/ТУ/Опросный лист | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 222826 | Табло световое "Бегущая строка" | Согласно т.з.-Приложение 1 к форме 2- 1л. | ШТ | 1 |
| 2 | 244937 | Блок сигнал. положений БСПТ-IIВТ-6УХЛ2 |  | ШТ | 2 |
| 3 | 245340 | Клапан эл.магн. КЭО 50/25/514/131 с ЭВ 06/ДС/024/5 с ЭВ 06/ДС/024/5 | с ЭВ 06/ДС/024/5 | КОМ | 2 |
| 4 | 245782 | Датчик положения регул. SW 25-2-5/x к компрессору GEA Grasso GmbH VP-V48T-28 к компрессору GEA Grasso GmbH VP-V48T-28 | к компрессору GEA Grasso GmbH VP-V48T-28 | ШТ | 1 |
| 5 | 246043 | Блок сопряжения ВС N-3-3R-AR-DC24 |  | ШТ | 1 |
| 6 | 246463 | Блок коммун. с переносным пультом К1203 |  | ШТ | 1 |
| 7 | 247210 | Преобразователь П120 2М-01 |  | ШТ | 2 |
| 8 | 247467 | Блок сигнализации ЗЗО БСП-IIВТ6 УХЛ2 |  | КОМ | 2 |
| 9 | 248625 | Блок сигнализации БСП СТМ-30-12с ВД |  | ШТ | 2 |
| 10 | 248956 | Панель управ. ACS-CP-UACS 850 и ACS M1 |  | ШТ | 1 |
| 11 | 607265 | Блок сигнализации положения БСП Т-10М |  | ШТ | 1 |
| 12 | 607356 | Блок контроллера БУК-5 | Приложение 3 к форме 2- 22л. | КОМ | 1 |
| 13 | 719814 | Табло свет. информац. (время темп.воды) | Приложение 2 к форме 2- 2л. | ШТ | 1 |
| 14 | 216092 | Маркер по металлу EDDING 750 (или аналог) | Корпус маркера должен изготовлен из прочного алюминия. Маркер должен имеет прочный круглый (пулевидный) наконечник. Универсальный лаковый маркер для нанесения надписей в промышленных индустриальных условиях. Ширина линии: 2-4 мм. Применяется для письма на жирных, пыльных, грязных поверхностях. Устойчив к кислотам, растворителям, механическому истиранию. Чернила должны содержать высокую концентрацию пигмента, что позволяет им хорошо ложиться на гладкие и шероховатые поверхности. Специальные добавки, введенные в состав маркера растворяют масляную пленку на поверхности письма. Непрозрачные лаковые чернила позволяют делать хорошо заметные надписи густым плотным слоем даже на темных поверхностях. Надписи должны обладать термостойкостью до + 400С . Надписи цветами 05-010, 049, 054 видимы до + 1000С. Промышленный лаковый маркер также может использоваться как универсальный, например, при нанесении меток на разнородные материалы. При маркировке изделий из резины, пластика, стекла, металла, кабеля, проводов, при нанесении маркировки на товары, нет необходимости использовать разные маркеры, можно обойтись одним. | ШТ | 116 |
| 15 | 247209 | Вибропреобразователь АНС 066-02Н |  | ШТ | 2 |
| 16 | 249131 | Ступенька СОП ОС-1 | сталь 20 | ШТ | 4 |
| 17 | 246042 | Плата дискретного ввода вывода ПДВВ |  | ШТ | 3 |
| 18 | 247196 | Термостат биметалл. FLZ520 -20…+40C | Для печного монтажа | ШТ | 11 |
| 19 | 217012 | Светильник для АРМ АТР-6006 (или аналог) | LLA-20W/624 (монтаж настенный или потолочный) | ШТ | 3 |
| 20 | 222622 | Комплект зап.частей к анализ.газа 500 ГС | Согласно т.з.-Приложение 4 к форме 2- 1л. | КОМ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, дистрибьютором, уполномоченным представителем изготовителя, партнером, поставщиком с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.)

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.