Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 августа 2016г., до 30 ноября 2016 (согласно графику поставки формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104216 | Силикагель КСМ ГГОСТ 3956-76 |  | Т | 0,05 |
| 2 | 126467 | Аммиак водный 25% ЧДАГОСТ 3760-79 |  | КГ | 3 |
| 3 | 126481 | Ацетон ЧДАГОСТ 2603-71 |  | Л | 40 |
| 4 | 126484 | Кислота азотная ЧДАГОСТ 4461-77 | Концентрированная, не менее 65% | КГ | 5 |
| 5 | 126516 | Калий двухромовокислый ЧДАГОСТ 2652-78 |  | КГ | 1 |
| 6 | 126517 | Калий гидроокись ХЧГОСТ 9285-78 |  | КГ | 3 |
| 7 | 126537 | Кислота лимонная ЧГОСТ 36522-69 |  | КГ | 12 |
| 8 | 126540 | Магний сернокислый 7-водн. ЧДАГОСТ 4523-77 |  | КГ | 1 |
| 9 | 126552 | Натрий гидроокись ЧДАГОСТ 4328-77 |  | КГ | 3 |
| 10 | 126570 | Натрий хлористый ХЧГОСТ 4233-77 |  | КГ | 2 |
| 11 | 126576 | Перекись водорода ЧДА | ГОСТ 10929-76 | КГ | 5 |
| 12 | 126579 | Ртуть(II)азотнокислая 1-водн.ЧДАГОСТ 4520-78 |  | КГ | 3 |
| 13 | 126584 | Серебро азотнокислое ЧДАГОСТ 1277-75 |  | КГ | 0,25 |
| 14 | 126587 | Кислота серная ЧДА ГОСТ 4204-77 | Плотность 1,83-1,84 | КГ | 5 |
| 15 | 126589 | Кислота соляная ЧДАГОСТ 3118-77 |  | КГ | 3 |
| 16 | 126594 | Кислота сульфосалициловая ЧДАГОСТ 4478-78 |  | КГ | 1 |
| 17 | 126597 | Толуол ЧДАГОСТ 5785-78 | ГОСТ 5789 | КГ | 2000 |
| 18 | 126601 | Трилон Б ЧДА |  | КГ | 1 |
| 19 | 126603 | Кислота уксусная ледяная ЧДА | ГОСТ 61-75 | КГ | 10 |
| 20 | 126620 | Кислота щавелевая ХЧ |  | КГ | 17 |
| 21 | 126632 | Индикатор дифенилкарбазид ЧДАГОСТ 5859-70 |  | КГ | 0,25 |
| 22 | 126641 | Крахмал растворимый ЧДАГОСТ 10163-76 |  | КГ | 1 |
| 23 | 126643 | Индикатор мурексид ЧДАТУ 6-09-1657-72 |  | КГ | 0,1 |
| 24 | 126645 | Индикатор метиловый оранжевый ЧДАГОСТ 10816-64 |  | КГ | 0,1 |
| 25 | 126652 | Индикатор фенолфталеин ЧДАГОСТ 5850-72 |  | КГ | 0,08 |
| 26 | 126655 | Индикатор хромовый темно-синий ЧДАТУ 6-09-3870-75 |  | КГ | 0,1 |
| 27 | 126670 | Фильтр обеззоленный красная лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 100 |
| 28 | 126683 | Фильтр белая лента 5,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 50 |
| 29 | 126684 | Фильтр белая лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 20 |
| 30 | 126685 | Фильтр обеззоленный белая лента 12,5смТУ 6-09-1678-77 |  | ПАЧ | 60 |
| 31 | 126689 | Стандарт-титры азотной кислоты 0,1н |  | КОР | 7 |
| 32 | 126698 | Стандарт-титры магния сернокислого 0,1н |  | КОР | 1 |
| 33 | 126699 | Стандарт-титры калия хлористого 0,1н |  | КОР | 1 |
| 34 | 126704 | Стандарт-титры соляной кислоты 0,1н |  | КОР | 2 |
| 35 | 126717 | Стандарт-титры Трилона Б 0,1н |  | КОР | 2 |
| 36 | 126718 | Изооктан эталонный(ТЭН) эталон.топливоГОСТ 12433-83 |  | КГ | 30,36 |
| 37 | 128884 | Стандарт-титры натрия хлористого 0,1н |  | КОР | 8 |
| 38 | 131448 | Стандарт-титры рН-метрии д/приготовления образцовых растворов | Комплект из 6-ти значений: 1,65;3,56;4,01;6,86;9,18;12,43.6 коробок, раствор рН 7,00 буферный (250мл) МТ(51350006)5шт, Раствор рН 4,01 буферный (250мл) МТ (51350004) 5 штук | КОР | 13 |
| 39 | 134327 | Бумага индикаторная с ацетатом свинца | ТУ 2642-054-23050963 | ШТ | 35 |
| 40 | 137466 | Толуол нефтяной техн.ГОСТ 14710-78 |  | КГ | 100 |
| 41 | 143265 | Бумага индикаторная универсал.pH 1-12 |  | ПАЧ | 35 |
| 42 | 156995 | Деохлор-таблетки |  | ФЛк | 80 |
| 43 | 158300 | Силикагель индикаторный |  | КГ | 2 |
| 44 | 160423 | Трубка индикаторная (Фтороводород)определение Фтороводорода 2-50мг/м3 |  | ШТ | 5 |
| 45 | 167833 | ГСО хлорбензола(мас.конц.0,95-1,05г/дм3)ГСО 7142-95М,ГСО 7142-95 | С молярной долей хлорбензола 99,94% | ШТ | 30 |
| 46 | 167837 | ГСО на сероводород эт.мет.меркаптаны1, 5, 10, 20, 40, 60 ppm |  | ШТ | 9 |
| 47 | 168083 | Силикагель АСКГГОСТ 3956-76 | Размер зерен 0,2-0,5 | КГ | 58 |
| 48 | 177059 | ТеплоносительKryo 30-30-90 гр.С |  | Л | 30 |
| 49 | 178302 | ГСО темп.помут.крист.735 0-96ТК-25 град |  | ШТ | 2 |
| 50 | 179740 | Хлор в таблетках "Дезелит" |  | КГ | 5 |
| 51 | 182073 | Фильтр беззол. марки "синяя лента"зольность не более 0,00038% | Зольность не более 0,00038% | ПАЧ | 3 |
| 52 | 183888 | Раствор стандартный 500мл84 мкС/см | Фасовка 500 мл | МЛ | 5 |
| 53 | 185773 | Теплоноситель Термо (для масляной бани)LE01.07 | Thermo 240 | Л | 40 |
| 54 | 188389 | Образец калибр.на серу HORIBAвес.%S 0,25-4,0 | Набор: 6 флаконов по 100мл (СН-0,2-ЭК, СН-0,5-ЭК, СН-1,0-ЭК, СН-2,0-ЭК, СН-3,0-ЭК, СН-4,0-ЭК) | КОМ | 10 |
| 55 | 188409 | ГСО РЭВ20-10,100мл33-2000 | При 200С, при 400С | ШТ | 15 |
| 56 | 222633 | Реагент HYDRANAL Titrant 5,6х1000 мл | Титрант 5 кат.№ 34801, фасовка 1,0л. | УПК | 18 |
| 57 | 222634 | Реагент HYDRANAL Solvent CM,6х1000 мл | Сольвент масло СМ кат № 34812, фасовка 1,0л. | УПК | 18 |
| 58 | 222635 | Реагент HYDRANAL Standard 10,10х8 мл | Стандарт воды 10 кат. № 34849, фасовка 80 мл | УПК | 18 |
| 59 | 227932 | Образец стандартный калибр.рН метраMettler toledo pH 7,0 | 250мл | ШТ | 20 |
| 60 | 227933 | Образец стандартный калибр.рН метраMettler toledo pH 4,01 | 250мл | ШТ | 30 |
| 61 | 233605 | Стандарт УЭП 84мкСм/см 500млMettler Toledo5.13022e+007 | 500мл | ШТ | 5 |
| 62 | 235154 | образец станд.государст.(нефть) ССН-3-1ДНП 80-110 |  | ШТ | 30 |
| 63 | 235161 | Образец станд.государст.ССН-5хлорорганика, 10-50 | Диапазон 10-50 мг/кг | ШТ | 10 |
| 64 | 235162 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,001N2-0,9;СО2-0,2;этан-1;проп-2;и-бут.-0,4н-бут.-0,9;и-пен.-0,2; н-пен.-0,2;С6+0,1 | ПГС: О2 (0,005%) + N2 (0.9%) + CO2 (0.2%) + C2H6 (1%) + C3H8 (2%) + i-C4H10 (0.4%) + C4H10 (0.9%) + i-C5H12 (0.2%) + C5H12 (0.2%) + н-гексан (0,1%) + neo-C5H12 (0.05%) + метан (ост.) (мол. доля), Баллон обменный 10 дм3 | ШТ | 1 |
| 65 | 235163 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,4N2-2;СО2-1,2;этан-4;проп-7;и-бут.-2,4н-бут.-5;и-пен.-1,5; н-пен.-1,8;С6+1,6 | ПГС: О2(0,4%)+N2(2%)+CO2(1.2%)+C2H6(4%)+C3H8(7%)+i-C4H10 (2,4%)+С4Н10(5%)+i-C5H12(1,5%)+С5Н12(1,8%)+н-гексан(1,6%)+neo-C5H12(1%)+метан(ост.) Баллон обменный 40дм3 | ШТ | 1 |
| 66 | 235164 | Смесь поверочная с сод.газов:О2-0,7N2-4;СО2-2,5;этан-8,1;проп-19;и-бут.-5,5н-бут.-11,9;и-пен.-3,1; н-пен.-4;С6+3,3 | ПГС: О2(0,7%)+N2(4%)+CO2(2.5%)+C2H6(8.1%)+C3H8(19%)+i-C4H10(5,5%)+С4Н10(11.9%)+i-C5H12(2%)+С5Н12(2%)+н-гексан(1%)+neo-C5H12(1.9%)+метан(ост.) Баллон обменный 40дм3 | ШТ | 1 |
| 67 | 237481 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 10 мг/м | ПГС: H2S(10mg/m3)+CH3SH(10mg/m3)+C 2H5SH(10mg/m3)+COS(10mg/m3)+C3H7SH(10mg/m3)+i-C3H7SH(10mg/m3)+tert-С4H9SH(10mg/m3)+C4H9SH(10mg/m3)+i-C4H9SH(10mg/m3)++sec-C4H9SH(10mg/m3)++Не(ост.), 5 дм3, Баллон обменный 5дм3 | ШТ | 1 |
| 68 | 237522 | Смесь газов.повер.для ГОСТ 53367 40 мг/м | ПГС (ГСО 10538-2014): H2S(40mg/m3)+CH3SH(40mg/m3)+C2H5SH(40mg/m3)+COS(40mg/m3)+C3H7SH(40mg/m3)+i-C3H7SH(40mg/m3)+tert-С4H9SH(40mg/m3)+C4H9SH(40mg/m3)+i-C4H9SH(40mg/m3)+sec-C4H9SH(40mg/m3)+Не(ост.), 5 дм3, Баллон: 5дм3 | ШТ | 1 |
| 69 | 240020 | Средство дезинфицирующее "Ротосепт" |  | МЛ | 4000 |
| 70 | 240042 | Средство дезинфицирующее "Гигасепт АФ" |  | МЛ | 2000 |
| 71 | 243587 | Образец станд государст.(нефть)ССН-2-6 пл. 0,880-0,885; вязк.25-30 сера 1,5-2,0 ГСО нефть |  | ШТ | 30 |
| 72 | 246305 | ГСО на сероводород.мет этил меркаптаны(2-3)ррm |  | БАЛ | 3 |
| 73 | 246306 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны(15-18)ррm | ПГС (ГСО 8530-2004): сероводород H2S (16,5 ppm) + метантиол CH3SH (16,5 ppm) + этантиол С2H5SH (16,5 ppm) + азот N2 (ост.), 4 дм3. Баллон БД 12-4-9,8 (алюминий 4 дм3); вентиль ВС-16 (нержавеющая сталь) | БАЛ | 3 |
| 74 | 246307 | ГСО на сероводород мет.этил меркаптаны(60-80)ррm | ПГС (ГСО 8530-2004): сероводород H2S (70 ppm) + метантиол CH3SH (70 ppm) + этантиол С2H5SH (70 ppm) + азот N2 (ост.), 4 дм3. Баллон БД 12-4-9,8 (алюминий 4 дм3); вентиль ВС-16 (нержавеющая сталь) | БАЛ | 3 |
| 75 | 246324 | Трубка индикат.ацетон 100-10000 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 76 | 246325 | Трубка индикат.бензин 50-4000 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 77 | 246326 | Трубка индикат.бензол 5-1500 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 78 | 246327 | Трубка индикат.сероводород 2,5-120 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 79 | 246328 | Трубка индикат.сумма углев.нефтив перерасч.на гексан 50-4000 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 80 | 246329 | Трубка индикат.толуол 20-2000 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 81 | 246330 | Трубка индикат.диоксид азота 1-20 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 82 | 246331 | Трубка индикат.диоксид серы 10-130 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 83 | 246332 | Трубка индикат.ксилол 20-1500 мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 84 | 246333 | Трубка индикат.уайт-спирит 100-4000мг/м3 |  | ШТ | 25 |
| 85 | 246385 | Электролит для противоэлектрода TNS 101 | 250мл | МЛ | 300 |
| 86 | 248099 | Реактив Фишера Аква М-Титрант 5 MNКат.№ 801 |  | Л | 7 |
| 87 | 248100 | Растворитель волюметрического титрования по Фишеру в маслах и жирах Аква М Сольвент СМ |  | Л | 7 |
| 88 | 248490 | ГСО 4094-87 дав. нас. паровДНП2 12,3кПа при t 37,8С |  | ШТ | 5 |
| 89 | 248491 | ГСО 4095-87 дав. нас. паровДНП3 33,6кПапри t 37,8С |  | ШТ | 5 |
| 90 | 249220 | ГСО СТ-Н-ВХМ вода % 0-1 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 91 | 249221 | МСО 1654:2010 вода % 0,03-0,1 8877-2007 |  | ШТ | 20 |
| 92 | 249222 | МСО 1654:2010 вода % 0,1-0,3 8877-2007 |  | ШТ | 20 |
| 93 | 249223 | МСО 1654:2010 вода % 0,3-1,0 8877-2007 |  | ШТ | 20 |
| 94 | 249224 | МСО 1654:2010 вода % 1,0-10 8877-2007 |  | ШТ | 20 |
| 95 | 249225 | ГСО СТ-Н-ВХМ вода % более 1 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 96 | 249226 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % до 0,01 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 97 | 249227 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % 0,01-0,1 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 98 | 249228 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % 0,1-1 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 98 | 249229 | ГСО СТ-Н-ВХМ мех.прим % более 1 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 99 | 249230 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3 до1 09272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 100 | 249231 | ГСО СТ-Н-ВХ хл. соли мг/дм3 10-50 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 101 | 249232 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл.соли мг/дм3 50-200 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 102 | 249233 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3 200-1000 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 103 | 249234 | ГСО СТ-Н-ВХМ хл. соли мг/дм3более1000 9272-2008 |  | ШТ | 20 |
| 104 | 249235 | ГСО СТ-Н-ПВС плотнос г/см3 0,7770-0,8920 9273-2008 |  | ШТ | 20 |
| 105 | 249467 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,414N2-2СО2-1,19 э-н4,14пр-н7,23 и-бу-н-2,43н-б-н11,5нео-п-н1,9и-п-н1,93п-н1,94н-г | ПГС: О2(0,400%)+N2(2,34%)+CO2(1,18%)+C2H6(4,02%)+C3H8(7,33%)+i-C4H10 (2,43%)+С4Н10(5,11%)+i-C5H12(0,66%)+С5Н12(1,46%)+н-гексан(1,53%)+neo-C5H12(1,73%)+метан(ост.), Баллон обменный 40дм3. | ШТ | 1 |
| 106 | 249468 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,7N2-3,99СО2-2,45 э-н7,93проп-19,2 и-бутан-5,48н-б-н5и-п-н-1,5 н-п-н-1,8С6+1,6 | ПГС: О2(0,644%)+N2(4,00%)+CO2(2,42%)+C2H6(8,32%)+C3H8(19,4%)+i-C4H10 (5,46%)+С4Н10(11,5%)+i-C5H12(1,64%)+С5Н12(1,97%)+н-гексан(0,96%)+neo-C5H12(1,94%)+метан(ост.) Баллон обменный 40дм3. | ШТ | 1 |
| 107 | 249469 | ПГС на попутн.газ сод.газовО2-0,0058N20,91СО2-0,206э-н1,053п-н2,17и-бу-н0,417н-б-н-0,9нео-п-н0,5и-п-н0,2н-п-н0,2С6+01 | ПГС: О2(0,0052%)+N2(1,017%)+CO2(0,215%)+C2H6(1,060%)+C3H8(2,05%)+i-C4H10 (0,420%)+С4Н10(0,93%)+i-C5H12(0,446%)+С5Н12(0,205%)+н-гексан(0,100%)+neo-C5H12(0,200%)+метан(ост.) Баллон обменный 10дм3. | ШТ | 1 |
| 108 | 104216 | Силикагель КСМГГОСТ 3956-76 |  | Т | 0,05 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 2 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, дистрибьютором, уполномоченным представителем изготовителя, партнером, с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.)

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.