Приложение № 11

к договору № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_г.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нарушения Подрядчика | Цена договора с учетом НДС, тыс.руб. | | | | |
| 100-500 | 500-2000 | 2000-20000 | 20000-50000 | Более 50000 |
| Сумма штрафа, взыскиваемого с Подрядчика за каждое выявленное нарушение (тыс.руб) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нарушение целостности корпусов электрооборудования, нарушена изоляция электрооборудования, повреждена изоляция кабельных линий. | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 |
| 2 | Нагрев электрооборудования сверх допустимого значения: превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов, оплавление изоляции кабельных линий, наличие следов побежалости на контактных соединениях, превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника. | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 3 | Отсутствует и/или нарушено заземление оборудования. | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 |
| 4 | Отсутствует ограждение, исключающие случайное прикосновение к токоведущим частям | 10 | 30 | 50 | 55 | 100 |
| 5 | Отсутствие запирающих устройств электроустановок и электрооборудования, имеется доступ не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям электроустановок | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| 6 | Кабельные линии проложены открыто по земле, без защитных конструкций | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 7 | Повышенная вибрация, несвойственный шум электрических машин и электрооборудования | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
| 8 | Соединение кабельных линий выполнено скрутками | 20 | 30 | 50 | 75 | 90 |
| 9 | Неукомплектованность защитными средствами согласно утвержденному перечню: отсутствие плакатов и знаков по электробезопасности, отсутствие (использование поврежденных) электрозащитных средств и электроинструмента, а так же не прошедших испытания (с просроченной датой испытаний) | 10 | 25 | 30 | 50 | 100 |
| 10 | Эксплуатация электрооборудования и электроустановок персоналом без соответствующей квалификации и аттестации | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| 11 | Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 12 | Отсутствие: проекта электроснабжения, постоянного либо временного решения на подключение электроустановок потребителя, технического отчета (в т.ч. протоколов измерений и испытаний), оформленных надлежащим образом документов с сетевой организацией на подключение к электрической сети | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Подрядчик несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Подрядчик обязуется оплатить штраф в пределах срока давности.

2. Подрядчик отвечает за нарушения Субподрядчиков, иных третьих лиц выполняющих работы на объектах, лицензионных участках Заказчика, как за свои собственные.

3. Штраф взыскивается ща каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.

4. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Заказчику убытков.

5.В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Подрядчика, штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником)

6. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в настоящем приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.

7. В случае противоречий между условиями Договора и условиями настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.

Подрядчик: Заказчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_