Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

|  | УТВЕРЖДЕНО Решением Тендерной комиссии Протокол № 351 от «29» октября 2014 г. |
| --- | --- |

ПДО №763/ТК/2014 от «29» октября 2014 г.

ОАО «СН-МНГ» приглашает вас сделать предложение (оферту) на оказание услуг по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений.

По результатам рассмотрения предложений ОАО ««СН-МНГ» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор оказания услуг. Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (наименьшая цена и проч.).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, объем оказания услуг и проч.) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «СН-МНГ» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

После этапа оценки коммерческой части оферт будут проводиться коммерческие переговоры.  О порядке и сроках проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно.

- При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

Оферта должна быть представлена на всю номенклатуру услуг, указанных в  техническом задании.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до 31.12.2014 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться заполненная Форма 2 к настоящему сообщению с нижеуказанным комплектом документов:

- заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2);

- предложение о заключении договора (Форма 3);

- заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5);

- оформленный со стороны поставщика и подписанный им договор поставки с приложениями (при их наличии) по форме 6;

- перечень аффилированных организаций (Форма 7);

- заполненная калькуляция на производство единицы работ с расшифровкой по статьям затрат (Форма 8);

- документы, подтверждающие соответствие Претендента требованиям, указанным в таблице критериев технической оценки оферт Претендентов (Форма 9).

Покупатель оставляет за собой право изменять общее количество объема оказываемых услуг в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшать (-) или увеличивать (+) количество поставляемого объема оказываемых услуг в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цен, сроков поставки, согласованных Сторонами в Приложениях (см. п.3.5. типового договора, форма №6 к настоящему ПДО).

Оферта предоставляется на русском языке.

Начало приема оферт – «29» октября 2014 года.

Окончание приема оферт – 15:00 час. МСК. «13» ноября 2014 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «31» декабря 2014 года.

ОАО «СН-МНГ» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  www.sn-mng.ru.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на №763/ТК/2014».

Техническая (без указания сумм, цен и т.п.) и коммерческая части оферты подаются в разных конвертах. В каждом конверте должен находится прошитый пакет документов с описью.

Участник передает четыре конверта документов: первый конверт (техническая часть), который содержит оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие подрядной организации требованиям основных критериев на оказание услуг по типу сделки 1616 «Обслуживание и эксплуатация сетей тепловодоснабжения и канализации» (в соответствии с Формой 9) (без указания сумм, цен и т.п.), второй  конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте», третий конверт (с пометкой «Оригинал»), оригиналы документов: заполненное извещение о согласии сделать оферту (Форма 2), предложение о заключении договора (Форма 3), заполненная таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5), оформленный со стороны подрядчика и подписанный им договор на оказание услуг с приложениями (Форме 6), перечень аффилированных организаций (Форма 7), заполненная калькуляция (Форма 8); четвертый конверт (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте».

В конверт с пометкой «Оригинал» коммерческой части вкладывается диск с электронной версией Формы 4 («Таблица цен»)  и отсканированными оригиналами документов (содержащимися в конверте). Документы в конверте с пометкой «Оригинал» (коммерческой части) являются официальной офертой.

В случае направления коммерческой и технической части ПДО в одном конверте оферта не рассматривается и возвращается в адрес контрагента.

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, улица Кузьмина, дом 51, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «СН-МНГ» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «СН-МНГ» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее, «10» ноября 2014 г. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Гребенев Алексей Петрович, тел.: 8(34643) 45-870; mail: GrebenevAP@mng.slavneft.ru

Масло Александр Сергеевич, тел.: 8(34643)47-229, mail: MasloAS@mng.slavneft.ru

По вопросам организационного характера обращаться:

Дмитриченко Оксана Анатольевна, тел.: 8(34643)46-502, mail: tender@mng.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на  http://www.sn-mng.ru/supplier/procurement/.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «СН-МНГ» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «СН-МНГ» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты №763/ТК/2014 от «29» октября 2014 г., мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № от «____»_______________2014 г. и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «СН-МНГ» договор оказание услуг по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «СН-МНГ» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «СН-МНГ».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 3 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки

Адрес: 628684, ХМАО-Югра, г.Мегион,

улица Кузьмина, дом 51

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2014 г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «СН-МНГ» с целью заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки оказания работ/услуг с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | да/нет |
| Стоимость предложения в руб. (без НДС) |  |
| Сумма предложения в руб. (с НДС) |  |
| Принятие договора (Форма 6) в неизменном виде | да/нет |
| Условия оплаты: Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов: - Акта оказанных услуг; - Счета – фактуры; - Ведомости израсходованных материалов и документов подтверждающих стоимость использованных материалов. | да/нет |
| Дополнительные условия: Увеличение (+30%) или уменьшение (-30%) объёма работ в рамках опциона | Да/нет |

- Настоящее предложение действует до «31» декабря 2014 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

________________________________

Форма 4 «Таблица цен»

ТАБЛИЦА ЦЕН

| Наименование работ/услуг | Место возникновения затрат | Заказчик | Ед. изм. | Срок оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем работ всего по договору | Стоимость за единицу, руб. без НДС | Сумма без НДС (18%), руб. | Сумма НДС (18%), руб. | Сумма с НДС (18%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  |  |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений | Чистинное м/р | ОАО "СН-МНГ" | н/ч | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 4015 |  |  |  |  |
|  | Ачимовское мм/р |  | н/ч | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 4015 |  |  |  |  |
|  | Тайлаковское м/р (ДНС-1, 2) |  | н/ч | 682 | 616 | 682 | 660 | 682 | 660 | 682 | 682 | 660 | 682 | 660 | 682 | 8030 |  |  |  |  |
|  | Материалы |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | н/ч | 1364 | 1232 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364 | 1364 | 1320 | 1364 | 1320 | 1364 | 16060 |  |  |  |  |

| Базис оказания услуг | КОС на Чистинном, Ачимовском, Тайлаковском (ДНС – 1, 2) м/р |
| --- | --- |
| Форма оплаты | В течение 90 (девяносто) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов: – Акта приемки оказанных услуг; – Счета-фактуры – Ведомости израсходованных материалов и документов подтверждающих стоимость использованных материалов. |
| Срок оказания услуг | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. |

______________________________________                                                         ________________________________

(подпись, М.П.)	(Ф.И.О. подписавшего, должность)

Форма 5 «Техническое задание»

|  | УТВЕРЖДЕНО Решением Тендерной комиссии Протокол № 351 от «29» октября 2014 г. |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1 .Общие положения.

- Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений;

- Инициатор закупки: открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»).

- Плановые сроки оказания услуг: с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.

- Стартовая стоимость договора (в рублях без учета НДС 18%): - без объявления стартовой стоимости.

2. Основные требования.

- Быть правоспособным на осуществление предлагаемого вида работ;

- Исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;

- Не должен быть неплатежеспособным, находиться в состоянии ликвидации (для юридического лица) или быть признанным несостоятельным (банкротом);

- Иметь необходимые лицензии, аккредитации;

- Оказывать услуги с надлежащим качеством, в объеме и в сроки в соответствии с разыгрываемым Лотом.

- Иметь производственные мощности для выполнения предлагаемых работ, иметь профессиональные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для надлежащего и полного исполнения договора;

- Привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, профессиональный обученный персонал, аттестованный по технике безопасности и пожарной безопасности, прошедший соответствующую подготовку, обеспечить персонал ресурсами, необходимыми для оказания данного вида услуг с соблюдением  безопасных условий труда.

- Заключать на период выполнения работ/оказания услуг в интересах Заказчика договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Исполнителя со страховой суммой не менее 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III группы инвалидности.

3. Основные требования к Контрагенту.

- Соответствие контрагента критериям технической оценки оферт Претендентов (форма 9).

- Доставка к месту проведения работ и проживание работников осуществляется контрагентом самостоятельно за свой счет.

.

- Выполнять Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные в соответствии с Договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика, требованиями действующего законодательства РФ и Договора.

- Обеспечить для оказания услуг необходимым оборудованием, материалами, автотранспортом, за исключением техники и оборудования, предоставляемого Заказчиком.

- Наличие круглосуточной аварийной телефонной, электронной связи с Заказчиком.

4. Условия выполнения работ.

- Способность выполнения всего комплекса работ по договору без технического содействия со стороны Заказчика.

- Способность и согласие на выполнение работ без предоплаты.

- Оснащенность персонала необходимым инструментом, оснащенность рабочих мест в соответствии с характером работы сертифицированным оборудованием.

5. Особые условия

- Подробное техническое задание изложено в приложении №1 к настоящей форме.

Форма 6 «Договор»

Договор на оказание услуг

по техническому обслуживанию

очистных канализационных сооружений

между

Открытым акционерным обществом

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

(ОАО «СН-МНГ»)

и

___________________________________________________

(наименование контрагента)

г. Мегион

2015г.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | ОПРЕДЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………... |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА………………………………………………………….. |  |
| 3. | СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ……………………….….. |  |
| 4. | ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН…….…………………………………… |  |
| 5. | ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ………………………………………….……... |  |
| 6. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН………………………………………….…… |  |
| 7. | ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)…... |  |
| 8. | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ…………………………………………………… |  |
| 9. | РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ………………………………………………………... |  |
| 10. | АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА……………………………………… |  |
| 11. | ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ……………………………………………………………... |  |
|  | АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН………... |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

ДОГОВОР № ___

на оказание услуг

по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений

| г. Мегион |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» (ОАО «СН-МНГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________

(должность полностью)

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

действующего на основании __________________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

с одной стороны, и ___________________________________________________________________

Если контрагент – юридическое лицо:

___________________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________

(должность полностью)

___________________________________________________________________________________

(полностью указывается Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _______________________________________________________

(правоустанавливающий документ: Устав/Решение или Протокол от___ №___/Доверенность от___ № __)

Если контрагент – индивидуальный предприниматель:

___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(ая) в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается свидетельством серия __________ № _____________ от _______________, выданным ___________________________________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа)

именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Определения

Если иное не определено в тексте, применяемые в Договоре определения имеют следующие значения с соответствующими оговорками по условиям их применения:

«Стороны» – Заказчик и Исполнитель.

«Договор» – настоящее соглашение Сторон, согласованное и подписанное Заказчиком и Исполнителем, включая дополнения и изменения к нему, согласованные и подписанные Сторонами в период действия Договора.

«Срок действия Договора» – период времени с даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору (либо до окончания срока, указанного в Договоре).

«Очистные канализационные сооружения» – это комплекс очистных сооружений (оборудование) указанных в Приложении № 9 к настоящему Договору и предназначенных для приема и очистки сточных вод, образующихся в результате деятельности объектов Заказчика.

«Техническое обслуживание (ТО)» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности очистных канализационных сооружений, в целях обеспечения соответствия показателей качества очищенных сточных вод установленным нормам и требованиям законодательства РФ. Техническое обслуживание подразделяется Сторонами на ТО–1, ТО–2, ТО–3, где:

ТО–1 осуществляется не менее 8 (восьми) раз в течение года;

ТО–2 осуществляется не менее 3 (трех) раз в течение года;

ТО–3 осуществляется не менее 1 (одного) раза в течение года.

В комплекс операций ТО входит проведение ремонтных работ в случае выхода из строя (поломки), или работы ниже нормального уровня, очистных канализационных сооружений.

«Оборудование, материалы, инструменты Исполнителя» – специальные приборы (системы) и средства (технические устройства) применяемые Исполнителем при осуществлении технического обслуживания, все и всякое оборудование, приборы, машины, механизмы и материалы, а также имущество, находящееся во владении, заимствованное, полученное в аренду или контролируемое Исполнителем и используемое для исполнения настоящего Договора,

Под материалами Стороны также понимают запасные части, химические реагенты, коагулянты и прочее, используемое Исполнителем для технического обслуживания очистных канализационных сооружений.

«Представители Сторон» – лица, уполномоченные Сторонами на совершение от их имени действий в соответствии с Договором, на основании надлежаще оформленных доверенностей.

«Персонал Заказчика» – штатные сотрудники Заказчика.

«Персонал Исполнителя» – физические лица, состоящие с Исполнителем в трудовых отношениях (работники Исполнителя), привлеченные Исполнителем непосредственно к оказанию услуг (части услуг), а также сопровождающие/обеспечивающие услуги.

Стороны согласовали, что к персоналу Исполнителя не относятся физические лица привлеченные Исполнителем для оказания услуг, и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих услуги определенные настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров.

«Субподрядчик» – любое третье лицо, привлеченное Исполнителем для оказания услуг (части услуг), и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих услуги определенные настоящим Договором.

«Локальные нормативные акты Заказчика» – утвержденные и действующие у Заказчика внутренние нормативные документы, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре, как неотъемлемая его часть, устанавливающие единые нормы, правила организации и производства работ/оказания услуг, а также обеспечения безопасности, общие принципы или характеристики выполнения работ/оказания услуг, качества этих работ/услуг, и прочие, обязательные для исполнения, требования Заказчика.

«Территория Заказчика» – лицензионные участки, месторождения, производственные территории, производственные площадки, контрольно-пропускные пункты, объекты Заказчика.

«Лицензионный участок» – участок недр, переданный Заказчику в пользование для добычи полезных ископаемых, на основании соответствующей лицензии, в установленном действующем законодательстве РФ порядке. В рамках настоящего Договора, под Лицензионным участком Стороны также понимают участок недр, на котором Заказчик выполняет работы/оказывает услуги на основании договора об оказании операторских услуг, заключенного с владельцем лицензии.

«Недостатки» – любые отступления и невыполнения требований нормативных правовых актов РФ, настоящего Договора, документации регламентирующей оказание услуг/выполнение работ, локальных нормативных актов Заказчика, допущенные Исполнителем при исполнении настоящего Договора.

«Подземные и наземные коммуникации» – сети водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения (конструкций энергетического оборудования), связи (кабели, кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи), линий радиофикации, трубопроводы, коллекторы.

- Предмет Договора

  - В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по техническому обслуживанию очистных канализационных сооружений Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в соответствии с настоящим Договором.

  - Перечень оборудования очистных канализационных сооружений определен в Приложении № 9 к настоящему Договору.

  - Состав услуг и периодичность их оказания определены в Приложении № 10 к настоящему Договору.

  - Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с использованием его оборудования, его персоналом, его силами и средствами.

- Стоимость Услуг и порядок расчетов

  - Ориентировочная стоимость Услуг по настоящему Договору, в соответствии с Приложением № 11, без учета стоимости материалов, составляет ___________ (________) рублей, кроме того НДС (18%) _______ (_______________) рублей, всего с учетом НДС_________ (_______________) рублей.

Ориентировочная стоимость материалов, используемых для оказания Услуг по настоящему Договору, в соответствии с Приложениями № 11 составляет ___________ (________) рублей, кроме того НДС (18%) _______ (_______________) рублей, всего с учетом НДС_________ (_______________) рублей.

  - Исполнитель ежеквартально согласовывает с Заказчиком стоимость материалов, необходимых для оказания Услуг. Если стоимость материалов согласованных с Заказчиком будет выше или ниже стоимости материалов указанной в настоящем Договоре, Стороны оформляют дополнительное соглашение к Договору.

  - Заказчик обязуется осуществить оплату оказанных Услуг в течение 90 (девяноста) календарных дней, но не ранее 60 (шестидесяти) дней с даты получения от Исполнителя оригиналов следующих документов:

- Акта оказанных услуг;

- Счета – фактуры;

- Ведомости израсходованных материалов и документов подтверждающих стоимость использованных материалов.

  - Стоимость использованных Исполнителем материалов при техническом обслуживании указываются в Акте оказанных услуг отдельной строкой.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Договоре.

  - В случае если Услуги Заказчиком были приостановлены, но Исполнитель продолжил их оказание, Заказчик не несет обязанности по оплате таких Услуг в период, когда Услуги должны были быть приостановлены.

  - По инициативе одной из Сторон в любой момент, в течение срока действия настоящего Договора, Стороны производят сверку расчетов с оформлением соответствующего Акта.

  - По согласованию Сторон оплата может быть проведена зачетом встречных однородных требований, который оформляется соглашением о взаимозачете. Также любая из Сторон вправе зачесть встречные однородные требования путем направления другой Стороне заявления о зачете встречных однородных требований, в порядке ст. 410 ГК РФ.

  - Заказчик оставляет за собой право изменить объем Услуг определенный настоящим Договором в пределах следующего согласованного Сторонами опциона:

– опцион Заказчика в отношении объема Услуг в сторону увеличения от объема Услуг указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

– опцион Заказчика в отношении объема Услуг в сторону уменьшения от объема Услуг указанного в Договоре составляет 30% (тридцать процентов).

Под опционом понимается право Заказчика уменьшить (–) или увеличить (+) объем Услуг (количество очистных канализационных сооружений подлежащих техническому обслуживанию) в пределах согласованного количества без изменения остальных условий, в том числе без изменения цены Услуг, сроков оказания Услуг, согласованных Сторонами в Договоре.

Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Исполнителя в отношении уменьшения или увеличения объема Услуг.

Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Исполнителя и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Заказчик обязан сообщить об этом Исполнителю, направив ему письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до увеличения объема Услуг по опциону. Форма уведомления об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения определена Сторонами в Приложении № 12 к настоящему Договору.

С момента получения уведомления Заказчика об исполнении опциона в сторону уменьшения, обязательства Исполнителя по выполнению объема Услуг, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения, объем Услуг, указанный в уведомлении Заказчика, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

  - Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Исполнитель обязуется направить Заказчику копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты и счета-фактуры (доверенности от организации и т.д.). В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Исполнитель обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым Кодексом сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В случае получения счета-фактуры не соответствующего требованиям настоящего Договора, Заказчик в течение 10 (десяти) дней информирует Исполнителя об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Обеспечить доступ Исполнителя к очистным канализационным сооружениям для оказания последним Услуг.

    - Обеспечить Исполнителя документами и информацией необходимой последнему для оказания Услуг.

    - Направлять Исполнителю уведомление о назначении/смене лиц уполномоченных вести переговоры с Исполнителем (персоналом Исполнителя) по техническим вопросам возникающим в процессе оказания Услуг.

    - Оплатить оказанные Исполнителем Услуги в порядке, определенном настоящим Договором.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять и контролировать:

- ход и качество Услуг;

- сроки оказания Услуг;

- объем оказываемых Услуг;

- качество оборудования, инструментов Исполнителя, применяемых им для оказания Услуг, и правильность их применения;

- факт, объем использования Исполнителем материалов при оказании Услуг, а также их качество;

- применение технологий оказания Услуг;

- соблюдения персоналом Исполнителя требований охраны труда и техники безопасности;

- квалификацию персонала Исполнителя оказывающего Услуги;

- выполнение Исполнителем иных требований настоящего Договора.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков, Стороны оформляют двусторонний акт, отказ от подписания которого, не допускается. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчиком проставляется соответствующая отметка, при этом отказ Подрядчика от подписания акта не является основанием для отказа от рассмотрения и принятия требований Заказчика основанных на таком Акте.

    - Отдавать распоряжения по всем вопросам, относящимся к Услугам.

    - Требовать от Исполнителя устранения замечаний и недостатков, сделанных/выявленных Заказчиком на основании настоящего Договора, которые могут носить как общий характер, так и касаться конкретных вопросов, относящихся к Услугам.

    - Устанавливать сроки устранения Исполнителем недостатков/замечаний.

    - Требовать от Исполнителя предоставления информации, сведений, данных, отчетов, в том числе неустановленных настоящим Договором, но связанных с исполнением требований Договора.

Требовать от Исполнителя доработки предоставленной им информации, сведений, данных, отчетов, если таковые составлены с нарушением требований Заказчика к оформлению (содержанию).

    - Не принимать к оплате документы представленные Исполнителем для возмещения стоимости материалов, которые не были использованы при оказании Услуг.

    - Проводить комиссионное расследование причин и обстоятельств выхода из строя очистных канализационных сооружений (поломки), сбоев в работе и т.д. Состав комиссии определяется Сторонами. Результат расследований оформляется Актом, который составляется Заказчиком и подписывается всеми членами комиссии.

    - Самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, устранять недостатки допущенные Исполнителем при оказании Услуг, а также требовать от Исполнителя возмещения расходов Заказчика понесенных последним в связи с устранением недостатков.

    - В любое время полностью или частично приостановить оказание Услуг, путем уведомления Исполнителя, указав дату с которой Услуги должны быть приостановлены, а также в любое время возобновить оказание Исполнителем приостановленных Услуг, уведомив об этом Исполнителя.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке) письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, потребовав передачи результата Услуг полученного Исполнителем на дату расторжения Договора.

При расторжении Заказчиком Договора (отказа Заказчика от исполнения договора) в случаях, предусмотренных законом, либо настоящим Договором, Заказчик возмещает Исполнителю стоимость фактически исполненных обязательств Исполнителем на основании подтверждающих документов. При этом стоимость исполненных, на дату расторжения Договора, обязательств определяется совместно представителями Сторон.

    - Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю убытков, если Исполнитель не приступил к выполнению Работ в течение 1 (одного) месяца не по вине Заказчика, неоднократного или длящегося более 1 (одного) месяца нарушения Исполнителем обязательств по Договору письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты расторжения Договора

    - Запретить доступ на территорию Заказчика: иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым Исполнителем (если Заказчиком будет выявлено, что использование Исполнителем труда указанных лиц нарушает миграционное законодательство); физическим лицам привлеченным Исполнителям для выполнения Работ на основании гражданско-правовых договоров, Субподрядчикам, привлечение которых Исполнителем не согласованно с Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Договора.

При этом указанный запрет не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и не продлевает сроки исполнения принятых им обязательств.

    - Требовать от Исполнителя замены персонала, Субподрядчиков.

    - Без объяснения причин отказать Исполнителю в привлечении последним Субподрядчиков для целей настоящего Договора.

  - Исполнитель обязуется:

    - Оказать Услуги с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, установленные в соответствии с настоящим Договором, а также в соответствии требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Договора.

    - Иметь выданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, и предъявлять Заказчику (по его требованию) все сертификаты, лицензии, разрешения и прочие документы, удостоверяющие готовность Исполнителя оказывать Услуги. Соответствовать установленным лицензионным требованиям и условиям иной разрешительной документации и соблюдать их в соответствии с законодательством РФ.

    - Обеспечить принятие всего передаваемого Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, включая данные и сведения необходимые Исполнителю для надлежащего исполнения обязательств.

    - Обеспечить постоянную бесперебойную работу очистных канализационных сооружений, а также достижения цели настоящего Договора.

    - Участвовать в проводимых Заказчиком комиссионных расследованиях причин и обстоятельств выхода из строя очистных канализационных сооружений (поломки), сбоев в работе и т.д., а также в оформлении Актов о результатах проведенных расследований. Предоставлять Заказчику заключения по вопросам возникающим у Заказчика в ходе проведения комиссионных расследований.

    - Соблюдать/выполнять требования следующих локальных нормативных актов Заказчика:

- Регламента взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 1);

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение № 2);

- Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 3);

- Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 4);

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО "СН-МНГ" (Приложение № 5);

- Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 6);

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ (Приложение № 7);

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» (Приложение № 8).

    - Качественно, в установленные сроки, устранять выявленные Заказчиком недостатки/сделанные замечания.

    - Немедленно уведомлять Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке оказываемых Услуг, факторах, которые влияют или могут повлиять на оказание Услуг, в том числе качество Услуг.

Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

– аварии (в течение 3 (трех) часов);

– инциденты (в течение 3 (трех) часов);

– несчастные случаи (в течение 1 (одного) часа);

– ДТП (в течение 1 (одного) часов) Исполнитель незамедлительно извещает СБД ЦИТС Заказчика о произошедшем ДТП по телефонам: 8 (34643) 49-043, 47-581, 41-179, 8 (34643) 46-222, 46-6-33, 47-088;

– хищения и иные противоправные действия (в течение 3 (трех) часов);

– обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 3 (трех) часов);

– забастовки персонала Исполнителя, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся предмета настоящего Договора и обязательств Сторон по нему (в течение 3 (трех) часов);

    - Собственными силами и средствами устранить обстоятельства, препятствующие оказанию Услуг, возникшие по вине Исполнителя.

    - Направлять Заказчику уведомления о назначении/смене своих представителей, уполномоченных принимать оперативные решения, относящиеся к настоящему Договору, в целях качественного и своевременного оказания Услуг. В уведомлении должно быть указано: Ф.И.О., должность уполномоченных лиц и их контактные телефоны.

    - Для оказания Услуг, привлекать компетентный, достаточно квалифицированный, подготовленный и опытный персонал, имеющий все необходимые допуски.

    - В течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Договора направить Заказчику список персонала, который будет непосредственно оказывать Услуги на объекте (территории) Заказчика по настоящему Договору, с указанием Ф.И.О., должности, контактных номеров телефонов. В составе персонала должно быть указано лицо, ответственное за организацию работы персонала на территории Заказчика, исполнение требований настоящего договора в части оказания Услуг.

    - Организовать и обеспечить трудовую деятельность своего персонала находящегося на территории Заказчика, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

    - Обеспечить персонал ресурсами, в объеме необходимом (достаточном) для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору и обеспечения безопасных условий труда его персонала, в том числе, но не ограничиваясь: средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой; средствами связи; оборудованием, материалами, инструментами; расходными и комплектующими материалами.

    - Осуществлять доставку своего персонала в места оказания Услуг и обратно. В целях оказания Услуг надлежащего качества и в установленные сроки, обеспечивать необходимую численность персонала в месте оказания Услуг, с учетом особенностей его расположения, дорожных сообщений и пр., в том числе на период отсутствия подъездных дорог.

Согласовать с Заказчиком места базирования своего персонала на время оказания Услуг в том случае, если персонал Исполнителя во время оказания Услуг будет проживать в полевых условиях на территории Заказчика. При проживании персонала в полевых условиях, Исполнитель обязан оборудовать жилые помещения в соответствии с требованиями санитарных ном, норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. На помещениях, предназначенных для проживания персонала Исполнителя, должны быть размещены логотипы Исполнителя.

    - Осуществлять постоянный контроль за соблюдением своим персоналом требований Договора, документации регламентирующей оказание Услуг, действующего законодательства РФ, с регулярным проведением в этих целях необходимых обучений, инструктажей и проверок.

    - Обязать свой персонал по требованию Заказчика, предъявлять документы, удостоверяющие/подтверждающие их компетенцию и полномочия.

    - Неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору (в том числе в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.).

    - Осуществлять замену персонала по предварительному согласованию с Заказчиком, либо по первому требованию Заказчика в указанный им срок.

    - При привлечении Субподрядчика, представлять Заказчику (по его требованию) копии заключенных с ним договоров, копии лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для оказания Услуг, и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих Услуги определенные настоящим Договором, а также копии правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другую истребованную Заказчиком документацию и информацию о Субподрядчике.

Привлечение Субподрядчика осуществляется с обязательным проведением Исполнителем технического аудита, с использованием Анкеты по установленной Заказчиком форме. Результаты технического аудита Исполнитель предоставляет Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком.

    - Не направлять/допускать на территорию Заказчика физических лиц привлеченных Исполнителем для оказания Услуг и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих Услуги определенные настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров, а также не допускать Субподрядчиков не согласованных Заказчиком.

    - Для оказания Услуг применять/использовать оборудование, материалы, инструменты, качество которых соответствует государственным стандартам, техническим условиям, иным требованиям технических регламентов, действующих в РФ, требованиям настоящего Договора и локальных нормативных актов Заказчика, и подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами. По требованию Заказчика предъявлять последнему, документы, подтверждающие качество оборудования, материалов, инструментов.

    - Осуществлять доставку оборудования, материалов, инструментов в места оказания Услуг, в объеме, обеспечивающем их выполнение надлежащего качества и в установленные сроки, в том числе на период отсутствия подъездных дорог. Осуществлять его разгрузку-погрузку, складирование, хранение и учет.

Транспортировать грузы по территории Заказчика только при наличии номерных товаротранспортных накладных.

    - Поддерживать используемое для оказания Услуг оборудование, материалы, инструменты, в состоянии, отвечающем требованиям настоящего Договора, и за счет собственных средств и сил осуществлять замену оборудования, материалов, инструментов, в том числе, в отношении которых Заказчиком выявлены недостатки.

    - Комплектовать любое оборудование в соответствии с техническим характеристикам изготовителя оборудования.

    - Самостоятельно (без участия Заказчика), приобретать материалы используемые для оказания Услуг. Подтверждать Заказчику факт использования материалов, стоимость которых предъявлена Исполнителем к возмещению.

    - Принять от Заказчика документацию и информацию необходимую Исполнителю для оказания Услуг, и обеспечить ее сохранность. Обеспечить наличие у Исполнителя необходимой эксплуатационной и исполнительной документации, материалов инвентаризации и паспортизации (при необходимости запрашивать документацию у Заказчика).

    - Вести следующую технологическую документацию:

– Рабочий журнал, куда заносятся данные о работе очистных канализационных сооружениях, а также сведения о всех неисправностях. Журнал заполняет каждая смена персонала Исполнителя, в дневную смену подводят итоги работы сооружений за сутки.

– Сводную ведомость работы очистных канализационных сооружений, которая составляется на основании данных учета работы сооружений.

    - Предоставлять Заказчику возможность (не препятствовать и оказывать содействие) осуществления контроля и проведения проверок согласно настоящего Договора. Положительные результаты проведенных проверок и осуществления контроля не освобождают Исполнителя от каких-либо обязательств по Договору.

В случае обнаружения Заказчиком отступлений/нарушений от условий определенных настоящим Договором, Стороны оформляют соответствующий Акт. Отказ от подписи Акта не допускается.

    - Выполнять распоряжения Заказчика по всем вопросам, относящимся к Услугам, за исключением случаев, когда это является незаконным или не относится к настоящему Договору.

    - Предоставлять Заказчику информацию, сведения, данные, отчеты, в том числе неустановленные настоящим Договором, но связанные с исполнением требований Договора. Требования к оформлению/составлению, срокам предоставления информации, сведений, данных, отчетов, неопределенные настоящим Договором, устанавливает Заказчик, а Исполнитель в свою очередь соблюдает их.

    - Обеспечивать достоверность и обоснованность всех информационных данных, предоставляемых Заказчику.

    - При получении уведомления Заказчика, полностью или частично приостановить оказание Услуг. При получении уведомления Заказчика возобновить оказание Услуг.

    - Предпринимать все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим подземным и наземным коммуникациям, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

    - Защищать и освобождать от ответственности и ограждать Заказчика от каких-либо претензий или исков третьих лиц, от любых обязательств, убытков, штрафов и взысканий, которые могут возникнуть в связи с ненадлежащим выполнением Исполнителем Договора, а также нарушением Исполнителем действующего законодательства РФ. Кроме того, в случае предъявления к Заказчику каких-либо претензий или исков, возникших в связи с исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель обязан по первому требованию предоставить Заказчику всю необходимую информацию и документацию, связанную с предметом указанных претензий или исков.

    - В случае отказа Заказчика от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), а также в случае отказа Исполнителя от исполнения Договора (расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке), передать Заказчику результат Услуг полученный Исполнителем на дату расторжения Договора.

    - Своевременно предоставить Заказчику документы, необходимые последнему для исполнения обязательств по оплате оказанных Услуг, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Договора.

    - Осуществлять лабораторный контроль качества очищенных сточных вод на выходе с канализационных очистных сооружений с ежеквартальным предоставлением Заказчику протоколов испытаний очищенных сточных вод.

  - Исполнитель вправе:

    - Привлекать Субподрядчиков для оказания Услуг и (или) оказания услуг, сопровождающих/обеспечивающих Услуги, определенные настоящим Договором. Привлечение Субподрядчиков осуществляется на условиях письменного согласия Заказчика, наличия у Субподрядчика лицензий и иной разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством РФ, и соответствия квалификации Субподрядчика условиям настоящего Договора.

    - Представлять к оплате документы только на использованные при оказании Услуг материалы. Исполнитель не вправе требовать возмещения стоимости материалов не использованных им при оказании Услуг.

    - Отказаться от исполнения Договора (расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке), письменно предупредив Заказчика не менее чем за 3 (три) месяца до даты расторжения Договора.

- Порядок приемки Услуг

  - Приемка оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком, в соответствии с требованиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ.

  - Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется в следующем порядке:

– Ежемесячно, не позднее 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель передает Заказчику Акт оказанных услуг, Ведомость израсходованных материалов, документы, подтверждающие стоимость материалов использованных Исполнителем при оказании Услуг.

После получения Заказчиком указанных документов, Заказчик рассматривает их и принимает решение о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг. Отказ от приемки оказанных Услуг, с указанием перечня недостатков/замечаний к содержанию (оформлению) представленных Исполнителем документов (включая первичные учетные документы), оформляется Заказчиком на бумажном носителе и передается Исполнителю для устранения недостатков/замечаний.

Исполнитель собственными силами и средствами устраняет выявленные Заказчиком недостатки/замечания к содержанию (оформлению) представленных Исполнителем документов (включая первичные учетные документы), в срок, установленный Заказчиков в перечне недостатков/замечаний. Приемка Услуг после устранения Исполнителем недостатков/замечаний, осуществляется в том же порядке.

При отсутствии у Заказчика замечаний о недостатках к качеству Услуг и (или) к содержанию (оформлению) представленных Исполнителем первичных учетных документов, Заказчик со своей Стороны принимает и подписывает Акт оказанных услуг, являющийся основанием для оформления Исполнителем счета – фактуры.

После подписания Сторонами Акта оказанных услуг Исполнитель, не позднее 2 (двух) следующих рабочих дней выставляет Заказчику счет-фактуру, принятие Заказчиком которого, будет являться основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг в отчетном месяце.

  - Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

– наименование документа;

– дату составления документа;

– наименование организации, от имени которой составлен документ;

– содержание хозяйственной операции;

– измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;

– лицо, ответственное за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;

– личные подписи указанных лиц.

В случае отсутствия в первичных учетных документах (акты, пр.), а также в счетах и счетах-фактурах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

  - Исполнитель собственными силами и средствами обеспечивает: предоставление и получение у Заказчика всего предоставляемого (передаваемого) и получаемого по настоящему Договору, включая первичные учетные/платежные документы (Акт оказанных услуг, счет – фактура), и иные документы, а также предоставление Заказчику данных, сведений и информации, без исключения. Место приема-передачи указанного определяет Заказчик.

- Ответственность Сторон

  - За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора, действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании Услуг нарушения действующего законодательства РФ, включая оплату штрафов, пеней, установленных действующим законодательством РФ.

В случае предъявления Заказчику требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда за нарушения, допущенные Исполнителем, последний обязан уплатить Заказчику штраф в размере предъявленного Заказчику требования, в срок указанный Заказчиком.

  - В случае если Заказчик нарушил условия оплаты, оговоренные настоящим Договором, на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик, при условии выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере процентов, определенных в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просроченного платежа.

  - В случае выявления фактов завышения Исполнителем в предоставляемых для согласования и/или оплаты Заказчику актах, счетах и иных документах, объемов оказанных Услуг, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от суммы выявленного завышения. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта оказанных услуг, так и после.

  - В случае выявления фактов предъявления Исполнителем к возмещению стоимости материалов, которые не были использованы Исполнителем при оказании Услуг, но указывались Исполнителем в предоставляемых Заказчику для оплаты актах, счетах и иных документах, Исполнитель обязан возместить Заказчику стоимость таких материалов, а также уплатить Заказчику штраф в размере 100% (ста процентов) от общей стоимости неиспользованных материалов. Обязанность уплаты штрафа не зависит от времени обнаружения вышеуказанных недостатков. Требование об уплате штрафа в связи с выявленными нарушениями могут быть предъявлены как до подписания Акта оказанных услуг, так и после.

  - В случае если Услуги оказаны Исполнителем некачественно и (или) недостатки оказанных Услуг не устранены Исполнителем в установленные сроки, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг, включая любой из промежуточных сроков, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, за каждый день просрочки, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Исполнителя было повреждено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан восстановить его за свой счет, а также уплатить штраф в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если по вине Исполнителя было утрачено имущество Заказчика и (или) имущество привлеченных Заказчиком третьих лиц, Исполнитель обязан возместить Заказчику рыночную стоимость имущества, а также уплатить штраф в размере  5 % (пяти процентов )от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если на территории Заказчика по вине Исполнителя произошло повреждение подземных и наземных коммуникаций, Исполнитель обязан восстановить их за свой счет в установленные Заказчиком сроки, ликвидировать последствия повреждения подземных и наземных коммуникаций за свой счет в установленные Заказчиком сроки, а также возместить убытки причиненные Заказчиком в этой связи, и уплатить штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если на территории Заказчика произошло замыкание линии электропередач и других производственных конструкций энергетического оборудования по вине Исполнителя, последний обязан устранить обстоятельства явившиеся причиной замыкания за свой счет, и уплатить Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае допущения самовольного подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям и трансформаторным подстанциям Заказчика Исполнитель уплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если, Исполнитель на территории Заказчика:

– осуществит несанкционированную вырубку мелколесья в охранной зоне высоковольтных линий;

– выполнит работы вблизи (ближе чем на: 10 (десять метров) линий электропередач без оформления наряда – допуска, и/или без присутствия представителя Исполнителя ответственного за производство работ при их проведении,

Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За нарушение Исполнителем требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, а именно:

- Регламента взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

- Стандарта «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Стандарта «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО "СН-МНГ";

– Стандарта «Расследование и учет происшествий в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

- Положения о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз».

– Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

– Процедуры «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

и/или нарушений требований Заказчика, основанных на указанных локальных нормативных актах, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1 % (ноль целой одной десятой процента )от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае неустранения/несвоевременного устранения нарушений требований/положений локальных нормативных актов Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  0,1 % (ноль целой одной десятой процента)от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За отказ от выполнения согласованных Сторонами объемов Услуг, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, понесенные последним в связи с таким отказом Исполнителя, а также уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Если Исполнитель уступил (частично или полностью) свои права и (или) обязательства по настоящему Договору, без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 3  % (три процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

  - Если Исполнитель не уведомил Заказчика о любой предполагаемой или фактической остановке оказываемых Услуг, факторах, которые влияют или могут повлиять на оказание Услуг, в том числе качество Услуг, или не уведомил Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на территории Заказчика, в сроки установленные настоящим Договором, Исполнитель уплачивает штраф в размере   0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За непредставление, нарушение сроков предоставления Заказчику заключений, отчетов, актов, а также справок сведений и иных информационных данных, в том числе прямо неоговоренных настоящим Договором и локальными нормативными актами Заказчика, но истребованных Заказчиком на основании настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере  0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Исполнитель несет ответственность за действия/бездействия своего персонала и Субподрядчиков, повлекшие нарушения/не исполнения условий настоящего Договора, требований действующего законодательства РФ, как за свои собственные, включая оплату штрафов, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика физического лица привлеченного Исполнителем для оказания Услуг и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих Услуги определенные настоящим Договором, на основании гражданско-правовых договоров, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика иностранного гражданина и (или) лица без гражданства привлеченных Исполнителем для оказания Услуг с нарушением миграционного законодательства РФ, Исполнитель уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого гражданина/каждое лицо, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления Заказчиком факта нахождения на территории Заказчика Субподрядчика, привлеченного Исполнителем для оказания Услуг и (или) для оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих Услуги определенные настоящим Договором, без согласия Заказчика, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, за каждого Субподрядчика, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - За привлечение Субподрядчика с нарушением установленной настоящим Договором процедуры, как то: проведение технического аудита Субподрядчика с предоставление результата Заказчику до заключения договора с Субподрядчиком; и (или) представление Заказчику (по требованию) копий заключенных с Субподрядчиком договоров, копий лицензий и иной разрешительной документации предусмотренной действующим законодательством РФ для оказания Услуг и (или) оказания услуг сопровождающих/обеспечивающих Услуги определенные настоящим Договором, а также копий правоустанавливающих, учредительных документов Субподрядчика, другой истребованной Заказчиком документации и информации о Субподрядчике, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае установления факта употребления работником Исполнителя алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай, в течение 30 (тридцати) дней, с момента предъявления требования.

Установление факта употребления работником Исполнителя алкогольной продукции, наркотических, психотропных, иных одурманивающих веществ, нахождения работника Исполнителя в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, осуществляется в соответствии с Процедуры «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - В случае завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Исполнителя на территорию Заказчика алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штраф в размере 300 000 (триста  тысяч) рублей, за каждый такой случай, а Исполнитель обязуется оплатить его в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления требования.

Установление факта завоза/проноса (попытки завоза/проноса) работником Исполнителя алкогольной продукции (в том числе пива), наркотических, психотропных веществ осуществляется по выбору Заказчика одним из следующих способов:

– актом, составленным работником Заказчика и работником Исполнителя. В случае отказа работника Исполнителя от подписания акта, подтверждающего факт нарушения, данный акт подписывается работником Заказчика в одностороннем порядке с отметкой об отказе работника Исполнителя от его подписания;

– актом о нарушении, составленным работником организации, оказывающей Заказчику охранные услуги на основании договора.

  - В случае совершения персоналом Исполнителя хищения или иного преступления, посягающего на персонал, имущество, товарно-материальные ценности, иные активы и интересы Заказчика, Исполнитель выплачивает штраф в размере 200 000 (двухсот тысяч) рублей за каждый случай такого посягательства. Исполнитель несет ответственность за действия своего персонала независимо от того, выполнял персонал в момент посягательства трудовые обязанности либо совершил его в свободное от работы время. Заказчик вправе предъявить, а Исполнитель обязуется уплатить указанный штраф в пределах срока исковой давности.

  - За невыполнение распоряжений и указаний Заказчика по вопросам, относящимся к Услугам, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере  0,1 % (ноль целой одной десятой процента) от общей стоимости Услуг по Договору, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - В случае если Исполнитель продолжил оказание Услуг несмотря на требование Заказчика об их приостановке, Исполнитель несет ответственность за некачественное оказание Услуг. При этом Исполнитель обязан уплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

За возобновление приостановленных Заказчиком оказанных Услуг, без согласования (согласия) Заказчика, Исполнитель обязан уплатить указанный в настоящем пункте штраф, в двойном размере, в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления Заказчиком требования.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за профессиональные заболевания (отравления), производственные травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или Субподрядчика привлеченного Исполнителем, и не возмещает Исполнителю затраты, связанные с трудовыми увечьями персонала Исполнителя, возникшими в результате нарушения ими правил промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

  - Заказчик не несет никакой ответственности за сохранность имущества Исполнителя.

  - Исполнитель не освобождается от ответственности за несвоевременное или некачественное оказание Услуг в случае поломки, порчи, утери своего имущества.

  - Обязанность уплаты штрафов, предусмотренных настоящим Договором, не зависит от времени обнаружения недостатков. Требование об уплате штрафов в связи с недостатками и нарушениями Договора, выявленными в период действия Договора, могут быть предъявлены по истечении срока действия Договора.

  - В остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

Установленные настоящим Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Договора, считаются признанными (полностью или в соответствующей части) с момента полного или частичного признания требования (претензии).

Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств или от устранения нарушений по настоящему Договору.

В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (её) без ответа суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат взысканию в судебном порядке.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны понимают находящиеся вне контроля Сторон явления, которые препятствуют выполнению ими своих обязательств по настоящему Договору, полностью или частично, а именно: природные явления, военные действия, забастовки и другие независящие от Сторон обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее выполнение, невыполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательства по оплате), если одна из Сторон направит другой Стороне письменное уведомление в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства, при этом достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом.

  - Если действие форс-мажорного обстоятельства длится более 1 (одного) календарного месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня расторжения настоящего Договора.

- Конфиденциальность

  - Информация, имеющая отношение к условиям настоящего Договора является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать и/или не передавать третьим лицам указанную информацию. При необходимости одной из Сторон предоставить такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой Стороны. Изложенное выше не распространяется на общеизвестную и общедоступную информацию.

  - Убытки, причиненные одной из Сторон настоящего Договора нарушением конфиденциальности условий настоящего Договора, подлежат возмещению нарушившей Стороной другой Стороне настоящего Договора в полном объеме.

- Разрешение споров

  - Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров. При этом целью Сторон является урегулирование любого спора и разногласий настолько быстро и эффективно, насколько это может быть возможно. В ожидании окончательного урегулирования какого–либо спора и разногласий Стороны продолжают добросовестно выполнять принятые на себя обязательства, соблюдать условия и выполнять требования настоящего Договора.

  - В случае невозможности разрешения возникших разногласий и споров путем переговоров они подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югра с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров путем предъявления претензии, срок рассмотрения которых 20 (двадцать) календарных дней с момента их получения.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в настоящем Разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Прочие условия

  - Договор вступает в силу с «01» января 2015 года  и действует по «31» декабря  2015 года, а в части расчётов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные или устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету Договора, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.

  - Исполнитель признает, что любые данные, предоставленные Заказчиком, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для оказания Услуг подробностей. Ошибки и пропуски в предоставленной документации, которые Исполнитель выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, свидетельствами, не должны использоваться Исполнителем в ущерб качеству Услуг и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества.

  - Вся информация (включая отчеты, данные в электронном виде, расчеты, протоколы и т.д.), подготовленная или полученная в ходе оказания Услуг по настоящему Договору, является собственностью Заказчика.

  - Подписав настоящий Договор Исполнитель подтверждает, что:

- Исполнитель полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с оказанием Услуг и принимает на себя все расходы, риск и трудности оказания Услуг.

- Исполнитель изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Услуг.

- Тот факт, что Исполнителем не будут приняты в расчет какие-либо вопросы, которые могут повлиять на Услуги, не освобождает Исполнителя от обязательств по настоящему Договору.

  - Никакие другие услуги и работы Исполнителя не являются приоритетными в ущерб Услугам по настоящему Договору.

  - Уведомления или сообщения в связи с настоящим Договором осуществляются Сторонами в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.

Уведомления, документы, а также любое сообщение (далее – сообщение) по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в данном месте.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны, она обязана уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем общества, с приложением карточки предприятия, удостоверенной руководителем, главным бухгалтером общества с проставлением фирменной печати. С момента получения, указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон, другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

  - В случае если в результате неуведомления одной Стороной другой Стороны об изменении своих юридических адресов или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты, платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю.

  - Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы законодательства РФ. При внесении изменений в законодательные акты, регламентирующие взаимоотношения Сторон, Стороны имеют право на изменение условий Договора по взаимному согласию путём заключения дополнительного соглашения.

  - В случае противоречия между положениями настоящего Договора, другими документами, являющимися неотъемлемой частью Договора, условия Договора будут иметь преимущественную силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне, без письменного согласия на это другой Стороны.

  - Настоящий Договор или Дополнительные соглашения к нему, могут быть переданы с использованием факсимильной связи. Риск искажения информации при передаче документов с использованием факсимильной связи несет передающая Сторона. Оригиналы документов должны быть переданы в течение 5 (пяти) дней с момента их подписания Сторонами.

  - Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1  -  Регламент взаимодействия структурных подразделений открытого акционерного  общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», подрядных организаций и охранных предприятий при обнаружении признаков хищения имущества открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Приложение № 2  -  Стандарт «Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

Приложение № 3  - 	Стандарт «Транспортная безопасность в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Приложение № 4  -	Стандарт «Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествиях в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Приложение № 5 -	Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО "СН-МНГ"

Приложение № 6  -	Положение о контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

Приложение № 7  -	Процедура «Контроль употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ;

Приложение № 8  -	Процедура «Контроль за безопасным проведением работ в открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»,

Приложение № 9  -	Перечень оборудования очистных канализационных сооружений;

Приложение № 10  -	Состав и периодичность проведения технического обслуживания;

Приложение № 11  -	Расчет стоимости Услуг;

Приложение № 12  -	Форма Уведомления об использовании опциона.

# АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) Юридический адрес: Почтовый адрес: Банковские реквизиты: _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Кузьмина, дом 51 ИНН 8605003932/ КПП 997150001 ОКПО 05679120/ОКВЭД 11.10.11 Банк: ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», г. Москва БИК 044525204 Кор./сч 301 018 109 000 000 002 04 Рас./сч 407 028 104 000 042 621 90 _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 1

договору №____

от __ __________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия

_________________Ф.И.О.

«____»___________20__ г.

Приложение № 2

к договору № __

от __  ___________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия

_______________________Ф.И.О.

«______»______________20__ г.

С Т А Н Д А Р Т

«Общие требования, предъявляемые к подрядным организациям в

Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз» в

области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической

безопасности»

СТО 025-2013

Мегион

2013

Приложение № 3

к договору № _____

от ____ _____________20__г.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель предприятия ________________ Ф.И.О. «_____»___________20__ г. |  |
| --- | --- |

С Т А Н Д А Р Т

«Транспортная безопасность в

Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

СТБ 034-2012

Мегион  2012 г.

Приложение № 4

к договору № __

от __ _________20__г.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель предприятия ___________________ Ф.И.О. « ____»__________20__ г. |  |
| --- | --- |

С Т А Н Д А Р Т

«Оповещение при возникновении технических инцидентов, аварий, пожаров, несчастных случаев на производстве и других происшествий в Открытом акционерном обществе «Славнефть-Мегионнефтегаз»

СТО 023-2011

Приложение № 5

договору №____

от __ __________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия

___________________ Ф.И.О.

« ____»__________20__ г.

Приложение № 6

к договору № __

от ___ ______________20__г.

| СОГЛАСОВАНО Руководитель предприятия ________________ Ф.И.О. «_____»___________20__ г. |  |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О контрольно-пропускных пунктах открытого акционерного общества

«Славнефть-Мегионнефтегаз»

Приложение №7

к  договору № ___

от __ _________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия

___________________Ф.И.О.

___________________20__г.

Мегион

2014

Приложение № 8

к договору № __

от ___ _________20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель предприятия

________________ Ф.И.О.

«_____»___________20__ г.

Приложение № 9

к договору № ______

от ___ ___________20__г.

Перечень оборудования

очистных канализационных сооружений

Место оказание услуг – Ачимовское , Чистинное,  Тайлаковское (ДНС – 1, 2) месторождение

| № | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | КНС бытовых стоков | 1 |
|  | Уловитель решетка | 1 |
|  | Насос подачи стоков Grundfos SG 40 | 2 |
|  | Блок механической очистки | 1 |
|  | Песколовка | 1 |
|  | Установка обезвоживания песка | 1 |
|  | Насос Wilo WJ-202-X-EM/B | 1 |
|  | Емкость усреднитель | 1 |
|  | Погружной эжектор Tsurumi Pump 8Ber-4 | 1 |
|  | Насос усреднитель подачи стоков с БМО в ББО Grundfos | 1 |
|  | Щит управления оборудованием | 1 |
|  | Датчик-реле РОС301 | 2 |
|  | Програмируемое реле LOGO 230 RC+DM8230R | 1 |
|  | Контроллер управления насосом и передачи данных AUTO adapt CIU 902 | 2 |
|  | Силовой шит управления | 5 |
|  | Эл.двигатели | 5 |
|  | Ящик трансформаторный понижающий | 1 |
|  | Обогреватель | 2 |
|  | Светильники | 12 |
|  | Розетки | 10 |
|  | Выключатель | 4 |
|  | Блок управления насосом | 1 |
|  | Ультразвуковой расходомер «Elkora C-30» | 1 |
|  | Блок управления клапаном Calcon | 1 |
|  | Электромагнитный клапан Dorot S-80-3-D | 1 |
|  | Щит контроля работы оборудования | 1 |
|  | Контроллер «Unitronics» M-90 | 1 |
|  | Тепловодосчетчик | 1 |
|  | Блок биологической очистки | 1 |
|  | Компрессор BSS 40 | 1 |
|  | Блок емкостей КВ.С-30.911.Х+Д | 1 |
|  | Аэротенк многокамерный | 1 |
|  | Камера коагуляции | 1 |
|  | Камера флокуляции | 1 |
|  | Отстойник вторичный | 1 |
|  | Насос вторичного осадка | 1 |
|  | Установка обезвоживания осадка DK-01 | - |
|  | Насос фильтрата | 1 |
|  | Дозирующий комплект коагулянта | 1 |
|  | Насос дозатор (на камеру коагуляции) | 1 |
|  | Дозирующий комплект флокулянта | - |
|  | Насос дозатор (на камеру флокуляции) Grundfos | 1 |
|  | Насос дозатор (на обезвоживание) Grundfos | 1 |
|  | Насос миксер Siemens | 1 |
|  | Автоматическая водоподающая установка Calpeda | 1 |
|  | Установка обеззараживания стока | 1 |
|  | Насосная станция Tsurumi | 1 |
|  | Запорная арматура: | - |
|  | Кран шаровой | 25 |
|  | Обратный клапан | 2 |
|  | Обратный клапан-фильтр | 1 |
|  | Расходометр | 1 |
|  | Магнитайзер | 2 |
|  | Емкость очищенных стоков | 1 |
|  | Насос Grundfos | 1 |

Место оказания услуг –Чистинное месторождение

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Техническое помещение TK.C-05 | 1 |
| 2. | Установка биологической очистки ККВ.С-40.911.Х+Д | 1 комплект |
|  | - Блок емкостей ККВ.С-40.911.Х+Д | 1 |
|  | аэротенк многокамерный с плавающей блочной загрузкой | 4 камеры |
|  | камера коагуляции | 1 |
|  | камера флокуляции | 1 |
|  | отстойник вторичный с блоком тонкослойных модулей | 1 |
| 3. | Насос вторичного осадка OMA 2 (A-14082-1) «TSURUMI PUMP» | 1 |
| 4. | Компрессор «BORA SAH -95» | 1 |
| 5. | Установка обезвоживания осадка DA - 01 | 1 комплект |
|  | Насос дозатор (на обезвоживание) DME 48-3AR-PP/E/C-F-3122F «GRUNDFOS» |  |
|  | Насос фильтрата OMA 2 (A-14082-1) «TSURUMI PUMP» | 1 |
| 6. | Дозирующий комплект коагулянта DK-0508-60.M | 1 комплект |
|  | Насос дозатор (на камеру коагуляции) DMS 8-5AR-PP/E/C-F-1111F «GRUNDFOS» | 1 |
| 7. | Дозирующий комплект флокулянта DK 0508/0348-120.ET | 1 комплект |
|  | Насос дозатор (на камеру флокуляции) DMS 8-5AR-PP/E/C-F-1111F «GRUNDFOS» | 1 |
| 8. | Автоматическая водоподающая установка «Wilo» | 1 |
| 9. | Установка обеззараживания стока N5-UV-55 | 1 |
| 10. | Колодец с решёткой | 1 |
| 11. | Колодец песколовка | 1 |
| 12. | Колодец грязеотстойник | 1 |
| 13. | Регулирующая ёмкость | 1 |
| 14. | Насосная станция «GRUNDFOS SEG 40.09» | 2 |
| 15. | Запорная арматура: |  |
|  | Кран шаровой | 21 |
|  | Обратный клапан | 2 |
|  | Обратный клапан-фильтр | 1 |
|  | Магнитайзер | 2 |
| 16. | Ультразвуковой расходомер «Elkora C-30-1-50» | 1 |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 10

к  Договору № ___

от ____  _______20__г.

Состав и периодичность  проведения технического обслуживания

| Наименование Оборудования ККВ 9 |  | Содержание услуг по техническому обслуживанию Оборудования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Техническое обслуживание |
| Технологическое оборудование |  |  |
| ## Уловитель решетка |  | Ежедневное техническое обслуживание 1) Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. 3) Проверка правильности функционирования. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2недели) 1) Очистка от грязи. |
| ## Насос подачи стоков Grundfos SFG 40 |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. 3) Проверка правильности функционирования. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Проверка крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в месяц) 1) Осмотр насоса 2)Чистка сетчатого фильтра 3)Чистка рабочего колеса Техническое обслуживание «ТО-3» (1раз в 6 месяцев) 1)Осмотр смазки Техническое обслуживание «ТО-4» (1 раз в год) 1)Замена смазки 2)Замена рабочего колеса (при необходимости) |
| ## Песколовка |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. 3) Проверка правильности функционирования. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от грязи |
| Установка обезвоживания песка |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Проверка крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2недели) 1) Очистка от грязи 2) Замена фильтрующего мешка при необходимости |
| Насос Wilo |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в месяц) 1)Проверка крепежей. 2)Подтяжка ослабленных крепежей. 3)Проверка работы обратного и разгрузочного клапанов. 4)Устранение течи в разъемах. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 6 месяцев) 1) Проверка смазки |
|  |  | Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) 1)Замена смазки ## 2)Замена рабочего колеса при необходимости |
| ## Емкость усреднитель |  | Ежедневное техническое обслуживание 1) Внешний осмотр 2) Очистка бортов блока емкостей, воздуховодов, трубопроводов 3) Проверка отсутствия утечек. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка крепежей. |
| ## Насос аэратор Tsurumi Pump |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в месяц) 1)Проверка крепежей. 2)Подтяжка ослабленных крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» ( 1раз в 6 месяцев) 1) Проверка смазки Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) 1)Замена смазки ## 2) Замена рабочего колеса при необходимости |
| ## Насос усреднитель подачи стоков с БМО в ББО Grundfos |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» ( 1раз в месяц) 1)Проверка крепежей. 2)Подтяжка ослабленных крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1раз в 6 месяцев) 1) Проверка смазки Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) 1)Замена смазки ## 2) Замена рабочего колеса при необходимости |
| Компрессор SAH - 95 |  | Ежедневное техническое обслуживание 1) Внешний осмотр 2) Проверка правильности функционирования. 3) Проверка плотности соединений воздуховодов. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка крепежей. 3) Очистка всасывающего воздушного фильтра. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2недели) 1) Очистка от пыли и грязи. - Контроль за отсутствием шумов, стуков и вибраций. - Подтяжка ослабленных крепежей. |
| Блок ёмкостей КВ.С-40.911.Х+Д |  | Ежедневное техническое обслуживание 1) Внешний осмотр 2) Очистка бортов блока емкостей, воздуховодов, трубопроводов 3) Проверка отсутствия утечек. 4) Проверка и регулировка аэрации при необходимости. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка крепежей. 3) Продувка придонных пропускных отверстий во всех секциях аэротенка. 4) Продувка придонной зоны секции флокулирования и коагулирования. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2недели) 1) Очистка от пыли и грязи. |
|  |  | 2) Продувка тонкослойных модулей отстойника 3) Продувка блочной загрузки. 4) Удаление избыточного активного ила (При выявлении образования) |
| Установка обезвоживания осадка DA-01 |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка крепежей. 3)Проверка подачи флокулянта Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2недели) 1) Очистка от пыли и грязи 2) Замена фильтрующего мешка при необходимости 3)Проверка насоса фильтрата |
| Погружной канализационный насос «TSURUMI PUMP» |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» ( 1 раз в месяц) 1)Проверка крепежей. 2)Подтяжка ослабленных крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 6 месяцев) 1) Проверка смазки Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) 1)Замена смазки ## 2) Замена рабочего колеса при необходимости |
| Насос-дозатор «GRUNDFOS» для дозирования коагулянта |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр, проверка правильности функционирования. 2)Проверка правильности импульса подачи коагулянта.. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) - Очистка от загрязнения. - Проверка вентиляционного отверстия на наличие протечек. - Проверка крепежей. - Проверка объёма коагулянта в ёмкости. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2 недели) - Очистка от пыли и грязи. - Проверка степени износа дозирующей мембраны. - Проверка креплений нагнетательного трубопровода. - Проверка крепления нагнетательного и всасывающего клапана. - Проверка дозирующей головки на наличие протечек. - Проверка электрических соединений на наличие повреждений. Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) - В объем работ входят все операции технического обслуживания. - Промывка нагнетающего клапана. - Промывка всасывающего клапана. - Замена мембраны. - Ремонт или замена дозирующих головок. - Сборка и опробование в работе. - Промывка ёмкости коагулянта. |
| Насос-дозатор «GRUNDFOS» для дозирования флокулянта (на камеру флокуляции) |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр, проверка правильности функционирования. 2)Проверка правильности импульса подачи коагулянта.. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка вентиляционного отверстия на наличие протечек. 3) Проверка крепежей. 4) Проверка объёма коагулянта в ёмкости. |
|  |  | Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2 недели) 1) Очистка от пыли и грязи. 2) Проверка степени износа дозирующей мембраны. 3) Проверка креплений нагнетательного трубопровода. 4) Проверка крепления нагнетательного и всасывающего клапана. 5) Проверка дозирующей головки на наличие протечек. 6) Проверка электрических соединений на наличие повреждений. Техническое обслуживание «ТО-3» (1 раз в год) 7 ) В объем работ входят все операции технического обслуживания. 8 )Промывка нагнетающего клапана. 9 )Промывка всасывающего клапана. 10 )Замена мембраны. 11 )Ремонт или замена дозирующих головок. 12 )Сборка и опробование в работе. 13 )Промывка ёмкости коагулянта. |
| Насос-дозатор «GRUNDFOS» для дозирования флокулянта (на обезвоживание) |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр, проверка правильности функционирования. 2)Проверка правильности импульса подачи коагулянта.. Техническое обслуживание «ТО-1»(1 раз в неделю) 1) Очистка от загрязнения. 2) Проверка вентиляционного отверстия на наличие протечек. 3) Проверка крепежей. 4) Проверка объёма коагулянта в ёмкости. Техническое обслуживание «ТО-2»(1 раз в 2 недели) 1) Очистка от пыли и грязи. 2) Проверка степени износа дозирующей мембраны. 3) Проверка креплений нагнетательного трубопровода. 4) Проверка крепления нагнетательного и всасывающего клапана. 5) Проверка дозирующей головки на наличие протечек. 6) Проверка электрических соединений на наличие повреждений. Техническое обслуживание «ТО-3»(1 раз в год) 7) В объем работ входят все операции технического обслуживания. 8) Промывка нагнетающего клапана. 9) Промывка всасывающего клапана. 10) Замена мембраны. 11 ) Ремонт или замена дозирующих головок. 12) Сборка и опробование в работе. 13) Промывка ёмкости коагулянта. |
| Автоматическая водоподающая установка |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения 3) Проверьте герметичность соединения трубопроводов и кранов Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в 6 месяцев) 1)Проверка давления воздуха в гидробаке |
| Установка обеззараживания |  | Ежедневное техническое обслуживание 1) Внешний осмотр, проверка отсутствия утечек. Проверка правильности положения запорной арматуры. 3) Проверка работы индикаторов на пульте управления. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в квартал) - Очистка от загрязнения. - Разборка камеры обеззараживания. - Промывка кварцевого чехла моющим раствором. - Протирка лампы и кварцевого чехла этиловым спиртом. |
|  |  | - Сборка камеры обеззараживания Регламентная замена ламп после 8000 часов |
| Насосная станция |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Проверка отсутствия утечек. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1)Проверка крепежей. 2)Подтяжка ослабленных крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в месяц) 1) Осмотр насоса 2)Чистка сетчатого фильтра 3)Чистка рабочего колеса Техническое обслуживание «ТО-3» ( 1раз в 6 месяцев) 1)Осмотр смазки Техническое обслуживание «ТО-4» (1 раз в год) 1)Замена смазки 2)Замена рабочего колеса (при необходимости) |
| #### Запорная арматура |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в месяц) - Проверка технического состояния и очистка корпуса, резьбовых соединений от загрязнений. - Выявление и устранение утечек в резьбовых соединениях. |
| #### Погружной насос Grundfos |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр 2) Очистка от загрязнения. 3) Проверка правильности функционирования. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1) Проверка крепежей. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в месяц) 1) Осмотр насоса 2)Чистка сетчатого фильтра Техническое обслуживание «ТО-3» ( 1 раз в 6 месяцев) 1)Осмотр смазки Техническое обслуживание «ТО-4» (1 раз в год) 1)Замена смазки |
| Электрооборудование |  |  |
| Силовой щит управления |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1).Проверка болтовых соединений. 2).Очистка от пыли и загрязнений. 3).Проверка наличия и соответствия электрических схем. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2 недели) 1).Очистка от пыли. 2).Протяжка болтовых соединений. |
| Эл.двигатели |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1).Очистка от пыли и загрязнений. 2).Протяжка крепежей в БРНО. 3).Проверка нагрева корпуса двигателя 4).Проверка надежности крепления кабелей 5).Проверка состояния подшипников Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2 недели) 1).Очистка от загрязнений. 2).Протяжка крепежей в БРНО. |
|  |  | 3).Проверка нагрева корпуса двигателя |
| #### Ящик трансформаторный понижающий |  | Ежедневное техническое обслуживание 1)Внешний осмотр Техническое обслуживание «ТО-1» (1 раз в неделю) 1).Проверка болтовых соединений. 2).Очистка от пыли и загрязнений. 3).Проверка наличия и соответствия электрических схем. Техническое обслуживание «ТО-2» (1 раз в 2 недели) 1).Очистка от пыли. 2).Протяжка болтовых соединений. |
| #### Обогреватель |  | Ежедневное техническое обслуживание 1).Внешний осмотр, очистка от загрязнений. Техническое обслуживание «ТО-1» (1 в месяц) 1).Проверка электрических соединений на наличие повреждений. 2).Протяжка болтовых соединений. |
| #### Светильники |  | Техническое обслуживание «ТО-2» (1 в месяц) 1).Проверка электрических соединений на наличие повреждений. 2). Замена перегоревших ламп. |
| #### Розетки |  | Техническое обслуживание «ТО-1» (1 в месяц) 1).Проверка электрических соединений на наличие повреждений. 2).Протяжка болтовых соединений. |
| #### Выключатель |  | Техническое обслуживание «ТО-1» (1 в месяц) 1).Проверка электрических соединений на наличие повреждений. 2).Протяжка болтовых соединений. |
| Оборудование КИПиА:(ТО-1 – 8 раз в год, ТО-2 – 3 раза в год, ТО-3 – 1 раз в год) |  |  |
| Щит управления оборудованием | ТО-1: Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания приборов и светового табло по световой сигнализации, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений, проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа, дистанционного управления . ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений, чистка плат. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Ревизия щитков с выключателями (проверка исправности переключателя и целостности предохранителей, при необходимости замена). Ревизия релейных цепей, подтяжка контактных соединений. Восстановление изоляции на концах проводов и маркировок: проверка работы. |  |
| Контроллер управления насосом и передачи данных AUTO adapt CIU 902 | ТО-1: Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания приборов и светового табло по световой сигнализации, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений, проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа, дистанционного управления ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений, чистка плат. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Ревизия щитков с выключателями (проверка исправности переключателя и целостности предохранителей, при необходимости замена). Ревизия релейных цепей, подтяжка контактных соединений. Восстановление изоляции на концах проводов и маркировок: проверка работы. |  |
| ## Блок управления насосом | ## ТО-1: Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания приборов и светового табло по световой сигнализации, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений, проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа, дистанционного управления ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений, чистка плат. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Ревизия щитков с выключателями (проверка исправности переключателя и целостности предохранителей, при необходимости замена). Ревизия релейных цепей, подтяжка контактных соединений. Восстановление изоляции на концах проводов и маркировок: проверка работы. |  |
| ## Ультразвуковой расходомер «Elkora C-30» | ## ТО-1: Проверка надежности крепления, наличия маркировки и состояния герметичности кабельных вводов, проверка целостности заземления, отсутствия механических повреждений, контроль наличия и целостности пломб и клейм ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-1, Ревизия (разборка, чистка, замена изношенных деталей, сборка). |  |
| ## Блок управления клапаном Calcon | ТО-1: Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания прибора наличия напряжения питания, состояния монтажных проводов и соединений, проверка наличия маркировок, надписей. ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Ревизия (проверка исправности переключателя, при необходимости замена). Ревизия релейных цепей, подтяжка контактных соединений. Восстановление изоляции на концах проводов и маркировок: проверка работы. |  |
| Электромагнитный клапан Dorot S-80-3-D | ТО-1: Проверка надежности крепления, наличия маркировки и состояния герметичности кабельных вводов, проверка целостности заземления, отсутствия механических повреждений, контроль наличия и целостности пломб и клейм ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-1, Ревизия (разборка, чистка, замена изношенных деталей, сборка). |  |
| Щит контроля работы оборудования | ТО-1: Проверка целостности заземления, функционирования блоков питания приборов и светового табло по световой сигнализации, наличия напряжения питания на вторичных блоках, состояния монтажных проводов и внутришкафных соединений, проверка наличия маркировок, надписей внутри шкафа, дистанционного управления ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Обслуживание контактных соединений. Внешний осмотр на целостность, чистка разъемов, контактов, подтяжка ослабленных соединений, чистка плат. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Ревизия щитков с выключателями (проверка исправности переключателя и целостности предохранителей, при необходимости замена). Ревизия релейных цепей, подтяжка контактных соединений. Восстановление изоляции на концах проводов и маркировок: проверка работы. |  |
| ## Контроллер «Unitronics» M-90 | ТО-1: Проверка надежности крепления, наличия маркировки и состояния герметичности кабельных вводов, проверка целостности заземления, отсутствия механических повреждений, контроль наличия и целостности пломб и клейм ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-1, Ревизия (разборка, чистка, замена изношенных деталей, сборка). |  |
| Тепловодосчетчик | ТО-1: Внешний осмотр: проверка отсутствия механических повреждений, отсутствия коррозии, надежности крепления, целостности электрических соединении, наличия видимого заземления. Наличие калибровочного знака. ТО-2: Выполнение работ в объеме ТО-1, Проверка выдачи электрического выходного сигнала, соответствующего нулевому и измеряемому значениям параметра, корректировка. Удаление загрязнений. Проверка работоспособности счётчика. Проверка герметичности соединений с трубопроводом, устранение неплотностей. ТО-3: Выполнение работ в объеме ТО-2, Чистка контактов от окисления, протяжка контактных соединений и крепежных элементов, проверка заземления. Восстановление надписей и маркировок. Разборка преобразователя ,мойка,сборка.Проверка напряжения питания,проверка формы и амплитуды выходного сигнвла. Проверка правильности показаний. Проверка состояния кабельных трасс, лотков. Мелирование контрольного кабеля. |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 11

к  Договору № ___

от ____  _______20__г.

Расчет стоимости услуг

| Наименование услуги | Кол-во нормо-часов в год | Стоимость 1 нормо-часа. (руб. без НДС) | Сумма (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание оборудования очистных канализационных сооружений Ачимовского, Тайлаковского (ДНС – 1, 2), Чистинного месторождений | 16060 |  |  |
| Итого |  |  |  |
| Стоимость материалов (ориентировочно) |  |  |  |
| Всего с учетом материалов |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Вспомогательный расчет № 1

к Приложению № 11

к договору № ____

от __ ______20__г.

Расчет стоимости услуг

на Ачимовском м/р

| № п/п | Месяц | Кол-во нормо-часов | Кол-во отраб. дней | Кол-во отраб. нормо-часов в месяц | Стоимость нормо-часа | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 2 | Февраль | 11 | 28 | 308 |  |  |
| 3 | Март | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 4 | Апрель | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 5 | Май | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 6 | Июнь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 7 | Июль | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 8 | Август | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 9 | Сентябрь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 10 | Октябрь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 11 | Ноябрь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 12 | Декабрь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| Итого |  |  |  | 4015 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Вспомогательный расчет № 2

к Приложению № 11

к договору № ____

от __ ______20__г.

Расчет стоимости услуг

на Тайлаковском м/р (ДНС – 1, 2)

| № п/п | Месяц | Кол-во нормо-часов | Кол-во отраб. дней | Кол-во отраб. нормо-часов в месяц | Стоимость нормо-часа | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 2 | Февраль | 22 | 28 | 616 |  |  |
| 3 | Март | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 4 | Апрель | 22 | 30 | 660 |  |  |
| 5 | Май | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 6 | Июнь | 22 | 30 | 660 |  |  |
| 7 | Июль | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 8 | Август | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 9 | Сентябрь | 22 | 30 | 660 |  |  |
| 10 | Октябрь | 22 | 31 | 682 |  |  |
| 11 | Ноябрь | 22 | 30 | 660 |  |  |
| 12 | Декабрь | 22 | 31 | 682 |  |  |
| Итого |  |  |  | 8030 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Вспомогательный расчет № 3

к Приложению № 11

к договору № ____

от __ ______20__г.

Расчет стоимости услуг

на Чистинном м/р

| № п/п | Месяц | Кол-во нормо-часов | Кол-во отраб. дней | Кол-во отраб. нормо-часов в месяц | Стоимость нормо-часа | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Январь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 2 | Февраль | 11 | 28 | 308 |  |  |
| 3 | Март | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 4 | Апрель | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 5 | Май | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 6 | Июнь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 7 | Июль | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 8 | Август | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 9 | Сентябрь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 10 | Октябрь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| 11 | Ноябрь | 11 | 30 | 330 |  |  |
| 12 | Декабрь | 11 | 31 | 341 |  |  |
| Итого |  |  |  | 4015 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС |  |  |  |  |  |  |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Приложение № 12

к договору № ____

от __ ______20__г.

Уведомление

об использовании опциона в сторону увеличения/уменьшения

| г. Мегион |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Уважаемый (ая) ___________________________________ !

В соответствии с условиями договора № ____________ от  ___________________

(далее – Договор) Заказчик настоящим уведомляет Исполнителя об изменении объема Услуг по Договору в сторону _____________________________________. Измененный объем Услуг определен в Дополнении к Договору, приложенному к настоящему Уведомлению.

Прошу подписать прилагаемое к настоящему уведомлению Дополнение к Договору, с учётом корректировки объема Услуг. Подписанное и скрепленное печатью Дополнение направить в адрес ОАО «СН-МНГ» факсимильной связью по № ______________________ в срок не позднее _______________________________________

(указывается время и дата)

с последующей отправкой подлинника Дополнения почтовой связью в течение ____ (__________) рабочих дней со дня его подписания.

| (должность, ФИО уполномоченного лица) |  | (подпись уполномоченного лица) |
| --- | --- | --- |

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОАО «СН-МНГ» |
| (наименование) _____________________ (должность) ______________________Ф.И.О. |  | _____________________ (должность) ___________________Ф.И.О. М.П. |

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 8 «Калькуляция на производство единицы

работ с расшифровкой по статьям затрат»

Калькуляция на производство единицы работ

с расшифровкой по статьям затрат

| № п/п | Статьи затрат | Итого (руб.) | Удельный вес (%) от всего стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы |  | =(п1/п13)% |
| 2 | Электроэнергия |  | =(п2/п13)% |
| 3 | Фонд заработной платы |  | =(п3/п13)% |
| 4 | Страховые взносы |  | =(п4/п13)% |
| 5 | Амортизационные отчисления |  | =(п5/п13)% |
| 6 | Транспортные услуги |  | =(п6/п13)% |
| 7 | Связь |  | =(п7/п13)% |
| 8 | Прочие расходы* |  | =(п8/п13)% |
| 9 | Итого прямых затрат | =п1+п2+п3+п4+п5+п6+п7+п8 | =(п9/п13)% |
| 10 | Накладные расходы |  | =(п10/п13)% |
| 11 | Итого с накладными расходами | =п9+п10 | =(п11/п13)% |
| 12 | Рентабельность |  | =(п12/п13)% |
| 13 | Всего стоимость работ (1 ед.)** | =п11+п12 | 100 |

* 	п 8 «Прочие расходы» необходимо дополнительно расшифровать (внутри калькуляции) в случае если удельный вес затрат по данной статье составляет 10% и  более 10%.

** 	Дополнительно  необходимо  предоставить расшифровку (в разрезе количественных и ценовых показателей) по статьям затрат, удельный вес которых составляет 10% и более 10%

*** Перечень указанных статей затрат не является закрытым, при необходимости его можно дополнить, без исключения указанных в калькуляции статей затрат (расходов).