Форма 5 «Техническое задание»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № ____50______

«_29_» ___10____ __2014_ г.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – светотехническая продукция;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»;

  - Плановые сроки поставки товара – январь-апрель 2015г.

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Условия оплаты – Оплата поставленного Товара производится Покупателем на основании выставленной Поставщиком счета-фактуры в течение 90 (девяноста), но не ранее 60 (шестидесяти) дней с момента получения Покупателем оригинала счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре.

- Основные требования к продукту.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ПРА 1И125-ДРЛ-42Н-001УХЛ2 |  | ШТ | 20 |
| 2 | Аппарат ПРА 1И400-ДРЛ-42Н-001УХЛ1 | ТУ 16-535.908-82 | ШТ | 45 |
| 3 | Аппарат ПРА 1И700-ДРЛ-1220Н-026 М УХЛ1 |  | ШТ | 9 |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛД-18 |  | ШТ | 300 |
| 5 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 |  | ШТ | 100 |
| 6 | Лампа местного освещения МО 12-60 Е-27 |  | ШТ | 50 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 7 | Лампа местного освещения МО 36-60-1Е-27 |  | ШТ | 20 |
| 8 | Лампа накаливания Б-220-230-40Вт Е-27 |  | ШТ | 1.050 |
| 9 | Лампа накаливания Б-220-230-60Вт Е-27 |  | ШТ | 600 |
| 10 | Лампа накаливания Б-230-240-60Вт Е-27 |  | ШТ | 1.636 |
| 11 | Лампа высокого давл. ДНАТ-250 | ТУ 16-675-150-86 | ШТ | 81 |
| 12 | Прожектор ИО-04-1000 (ПКН-1000) | ТУ 16-676.172-86 | ШТ | 10 |
| 13 | Светильник ЛПО 1Х40 с/с | ТУ 16-676.052-84 | ШТ | 4 |
| 14 | Светильник ЖКУ 16-400-001 УХЛ1,IP53 |  | ШТ | 1 |
| 15 | Светильник ЖКУ 16-250-001 УХЛ1,IP53 |  | ШТ | 3 |
| 16 | Светильник НСП 02-200/Р 53 | ТУ 208РСФСР215-84 | ШТ | 1 |
| 17 | Стартер 20 СК 127ВГОСТ 8799-75 |  | ШТ | 100 |
| 18 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 700ДРЛ |  | ШТ | 3 |
| 19 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 400 ДНАТ |  | ШТ | 20 |
| 20 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 1000ДНАТ |  | ШТ | 4 |
| 21 | Стартер СК-220-127(к ЛБ-20) |  | ШТ | 225 |
| 22 | Стартер СК 80 220В(к ЛБ-40/80)(SU) |  | ШТ | 150 |
| 23 | Светильник НПП 50-100-002 ЛЕНА (ПСХ-60) |  | ШТ | 11 |
| 24 | Аппарат пускорегулирующий 1И 250 ДРЛ-42 |  | ШТ | 14 |
| 25 | Лампа люминесцентная ЛБ-18 |  | ШТ | 200 |
| 26 | Светильник НПО 2х60-01 |  | ШТ | 8 |
| 27 | Светильник ЛПО 46-2х40/36 с/стеклом |  | ШТ | 10 |
| 28 | Светильник РКУ 28-250-001 |  | ШТ | 30 |
| 29 | Лампа люминесцентная ЛБ-40 | ГОСТ 6825-74 | ШТ | 80 |
| 30 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1500-5 |  | ШТ | 14 |
| 31 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1000-5 |  | ШТ | 155 |
| 32 | Лампа высокого давл.ДРЛ-400 Е40 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 494 |
| 33 | Лампа высокого давл.ДРЛ-250 Е40 | ГОСТ 16354-77 ТУ 16-675.060-84 | ШТ | 287 |
| 34 | Лампа высокого давл. ДРЛ-700 Е40 (6)-3 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 10 |
| 35 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-500-5 |  | ШТ | 106 |
| 36 | Лампа люминесцентная ЛБ-20 | ГОСТ 6825-74 | ШТ | 50 |
| 37 | Стартер S10 4-65W 220-240V |  | ШТ | 165 |
| 38 | Светильник ЛСП 2х40 с/с |  | ШТ | 26 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 39 | Светильник "Таблетка" НПБ-08-60 |  | ШТ | 10 |
| 40 | Светильник РКУ 250 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 10 |
| 41 | Светильник РКУ 400 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 8 |
| 42 | Лампа ДРИ-700 |  | ШТ | 100 |
| 43 | Светильник ASYMMETRIA |  | ШТ | 3 |
| 44 | Светильник ЛПО 48-4х20 с/с |  | ШТ | 5 |
| 45 | Светильник РСП 20х400 (со стеклом) |  | ШТ | 10 |
| 46 | Светильник РКУ-250 со стеклом |  | ШТ | 18 |
| 47 | Светильник ПСХ-60 "Евро" |  | ШТ | 43 |
| 48 | Стартер PHILIPS 4-22W 240V |  | ШТ | 440 |
| 49 | Стартер PHILIPS 65W-80W 240V |  | ШТ | 320 |
| 50 | Лампа накаливания R-50 Е-14 40 вТOSRAM SPOTONE |  | ШТ | 50 |
| 51 | Лампа накаливания R-63 Е-27 60 вТOSRAM SPOTONE |  | ШТ | 170 |
| 52 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 18W/54 |  | ШТ | 1.690 |
| 53 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 36W/55 |  | ШТ | 1.295 |
| 54 | Стартер Philips S2 127В |  | ШТ | 245 |
| 55 | Фонарь ручной |  | ШТ | 2 |
| 56 | Устройство зарядное к фонарю ФОС 3-5/6 |  | ШТ | 1 |
| 57 | Фонарь аккумуляторный СГВА |  | ШТ | 15 |
| 58 | Светильник НСП-200-1Ехd IIВТ4 |  | ШТ | 4 |
| 59 | Светильник аккумуляторный СГВ2-У1 в/з |  | ШТ | 20 |
| 60 | Лампа настольная PARLAMENT |  | ШТ | 75 |
| 61 | Патрон держатель ПКН |  | ШТ | 15 |
| 62 | Светильник РТУ 11х125 |  | ШТ | 2 |
| 63 | Фонарь шахтерский взрывобез.СГД-10м.05 |  | ШТ | 10 |
| 64 | Лампа высокого давления ДНАТ 1000Вт |  | ШТ | 59 |
| 65 | Дроссель для ЛБ-40,36 1И40А80 |  | ШТ | 14 |
| 66 | Светильник "Таблетка" НПО-22-60 |  | ШТ | 22 |
| 67 | Лампа высокого давления ДРВ-500 Е40 |  | ШТ | 10 |
| 68 | Светильник взрывоз.ВЗГ 200АМС |  | ШТ | 40 |
| 69 | Светильник ПСХ-60 со стеклом |  | ШТ | 10 |
| 70 | Светильник ЛСП 2х36(ARCTIC) |  | ШТ | 8 |
| 71 | Аппарат пускорегулир. LI9D "Hetvar" 2х18 |  | ШТ | 10 |
| 72 | Фонарь налобный Petzl Myo XP |  | ШТ | 196 |
| 73 | Дроссель электронный EL2х36HF |  | ШТ | 70 |
| 74 | Лампа Ecola Mini 220V 15W |  | ШТ | 400 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 75 | Светильник ЯНТАРЬ-1000-02R | ТУ3461-005-97782920-2007 | ШТ | 10 |
| 76 | Лампа люминесцетная L18 765 g13 |  | ШТ | 200 |
| 77 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0530 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 540 |
| 78 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0630 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 100 |
| 79 | Светильник ВЭЛАН3140 Вт 1ExedIICT6 IP65 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 80 | Лампа энергосберегающая FT 5002-1ESL 18WL-1253T E27 |  | ШТ | 400 |
| 81 | Устройство ИЗУ-Т-400/220В-01 УХЛ2Импульс-2 |  | ШТ | 38 |
| 82 | Устройство ИЗУ-Т-700/220В-01 УХЛ2Импульс-2 |  | ШТ | 15 |
| 83 | Лампа накаливания 95Вт 220-240 Е27 |  | ШТ | 1.520 |
| 84 | Лампа энергосбер.Космос КЛЛ SPC 30Вт Е27 |  | ШТ | 100 |
| 85 | Фонарь светодиодный ЭРА 19 FA 18E |  | ШТ | 18 |
| 86 | Фонарь сигнальный ФС 4.1 |  | ШТ | 10 |
| 87 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 60-1 8W G13белый теплый |  | ШТ | 4 |
| 88 | Фонарь взрывозащищённый SECURLUX L100А |  | ШТ | 14 |
| 89 | Дроссель электронный ЭПРА 4х18w |  | ШТ | 146 |
| 90 | Дроссель электронный ЭПРА 4Э18-001 4х18w |  | ШТ | 20 |
| 91 | Дроссель электронный ЭПРА 2х18w |  | ШТ | 40 |
| 92 | Дроссель электронный ЭПРА 220В2-18-40 |  | ШТ | 45 |
| 93 | Устройство ИЗУ-П2Т-1000-В-УХЛ2 |  | ШТ | 15 |
| 94 | Лампа Halogen 5,2V 850mA OSRAM |  | ШТ | 14 |
| 95 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 ЭПРА |  | ШТ | 80 |
| 96 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 30/840 Е27 |  | ШТ | 20 |
| 97 | Прожектор ВЭЛАН 73-СД.Л.120-С-УХЛ1 или аналог | или аналогичное | ШТ | 32 |
| 98 | Лампа светодиодная Gaus R50 E14 5Wбелый теплый |  | ШТ | 50 |
| 99 | Лампа светодиодная 12W 210-240V E27Samsung белый теплый |  | ШТ | 50 |
| 100 | Светильник ЛПО 01-2х36-012 с ЭПРА |  | ШТ | 110 |
| 101 | Светильник ЛПО 46-4х18-712 с ЭПРА |  | ШТ | 112 |
| 102 | Лампа люминесцентная 348х88 105W Е40 |  | ШТ | 300 |
| 103 | Лампа люминесцентная 128х59 30W Е27 |  | ШТ | 320 |
| 104 | Лампа люминесцентная 123х47 18W Е27 |  | ШТ | 100 |
| 105 | Лампа люминесцентная 280х105 100W Е40 |  | ШТ | 200 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 106 | Фонарь-прожектор ФПД-1000 |  | ШТ | 1 |
| 107 | Устройство ИЗУ-Л2Т-1000В-УХЛ2 с таймером |  | ШТ | 50 |
| 108 | Лампа светодиодн. LED CORN 30W E27 6500KВАРТОН |  | ШТ | 80 |
| 109 | Лампа люминесцентная КЛЛ 15/840 Е27 |  | ШТ | 200 |
| 110 | Лампа НЛ-FST2 20Вт Е27 |  | ШТ | 200 |
| 111 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 20/840 Е27 |  | ШТ | 240 |
| 112 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 105/840 Е40 |  | ШТ | 350 |
| 113 | Светильник светодиод. Армстронг 600х600 |  | ШТ | 10 |
| 114 | Светильник НТУ Е27 шар матовый без реш. |  | ШТ | 10 |
| 115 | Прожектор LL-263 двой.на треног.LED2х20W |  | ШТ | 10 |
| 116 | Фонарь светодиодный ЭРА FA 60М |  | ШТ | 4 |
| 117 | Аппарат ПРА 1И1000ДНАТ |  | ШТ | 3 |
| 118 | Светильник ЛПО 01-2х36-011 с ЭПРА |  | ШТ | 80 |
| 119 | Лампа люминисцентная FS-32W Е27 QEEPS |  | ШТ | 500 |
| 120 | Лампа настольная |  | ШТ | 25 |
| 121 | Светильник настольный |  | ШТ | 10 |
| 122 | Светильник потолочный "AGAT 4х18" |  | ШТ | 7 |
| 123 | Лампа ДРИЗ 700-1 |  | ШТ | 30 |
| 124 | Лампа высокого давл. ДНАТ-400 |  | ШТ | 255 |
| 125 | Лампа высокого давления ДРЛ-125 Е27 |  | ШТ | 138 |
| 126 | Светильник 595*595 "Technolux" |  | ШТ | 50 |
| 127 | Лампа настольная Е27 220В |  | ШТ | 10 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 3 квартала 2014г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Основные требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 2 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 3 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 4 к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 4Т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз, официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции)  или официальным дилером завода-производителя.

3.5. Наличие опыта поставок аналогичной продукции в нефтегазовые компании на протяжении последних 2 лет.

- Условия выполнения работ (поставки товаров).

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место отгрузки Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.