## Лист1
Приложение № 3
к договору № _________ от __________201_ г.
1. Перечень объектов
для выполнения услуг по сервисному обслуживанию оборудования системы АИИС КУЭ
№ пп | Месторождение | Наименование объекта | Тип контроллера | Количество контроллеров | Тип узла учета | Количество узлов учета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Ватинское | РУ-6кВ "Северо-Ватинское" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 32
2 | Ватинское | ПС 35/6кВ "ДНС-1" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
3 | Ватинское | ПС 35/6кВ "ДНС-2В" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
4 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-3В" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 10
5 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-6В" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
6 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-150" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
7 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-4" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
8 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-5" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
9 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-7" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
10 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КНС-8" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
11 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Кондратьевская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
12 | Ватинское | ПС 35/6кВ "КРС" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
13 | Ватинское | ПС 35/6кВ "К-120" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
14 | Ватинское | ПС 35/6кВ "К-211" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
15 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-28" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
16 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-30" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
17 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-53" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
18 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-64" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
19 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-78" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
20 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-93" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
21 | Ватинское | ПС 35/6кВ "МБПТОиКО" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
22 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Южная" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 17
23 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Юкишевская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 11
24 | Ватинское | ПС 35/6кВ "ВЦТП" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 9
25 | Ватинское | ПС 35/6кВ "Куст-124" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 13
26 | Ватинское | ПС 110/35/6 кВ "Северо-Ватинская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 4
27 | Ватинское | ПС 110/35/6 кВ "Мартыновская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 26
28 | Ватинское | ПС 110/35/6 кВ "Ватинская" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-ТМ.03 | 6
29 | Северо-Покурское | КРУН-6кВ "Мартовская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 22
30 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "КНС-2" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
31 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-25" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
32 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-27" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 25
33 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-37" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
34 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-41" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
35 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-43" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
36 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-50" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
37 | Северо-Покурское | ПС 35/6 кВ "КНС-2б" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
38 | Северо-Покурское | ПС 35/6кВ "Западная" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
39 | Северо-Покурское | ПС 35/6 кВ "Куст-4" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 18
40 | Северо-Покурское | ПС 110/35/6 кВ "Мартовская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 4
41 | Северо-Покурское | ПС 110/35/6 кВ "Еловая" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 18
42 | Северо-Покурское | ПС 110/35/6 кВ "Северо-Покурская", РУ-6кВ | УСПД-01.00 | 2 | СЭТ-ТМ.03 | 4
43 | Южно-Аганское | ПС 35/6кВ "Восточно-Аганская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 11
44 | Южно-Аганское | ПС 35/6кВ "Западно-Аганская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
45 | Южно-Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-11" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
46 | Южно-Аганское | КРУН-6кВ "Ю-Аганская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 27
47 | Южно-Аганское | ПС 110/35/6 кВ "Южно-Аганская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 4
48 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Насыровская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
49 | Мегионское | ПС 35/6кВ "КНС-3МР" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
50 | Мегионское | ПС 35/6кВ "КНС-3М" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
51 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Баграс" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
52 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Куст-13" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
53 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Куст-8" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 16
54 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Новая" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
55 | Мегионское | ПС 110/35/6 кВ "Таёжная" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 4
56 | Мегионское | ПС 110/35/6 кВ "Баграс" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 2
57 | Мегионское | ПС 35/6кВ "Куст-220" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
58 | Северо-Ореховское | ПС 35/6кВ "ЦПС-1" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 9
59 | Северо-Ореховское | ПС 35/6кВ "ЦПС-2" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
60 | Северо-Ореховское | ПС 35/6кВ "Куст-15" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
61 | Северо-Ореховское | ПС 35/6кВ "Куст-224" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
62 | Северо-Ореховское | ПС 110/35/6 кВ "Заобье" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-ТМ.03 | 2
63 | Мыхпайское | ПС 35/6кВ "Мыхпай" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
64 | Мыхпайское | ПС 35/6кВ "ДНС-2М" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 9
65 | Аригольское | ПС 35/6кВ "Аригольская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 14
66 | Аригольское | ПС 35/6кВ "Аригольская-2" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
67 | Аригольское | ПС-110/35/6кВ "Вахская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 2
68 | Максимкинское | ПС 35/6кВ "Максимкинская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
69 | Аганское | ЗРУ-6кВ "Лысенковская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
70 | Аганское | ПС 35/6кВ "КНС-1а" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 19
71 | Аганское | ПС 35/6кВ "КНС-1б" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 8
72 | Аганское | ПС 35/6кВ "КНС-2а" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
73 | Аганское | ПС 35/6кВ "КНС-3" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
74 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-9бис" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
75 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-103" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 11
76 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-106" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
77 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-111" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
78 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-113" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 3
79 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-114" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
80 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-115" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 15
81 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-67" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
82 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-69" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
83 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-69бис" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
84 | Аганское | ПС 35/6кВ "Куст-86" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
85 | Аганское | ПС 35/6кВ "М-Аганская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
86 | Аганское | ПС 35/6кВ "Промысловая-1" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
87 | Аганское | ПС 35/6кВ "Промысловая-2" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
88 | Аганское | ПС 35/6кВ "Промысловая-2 новая" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
89 | Аганское | ПС 110/35/6 кВ "Аганская", КРУН-6кВ | УСПД-01.00 | 2 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 12
90 | Аганское | ПС 110/35/6 кВ "Январская", РУ-6кВ | УСПД-01.00 | 2 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 33
91 | Аганское | ПС 110/35/6 кВ "Лысенковская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
92 | Кетовское | РУ-6 кВ "Кетовское" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 33
93 | Кетовское | ПС 35/6кВ "Куст-10" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
94 | Кетовское | ПС 110/35/6 кВ "Кетовская" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-ТМ.03 | 6
95 | Ново-Покурское | ПС 35/6 кВ "Куст-1" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
96 | Ново-Покурское | ПС 35/6кВ "Куст-78" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
97 | Ново-Покурское | ПС 35/6кВ "Кедровая" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 10
98 | Ново-Покурское | ПС 35/6кВ "УПН" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
99 | Ново-Покурское | ПС 35/6кВ "БКНС-2" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-ТМ.03 | 18
100 | Ново-Покурское | ГТЭС "Н-Покурская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 13
101 | Ново-Покурское | ПС 110/35/6 кВ "Н-Покурская", РУ-6кВ | УСПД-01.00 | 2 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 42
102 | Покамасовское | ПС 35/6кВ "Куст-51" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 9
103 | Покамасовское | ПС 35/6кВ "Надежда" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
104 | Покамасовское | ПС 35/6кВ "Пеньковская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
105 | Покамасовское | ПС 35/6кВ "Сапарка" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
106 | Покамасовское | ГТЭС "Покамасовская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 12
107 | Покамасовское | ПС 110/35/6 кВ "Покамасовская", РУ-6кВ | УСПД-01.00 | 2 | МИР C-01, СЭТ-ТМ.03 | 29
108 | Северо-Островное | ПС 35/6 кВ "Куст-115" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
109 | Северо-Островное | ПС 35/6кВ "Северо-Островная" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
110 | Ачимовское | ПС 35/6 кВ "Ачимовская-1" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
111 | Ачимовское | ПС 35/6 кВ "Ачимовская-2" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
112 | Чистинное | ПС 35/6 кВ "Куст-4" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 18
113 | Чистинное | ПС 110/35/6 кВ "Чистинная" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01, СЭТ-4ТМ | 24
114 | Чистинное | ПП 110кВ "Восточный" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 3
115 | Южно-Локосовское | ПЛУ 35 кВ "Южно-Локосовское" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 2
116 | Южно-Локосовское | ПС 35/6 "КНС Ю-Л" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
117 | Южно-Локосовское | ПС 35/6 кВ "Куст-109" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
118 | Южно-Локосовское | ПС 35/6 кВ "Куст-110" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
119 | Южно-Покамасовское | ПС 35/6 кВ "Южно-Покамасовская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 16
120 | Западно-Усть-Балыкское | ПС 35/6 кВ "Куст-1" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-4ТМ | 4
121 | Западно-Усть-Балыкское | ПС 6/35 кВ "Касаев" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-4ТМ | 4
122 | Западно-Усть-Балыкское | ЗРУ-6 кВ "ДНС-1" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-4ТМ | 4
123 | Узунское | ПС 35/6 кВ "ДНС" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 3
124 | Узунское | ПС 35/6 кВ "Кысомская" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 2
125 | Узунское | ПС 35/6 кВ "Куст-8" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 1
126 | Узунское | ПС 35/6 кВ "Малочерногорская" | УСПД-01.00 | 1 | СЭТ-4ТМ | 2
127 | Западно-Асомкинское | ПС 35/6 кВ КП-185 | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 3
128 | Западно-Асомкинское | ПС 35/6 кВ КП-186 | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 4
129 | Западно-Асомкинское | ПС 35/6 кВ КП-187 | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 3
130 | Западно-Асомкинское | ПЛ-35кВ | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 2
131 | Южно-Островное | ПС 35/6 кВ Куст-9 | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-03 | 3
132 | Город | ПС 35/10кВ "ЛПХ" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 6
133 | Город | ПС 35/10кВ "Мегион" | УСПД-01.00 | 1 | МИР C-01 | 2
2. Перечень объектов
для выполнения услуг по поверке трансформаторов тока и напряжения
№ п/п | Месторождение | Наименование объекта, вида работ |  | Кол-во, шт.
1 | Аганское
|  | Поверка трансформаторов тока 35кВ |  |  | 24
|  | Поверка ТН 35кВ 1-фазн. |  |  | 3
|  | Поверка ТН 35кВ 3-х- фазн. |  |  | 7
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
2 | Ватинское
|  | Поверка ТТ 6-10кВ |  |  | 21
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 8
|  | Поверка ТТ 110кВ |  |  | 6
|  | Поверка ТН 6-10кВ 3-х фазн. |  |  | 3
|  | Поверка ТН 35кВ 1-фазн |  |  | 6
|  | Поверка ТН 35кВ 3-х -фазн |  |  | 2
|  | Поверка ТН 110 кВ 1-х фазн. |  |  | 6
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
3 | Западно-Усть Балыкское | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
4 | Кетовское | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 8
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 8
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
5 | Мегионское
|  | Поверка ТТ 6-10кВ |  |  | 4
|  | Поверка ТН 35 кВ 3-х фазн. |  |  | 2
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
6 | Ново-Покурское
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 6
|  | Поверка ТН 35 Кв 3-х фазн. |  |  | 2
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
7 | Покамасовское
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 8
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
8 | Северо-Ореховское
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 4
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
9 | Северо-Покурское
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 12
|  | Поверка ТН 35 кВ 3-х фазн. |  |  | 3
|  | Поверка ТН 110 кВ 1-х фазн. |  |  | 6
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
10 | Чистинное
|  | Поверка ТТ 6-10кВ |  |  | 28
|  | Поверка ТТ 35 кВ |  |  | 18
|  | Поверка ТН 6-10кВ 3-х фазн. |  |  | 2
|  | Поверка ТН 35кВ 3-фазн |  |  | 2
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
11 | Южно-Аганское
|  | Поверка ТТ 35кВ |  |  | 8
|  | Поверка ТН 35кВ 1-х -фазн |  |  | 6
|  | Испытание и сертификация АИИС КУЭ |  |  | 1
| Заказчик: |  | Исполнитель:
ОАО "СН-МНГ"
| Генеральный директор |  | Генеральный директор
| (должность иного уполномоченного на основании Доверенности) |  | (должность иного уполномоченного на основании Доверенности)
| Ф.И.О. |  | Ф.И.О.
| "____"____________ 20___ г. |  | "____"____________ 20___ г.