Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 28 февраля 2016г., до 30 апреля 2016г. (согласно графику поставки МТР формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат ПРА 1И125-ДРЛ-42Н-001УХЛ2 |  | ШТ | 18 |
| 2 | Аппарат ПРА 1И400-ДРЛ-42Н-001УХЛ1 |  | ШТ | 46 |
| 3 | Аппарат ПРА 1И700-ДРЛ-1220Н-026 М УХЛ1 |  | ШТ | 14 |
| 4 | Лампа люминесцентная ЛД-18 |  | ШТ | 100 |
| 5 | Лампа люминисцентная ЛБ-36 |  | ШТ | 100 |
| 6 | Лампа местного освещения МО 12-60 Е-27 |  | ШТ | 20 |
| 7 | Лампа местного освещения МО 36-60-1Е-27 |  | ШТ | 50 |
| 8 | Лампа накаливания Б-220-230-40Вт Е-27 |  | ШТ | 1 030 |
| 9 | Лампа накаливания Б-230-240-60Вт Е-27 |  | ШТ | 3 490 |
| 10 | Лампа высокого давл. ДНАТ-250 |  | ШТ | 48 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 11 | Светильник НСП 02-200/Р 53 |  | ШТ | 6 |
| 12 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 700ДРЛ |  | ШТ | 5 |
| 13 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 400 ДНАТ |  | ШТ | 52 |
| 14 | Аппарат пускорегулирующий 1ДБИ 1000ДНАТ |  | ШТ | 4 |
| 15 | Стартер СК-220-127(к ЛБ-20) |  | ШТ | 140 |
| 16 | Стартер СК 80 220В(к ЛБ-40/80)(SU) |  | ШТ | 140 |
| 17 | Аппарат пускорегулирующий 1И 250 ДРЛ-42 |  | ШТ | 35 |
| 18 | Лампа люминесцентная ЛБ-18 |  | ШТ | 400 |
| 19 | Светильник НПО 2х60-01 |  | ШТ | 5 |
| 20 | Светильник ЛПО 46-2х40/36 с/стеклом |  | ШТ | 25 |
| 21 | Светильник РКУ 28-250-001 |  | ШТ | 10 |
| 22 | Лампа люминесцентная ЛБ-40 | ГОСТ 6825-74 | ШТ | 120 |
| 23 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1500-5 |  | ШТ | 20 |
| 24 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-1000-5 |  | ШТ | 45 |
| 25 | Лампа высокого давл.ДРЛ-400 Е40 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 478 |
| 26 | Лампа высокого давл.ДРЛ-250 Е40ГОСТ 16354-77 |  | ШТ | 366 |
| 27 | Лампа высокого давл. ДРЛ-700 Е40 (6)-3 | ГОСТ 16354-77 | ШТ | 45 |
| 28 | Лампа кварцевая R7s КГ-220-500-5 |  | ШТ | 4 |
| 29 | Лампа люминесцентная ЛБ-20ГОСТ 6825-74 |  | ШТ | 140 |
| 30 | Стартер S10 4-65W 220-240V |  | ШТ | 640 |
| 31 | Лампа люминесцентная ЛБ-65 |  | ШТ | 20 |
| 32 | Светильник "Таблетка" НПБ-08-60 |  | ШТ | 10 |
| 33 | Светильник РКУ 250 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 12 |
| 34 | Светильник РКУ 400 IP-53 (со стеклом) |  | ШТ | 21 |
| 35 | Лампа ДРИ-700 |  | ШТ | 10 |
| 36 | Светильник ЛПО 48-4х20 с/с |  | ШТ | 10 |
| 37 | Светильник ПСХ-60 "Евро" |  | ШТ | 84 |
| 38 | Стартер PHILIPS 4-22W 240V | или аналогичное | ШТ | 50 |
| 39 | Стартер PHILIPS 65W-80W 240V | или аналогичное | ШТ | 415 |
| 40 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 18W/54 4000К | или аналогичное | ШТ | 2 380 |
| 41 | Лампа люминесцентная PHILIPS TLD 36W/55 4000К | или аналогичное | ШТ | 1 660 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 42 | Светильник РКУ 28-250-002 с/с |  | ШТ | 3 |
| 43 | Стартер S2 127В |  | ШТ | 130 |
| 44 | Лампа настольная PARLAMENT | или аналогичное | ШТ | 20 |
| 45 | Патрон держатель для прожектора ПКН |  | ШТ | 15 |
| 46 | Светильник РТУ 11х125 |  | ШТ | 5 |
| 47 | Фонарь аккумуляторный Johnlite 2931 | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 48 | Фонарь шахтерский взрывобез.СГД-10м.05 |  | ШТ | 5 |
| 49 | Лампа высокого давления ДНАТ 1000Вт |  | ШТ | 49 |
| 50 | Дроссель для ЛБ-40,36 1И40А80 |  | ШТ | 93 |
| 51 | Светильник "Таблетка" НПО-22-60 |  | ШТ | 26 |
| 52 | Лампа высокого давления ДРВ-500 Е40 |  | ШТ | 5 |
| 53 | Светильник взрывоз.ВЗГ 200АМС |  | ШТ | 34 |
| 54 | Светильник ПСХ-60 со стеклом |  | ШТ | 27 |
| 55 | Аппарат пускорегулир. LI9D "Hetvar" 2х18 | или аналогичное | ШТ | 90 |
| 56 | Фонарь налобный Petzl Myo XP | или аналогичное | ШТ | 190 |
| 57 | Аппарат пускорегулирующий ДРИЗ-700к прожекторам ГО-05-700 |  | ШТ | 2 |
| 58 | Дроссель электронный EL2х36HF |  | ШТ | 139 |
| 59 | Светильник "Блик" У1 100Вт IP65 | или аналогичное | ШТ | 25 |
| 60 | Светильник ЯНТАРЬ-1000-02R | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 61 | Лампа люминесцетная L18 765 g13 |  | ШТ | 20 |
| 62 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0530 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 100 |
| 63 | Лампа люминисцентная LZ-84 27 0630 30Wэнергосберегающая |  | ШТ | 100 |
| 64 | Светильник ВЭЛАН3140 Вт 1ExedIICT6 IP65 | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 65 | Лампа энергосберегающая FT 5002-1ESL 18WL-1253T E27 |  | ШТ | 330 |
| 66 | Устройство ИЗУ-Т-400/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 71 |
| 67 | Устройство ИЗУ-Т-700/220В-01 УХЛ2Импульс-2 | или аналогичное | ШТ | 18 |
| 68 | Лампа накаливания 95Вт 220-240 Е27 |  | ШТ | 4 100 |
| 69 | Фонарь светодиодный ЭРА 19 FA 18E |  | ШТ | 3 |
| 70 | Лампа светодиодная Т8 Унипро 60-1 8W G13белый теплый 4000К | или аналогичное | ШТ | 4 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 71 | Фонарь-фара ФР-6 |  | ШТ | 2 |
| 72 | Аппарат пускорегулирующий 1К700ДРИ-48 |  | ШТ | 10 |
| 73 | Фонарь взрывозащищённый SECURLUX L100А с зарядным устройством | или аналогичное | ШТ | 13 |
| 74 | Дроссель электронный ЭПРА 4х18w |  | ШТ | 70 |
| 75 | Дроссель электронный ЭПРА 4Э18-001 4х18w |  | ШТ | 50 |
| 76 | Дроссель электронный ЭПРА 2х18w |  | ШТ | 15 |
| 77 | Дроссель электронный ЭПРА 220В2-18-40 |  | ШТ | 44 |
| 78 | Лампа Halogen 5,2V 850mA OSRAM | или аналогичное | ШТ | 18 |
| 79 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 ЭПРА |  | ШТ | 70 |
| 80 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 30/840 Е27 |  | ШТ | 280 |
| 81 | Лампа энергосберегающая КЛЛ 18/825 Е27 |  | ШТ | 280 |
| 82 | Лампа светодиодная 12W 210-240V E27Samsung белый теплый | или аналогичное | ШТ | 5 |
| 83 | Светильник ЛПО 01-2х36-012 с ЭПРА |  | ШТ | 35 |
| 84 | Светильник ЛПО 46-4х18-712 с ЭПРА |  | ШТ | 21 |
| 85 | Лампа люминесцентная 348х88 105W Е40 |  | ШТ | 300 |
| 86 | Лампа люминесцентная 128х59 30W Е27 |  | ШТ | 120 |
| 87 | Лампа люминесцентная 123х47 18W Е27 |  | ШТ | 50 |
| 88 | Лампа люминесцентная 280х105 100W Е40 |  | ШТ | 280 |
| 89 | Фонарь-прожектор ФПД-1000 |  | ШТ | 2 |
| 90 | Прожектор FL-LED MATRIX-CUBE 50W 4200КАС 85-265V (4000Lm) | или аналогичное | ШТ | 40 |
| 91 | Устройство ИЗУ-Л2Т-1000В-УХЛ2 с таймером |  | ШТ | 65 |
| 92 | Прожектор FL-LED MATRIX-CUBE 100W 4200KАС-85-265V | или аналогичное | ШТ | 25 |
| 93 | Лампа светодиодн. LED CORN 30W E27 6500KВАРТОН | или аналогичное | ШТ | 100 |
| 94 | Светильник светодиод. Армстронг 600х600 | или аналогичное | ШТ | 110 |
| 95 | Прожектор LL-263 двой.на треног.LED2х20W Naviqator | или аналогичное | ШТ | 10 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 97 | Фонарь налобный Jazzway H5-L03+2CR2032 | или аналогичное | ШТ | 100 |
| 98 | Аппарат ПРА 1И1000ДНАТ |  | ШТ | 11 |
| 99 | Светильник ЛПО 01-2х36-011 с ЭПРА |  | ШТ | 5 |
| 100 | Лампа люминисцентная FS-32W Е27 QEEPS | или аналогичное | ШТ | 500 |
| 101 | Светильник светодиод ДКУ01-72х1-002LL |  | ШТ | 5 |
| 102 | Светильник светодиод LL-ДКУ-02-095-65Д |  | ШТ | 13 |
| 103 | Светильник светодиод 220В 595х595х40-55 |  | ШТ | 10 |
| 104 | Светильник диодный LSI-80-8000-80-IP65 |  | ШТ | 10 |
| 105 | Светильник диодный LSI-80-8000-SH1-IP65 |  | ШТ | 10 |
| 106 | Лампа Pesl SF PROMO 15 840 Е27 | или аналогичное | ШТ | 200 |
| 107 | Светильник светодиодный ЛПО-5-236 2х36Вт |  | ШТ | 120 |
| 108 | Светильник светодиодный ЛПО-5-136 36Вт |  | ШТ | 20 |
| 109 | Прожектор светодиодный ПРС-50 50Вт |  | ШТ | 25 |
| 110 | Лампа светодиод. СДЛ КС-80 Е40 6500К |  | ШТ | 20 |
| 111 | Лампа светодиодная Т8 600мм 10W G136500К Geniled поворотный цоколь | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 112 | Лампа светодиод. СДЛ КС-20 Е27 6500К |  | ШТ | 8 |
| 113 | Прожектор светодиодный PRK-50W |  | ШТ | 10 |
| 114 | Прожектор светодиодный VARTON 180W | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 115 | Светильник светодиодный ДКУ19-60-001ALB |  | ШТ | 5 |
| 116 | Светильник фасадный STYLE 3201 GLOBO | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 117 | Светильник фасадный STYLE 3201-2 GLOBO | или аналогичное | ШТ | 15 |
| 118 | Фонарь-прожектор ФПО-4/6с |  | ШТ | 3 |
| 119 | Лампа настольная |  | ШТ | 4 |
| 120 | Светильник настольный |  | ШТ | 5 |
| 121 | Светильник потолочный "AGAT 4х18" | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 122 | Лампа ДРИЗ 700-1 |  | ШТ | 14 |
| 123 | Лампа высокого давл. ДНАТ-400 |  | ШТ | 133 |
| 124 | Лампа высокого давления ДРЛ-125 Е27 |  | ШТ | 50 |
| 125 | Светильник 595*595 "Technolux" | или аналогичное | ШТ | 54 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее двух лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.