Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 28 февраля 2016г., до 30 апреля 2016г. (согласно графику поставки МТР формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель ВА 51-25-3-400-IР20-УХЛ2 25А380В 14 Iн |  | ШТ | 1 |
| 2 | Выключатель ВА 57-35-340016-20УХЛ3 160А660В |  | ШТ | 18 |
| 3 | Выключатель ВА 52-41 1000А |  | ШТ | 8 |
| 4 | Выключатель ВА 51-39 250А 660В |  | ШТ | 35 |
| 5 | Выключатель ВА 51-39 630А |  | ШТ | 38 |
| 6 | Выключатель ВА 51-35-340010 20УХЛ 160Арасцепитель185А | ГОСТ 340010-20УХЛ | ШТ | 2 |
| 7 | Выключатель ВА 51-39 400А |  | ШТ | 25 |
| 8 | Выключатель ВА 51-35-3400-16 80АIР20-УХЛ3; 660В |  | ШТ | 1 |
| 9 | Выключатель АЕ 2043 50А 380В |  | ШТ | 3 |
| 10 | Выключатель ВА52-37-3400-10 320А |  | ШТ | 3 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 11 | Выключатель АЕ 1031-2УХЛ4 25А380В, 1,25 Iн, IP20 |  | ШТ | 9 |
| 12 | Выключатель АЕ 2036 16А 380В |  | ШТ | 6 |
| 13 | Выключатель АЕ 2043 М-320 25Акомб. расцепитель |  | ШТ | 1 |
| 14 | Выключатель АЕ 2043 М-200 63Акомб. расцепитель |  | ШТ | 11 |
| 15 | Выключатель АЕ 2056 МП-100-20У3-А 63А380В |  | ШТ | 1 |
| 16 | Выключатель АЕ 2046М-12Р-20У3-А 100А380В |  | ШТ | 2 |
| 17 | Выключатель АЕ 2046М-10Р-20У3-А 31,5А380В |  | ШТ | 4 |
| 18 | Выключатель АЕ 2046М-10Р-20У3-А 40А 380В |  | ШТ | 5 |
| 19 | Пускатель магн.ПМ 12-010-240 380В 10А |  | ШТ | 6 |
| 20 | Пускатель магн.ПМ 12-040152 110-220В 40А |  | ШТ | 7 |
| 21 | Пускатель магнитный ПМА 3200 380В 40Аоткрытый с реле |  | ШТ | 9 |
| 22 | Пускатель магнитный ПМЕ 214 380В 25A | ГОСТ 160.536.001-72 | ШТ | 9 |
| 23 | Пускатель магн.ПМЕ 222-ХЛ3 2К 220В 25А | ГОСТ 160.536.001-72 | ШТ | 9 |
| 24 | Пускатель магн.ПМЛ 5162У2 380В 80Ас тепл.реле |  | ШТ | 2 |
| 25 | Пускатель магн.ПМА 5202 220В-380В 100Аоткрытый с реле |  | ШТ | 11 |
| 26 | Пускатель магн.ПМА 4210М-УХЛ4 220В 63А |  | ШТ | 8 |
| 27 | Пускатель магн.ПМА 6102 380В-220В 160А |  | ШТ | 7 |
| 28 | Пускатель магнитный ПМА 6222 380В 160Азакрытый с реле |  | ШТ | 5 |
| 29 | Выключатель АП 50-Б 63А |  | ШТ | 2 |
| 30 | Выключатель АП 50-Б 50А |  | ШТ | 9 |
| 31 | Выключатель АП 50-Б 25А |  | ШТ | 9 |
| 32 | Выключатель АП 50-Б 16А |  | ШТ | 12 |
| 33 | Пускатель магнитный ПМЕ 212 25А |  | ШТ | 6 |
| 34 | Выключатель ВА 57-35 250А |  | ШТ | 10 |
| 35 | Пускатель магнитный ПМА 4100 63А |  | ШТ | 5 |
| 36 | Выключатель ВА 57-39 400А |  | ШТ | 1 |
| 37 | Пускатель магнитный ПМЛ 2210 220В 25А(ПМ 12-025210) |  | ШТ | 6 |
| 38 | Пускатель магн.ПМ 12-025-200 220В 25А |  | ШТ | 4 |
| 39 | Пускатель магнит.ПМ 12-100 220В 100А |  | ШТ | 1 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 40 | Пускатель магнитный ПМ 12-010 220В 10А |  | ШТ | 11 |
| 41 | Выключатель ВА 53-41 1000А |  | ШТ | 3 |
| 42 | Выключатель ВА 55-41 1000А |  | ШТ | 15 |
| 43 | Выключатель ВА 55-43 1600А |  | ШТ | 5 |
| 44 | Выключатель ВА 57-35-340010-20УЧЛ3250/2500А |  | ШТ | 50 |
| 45 | Выключатель ВА 57-35-340010-20УХЛ3125/1250А |  | ШТ | 50 |
| 46 | Выключатель ВА 57-35-340010-20УХЛ3100/1250А |  | ШТ | 50 |
| 47 | Пускатель магн.ПМ 12-010240 220В 6,3А(взамен ПМЕ 022 220В 6,3А) |  | ШТ | 13 |
| 48 | Пускатель магн.ПМЛ 2100 РТЛ 102104 16А |  | ШТ | 10 |
| 49 | Пускатель магн.ПМ 12-063-241 220В-380В63А закрытый с реле |  | ШТ | 6 |
| 50 | Выключатель Legran 220/400В 16Ас магн.расцепит. | или аналогичное | ШТ | 3 |
| 51 | Выключатель Legran 220/400В 25Ас магн.расцепит. | или аналогичное | ШТ | 6 |
| 52 | Выключатель автоматический ВА 101-1/1616А |  | ШТ | 67 |
| 53 | Выключатель автомат. С 60А 25А 3-х фазн. |  | ШТ | 17 |
| 54 | Выключатель автомат. С 60А 32А 3-х фазн. |  | ШТ | 15 |
| 55 | Выключатель автомат. С 60А 32А 1 фазн. |  | ШТ | 11 |
| 56 | Выключатель автомат. С 60А 16А 1 фазн. |  | ШТ | 10 |
| 57 | Выключатель ВА 101-3/25 |  | ШТ | 8 |
| 58 | Выключатель ВА 101-3/50 |  | ШТ | 14 |
| 59 | Выключатель авт.1-полюс.25А А-910-226002ЛЕТЕН |  | ШТ | 5 |
| 60 | Выключатель ВА-101-1 10А |  | ШТ | 20 |
| 61 | Выключатель ВА-101-1 6А |  | ШТ | 15 |
| 62 | Выключатель ВА 57-35-3400 трех.пол.100А3-х пол. 100А |  | ШТ | 5 |
| 63 | Выключатель ВА 57-35-3425-10УХЛ3380В 50Гц переднее кабель Iр-63А |  | ШТ | 5 |
| 64 | Выключатель ВА 101-3/63А |  | ШТ | 10 |
| 65 | Выключатель ВА 101-1/25А |  | ШТ | 22 |
| 66 | Выключатель ВА 101-3/40А |  | ШТ | 20 |
| 67 | Пускатель магнит.ПМ 12-063210 380В 63А |  | ШТ | 3 |
| 68 | Пускатель магнит.ПМ 12-160260 380В 160А |  | ШТ | 2 |
| № | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| 69 | Пускатель магн. ПМ 12-040150 220В 40А |  | ШТ | 10 |
| 70 | Выключатель ВА 47-29-3Р 25А |  | ШТ | 10 |
| 71 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 400А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 30 |
| 72 | Выключатель ВА 53-41-340010-20 УХЛ3Медь1000А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 1 |
| 73 | Выключатель ВА 52-39-340010-А-20 УХЛ3Медь 630А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 10 |
| 74 | Выключатель ВА 04-35-340010-20 УХЛ3Медь 125А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 75 | Выключатель ВА 04-36-340010-20 УХЛ3Медь 80А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 56 |
| 76 | Выключатель ВА 52-37-340010-А-20 УХЛ3Медь 320А 660В Киров Ново Вятка | или аналогичное | ШТ | 47 |
| 77 | Выключатель ВА 04-35-340010-20 УХЛ3Медь 200А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 2 |
| 78 | Выключатель ВА 04-31 3-х полюсный УХЛ3Медь 63А 660В Ульяновск КОНТАКТОР | или аналогичное | ШТ | 4 |
| 79 | Выключатель ВА 47-29 1Р 4А 4,5кА хар.С |  | ШТ | 12 |
| 80 | Выключатель ВА 47-29 1Р 10А 4,5кА хар.С |  | ШТ | 4 |
| 81 | Выключатель ВА 47-29 2Р 10А 4,5кА хар.С |  | ШТ | 50 |
| 82 | Выключатель ВА 47-29 2Р 6А 4,5кА хар.С |  | ШТ | 35 |
| 83 | Выключатель ВА 47-29 1Р 6А хар. С |  | ШТ | 5 |
| 84 | Выключатель авт. АП50Б 3МТ 4А 10Iн |  | ШТ | 5 |
| 85 | Пускатель магн.ПМ12-160150 220В 160А |  | ШТ | 4 |
| 86 | Выключатель автом. 1п 16А C ВА-101 4,5кА |  | ШТ | 20 |
| 87 | Выключатель ВА 55-41 334770-00УХЛ3 1000А | ГОСТ 9098-78 |  |  |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 квартала 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «СН-МНГ»,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, партнером с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее двух лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.