Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

  - Предмет закупки – МТР согласно п.2 «Основные требования к Товару» Формы 2;  Требования к предмету закупки

  - Оферта может быть предоставлена на часть номенклатуры МТР, указанной в техническом задании;

  - Инициатор закупки – ОАО «СН-МНГ»;

  - Плановые сроки поставки товара – до 31 марта 2016г., до 31 мая 2016г.

(согласно графику поставки формы 6к)

  - Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Почтовые: Российская Федерация, 628684, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, улица Кузьмина дом 51 – для указания в счетах – фактурах, ТОРГ – 12, ТТН.

Для вагонов: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на п/путь ООО «ЖДУ»)

Для малотоннажных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для большегрузных контейнеров: ст. Мегион Свердловской ж.д., код 797801 (с подачей на путь ООО «ЕвроТрейдСервис»).

Для автотранспорта (адрес склада): Грузополучатель: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз», код получателя 2348, ОКПО 05679120.

Примечание: Место приема-передачи товара: УМТС ОАО «СН-МНГ», Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона.

Для багажа: ст. Нижневартовск Свердловской ж.д., код 798005 БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

  - Форма оплаты - Покупатель обязуется осуществить оплату за поставленный Товар в течение 90 календарных дней, но не ранее 60 дней с даты получения от Продавца оригиналов Товарной накладной (ТОРГ-12), Счета-фактуры. Все расчеты по Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам Продавца, указанным в Договоре.

- Требования к предмету закупки.

| № | №R-3 | Наименование | ТУ/ГОСТ | Ед.изм. | Потребность к приобретению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 239204 | Термопреобразователь сопрот.ТС-1388 | 50М -50+200С 30мм d5мм 2000мм КММФЭ кл.В №3 ГП | ШТ | 20 |
| 2 | 242690 | Термопреобразователь Метран 2700(-5…40)(или аналог) | 0,25(4-20)мА-100М-А03-200-80-Н10-0Exiall СТ5Х-А2-С-НУ1.1(-51…75)ГП с защит.гильз. | ШТ | 5 |
| 3 | 244057 | Датчик избыточного давления ТЖИУ 406-1Ех(или аналог) | 18-1-3-1-2-ТЖИУ.406233.001ТУ | ШТ | 2 |
| 4 | 244059 | Сигнализатор давления САДКО-107 ТЖИУ.406(или аналог) | 423.005.01ТЖИУ.406423.001ТУ | ШТ | 2 |
| 5 | 244944 | Преобразователь КОРУНД-ДИ-001 1,6мПа(или аналог) |  | ШТ | 3 |
| 6 | 244946 | Преобразователь давления АИР20Ех(или аналог) | М2 ДИ170 11 АЗИ1 1070 С05 6,0МПа | ШТ | 2 |
| 7 | 247253 | Датчик давления ТЖИУ406А 1Ех-А-2-3-2-2(или аналог) |  | ШТ | 2 |
| 8 | 247487 | Термопреобразователь ТСМУ 0104Ех(или аналог) | АГ10+С-t5070/-50...+150/ 0,5 ТС1088 3БГ100М 80 10-8 ГП | ШТ | 6 |
| 9 | 247489 | Датчик Метран-150CG1(-1,6…0кПа)(или аналог) | 2 2 1 1 L3 А М5 IM D5 2 В1 С1 К01 РC | ШТ | 2 |
| 10 | 247490 | Термометр сопротивления ТСП 012.82В(или аналог) | Exd-100М-А-3-1-80-8-Н-М20х1,5-2у-К-К | ШТ | 2 |
| 11 | 247514 | Сигнализатор давл. САДКО-107 ТЖИУ 406(или аналог) | 423.009.01 | ШТ | 6 |
| 12 | 247515 | Датчик избыточн.давления ТЖИУ 406(или аналог) | 1 Ex 18-1-3-1-2 | ШТ | 6 |
| 13 | 247520 | Датчик вибрации ДВСТ-1-10 IР 66 |  | ШТ | 2 |
| 14 | 247526 | Датчик канальный Siemens QAM 2120(или аналог) |  | ШТ | 3 |
| 15 | 247527 | Датчик Siemens RAA 20(или аналог) |  | ШТ | 3 |
| 16 | 724267 | Сигнализатор загазованности СТМ30-12(или аналог) |  | КОМ | 2 |
| 17 | 725152 | Датчик разности давления ТЖИУ 406Д-1Ех(или аналог) | 13-1-1-1-2 | КОМ | 7 |
| 18 | 167264 | Манометр МПТИ-У2 0-60 кгс/см2 0,6 |  | ШТ | 44 |
| 19 | 175419 | Манометр МТИ 1246 40кгс/см2 0,6 |  | ШТ | 60 |
| 20 | 175420 | Манометр МТИ-1216 0-10 кгс/см2 0,6 |  | ШТ | 50 |
| 21 | 175421 | Манометр МТИ-1216 0-25 кгс/см2 0,6 |  | ШТ | 20 |
| 22 | 183201 | Манометр МП-4У 0-25 кг/см |  | ШТ | 5 |
| 23 | 189444 | Манометр МТИ 1246 16кг/см2 0,6 |  | ШТ | 10 |
| 24 | 500731 | Манометр показ.100 МП3 У 0-10 кгс/см2 | ГОСТ 2405-88 ТУ 25.02.18033 5-84 | ШТ | 26 |
| 25 | 500753 | Манометр показ. 60 МП2 У 0-16 кгс/см2 | ГОСТ 2405-88 ТУ 25.02.180 335-84 | ШТ | 1 |
| 26 | 504664 | Манометр МТИ 1246 60кгс/см2 0,6 |  | ШТ | 20 |
| 27 | 504963 | Манометр кислор.МП2 250кгс/см2 | показ.кислородный 60мм ТУ 25-7310.0045-87 | ШТ | 1 |
| 28 | 504964 | Манометр кислор.МП2 25кгс/см2 | показ.кислородный 60мм ТУ 25-7310.0045-87 | ШТ | 1 |
| 29 | 235903 | Термометр бимет А5501 WIKA (0-60)-160мм(или аналог) | 4-М20х1,5 шток 400мм с гильзой ст.CrNi-1,4571 | ШТ | 4 |
| 30 | 236600 | Термометр бимет А5501 WIKA (0-100)-120мм(или аналог) | 4-М18х1,5 шток 120мм с гильзой ст.CrNi-1,4571 | ШТ | 4 |
| 31 | 236898 | Термометр бимет А5501 WIKA (0-120)-100мм(или аналог) | 4-М18х1,5 шток 120мм с гильзой ст.CrNi-1,4571 | ШТ | 4 |
| 32 | 246048 | Пульт дистанционного пуска РОСА-2SL(или аналог) | ПДП уличное исп. | ШТ | 1 |
| 33 | 724815 | Прибор приемно-контрольный Роса-2SL(или аналог) | ППОП 010412131246-8-1 | ШТ | 1 |
| 34 | 249149 | Термокожух STH-1230D(или аналог) |  | ШТ | 1 |

2.1.Вся готовая продукция должна быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, что должно быть подтверждено соответствующей документацией.

2.2.Вся готовая продукция должна быть подтверждена гарантией качества завода изготовителя, что подтверждается соответствующим документом.

2.3.Вся готовая продукция при отгрузке должна быть должным образом упакована. Упаковка должна предохранять продукцию от порчи во время транспортировки и хранения в обычно принятых условиях.

2.4.Вся готовая продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовленная не ранее 1 полугодия 2015г.

2.5.При невозможности поставить требуемую продукцию, либо при отсутствии в таблице ГОСТ/ТУ претендент должен предложить ее аналог. Возможность замены будет согласовываться с заказчиком. В случае замены поставщик обязан предоставить текст предлагаемых ТУ с информацией, необходимой грузополучателю для принятия решения о возможности/невозможности применения данной продукции.

- Требования к Контрагенту.

3.1.  Поставка в адрес грузополучателя должна быть осуществлена в соответствии с планом поставки.

3.2. Контрагент в своей оферте обязан указать завод-изготовитель.

3.3.  Контрагент обязан предоставить следующие документы для участия в тендере:

- извещение о согласии сделать оферту по форме 4 к ПДО;

- предложение о заключении договора (безотзывная оферта) по форме 5 к ПДО;

- заполненную таблицу цен по форме 6к к ПДО;

- заполненную таблицу технических характеристик по форме 6т к ПДО.

3.4. Контрагент должен быть:

-   производителем поставляемых  МТР, закупаемых ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз,  официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции);

-  дилером, представителем, дистрибьютором, с опытом поставки продукции, аналогичной предмету тендера не менее 2-х лет (подтверждается дилерскими сертификатами, письмами от производителей, договорами с заводами-изготовителями, отзывами покупателей и т.д.).

3.5. Условия проекта договора (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения. В случае получения от участника закупки протокола разногласий к указанному проекту договора Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

- Прочие требования.

4.1.Комплект документации с поставкой Товара должен содержать заверенные на русском языке сертификаты качества.

4.2. Базис поставки – место приема-передачи Товара: склад на территории Управление материально-технического снабжения ОАО «СН-МНГ» (УМТС ОАО «СН-МНГ»), почтовый адрес УМТС ОАО «СН-МНГ»: Российская Федерация, 628690, поселок Высокий города Мегиона, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра.