Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения

Предмет закупки – оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования по адресу: 125047 г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, 11-й этаж.

Участник процедуры закупки подает оферту на весь объем закупки услуг по Техническому обслуживанию инженерных систем и оборудования

Инициатор закупки ПАО «НГК «Славнефть»

|  | Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Почтовый адрес:125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4 ИНН: 7707017509 КПП: 997250001 Расчетный счет № 40702810900160001135 БАНК ВТБ (ПАО), Г. МОСКВА БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 |
| --- | --- |

Плановые сроки оказания услуг: с 01.07.2026 г. по 30.06.2027г.

Общая характеристика объекта:

| №№ | Описание объекта | Помещения 11 этажа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь арендуемых помещений | 2 634,9 м2 |
| 2 | Перечень основных услуг по комплексному техническому обслуживанию: |  |
| 2.1 | Система теплоснабжения (радиаторы отопления) | 115 шт. |
| 2.2 | Системы вентиляции и кондиционирования помещений: Приточно- вытяжная вентиляция, фанкойлы Кондиционеры сплит по холду (5-10 кВТ). Кондиционер мультисплит (3 внутренних блока FXQ63P) Daikin 12 кВТ | 59 шт. 6 шт. 1 шт. |
| 2.3 | Системы электроснабжение и освещения Установленная мощность Электрощитовые Узлы учета электроэнергии Силовые электрощиты | 251,5 кВТ 8 шт 20 шт 22 шт |
| 2.4 | Система холодного, горячего водоснабжения, канализации и дренажа. |  |
| 2.4.1 | Количество санузлов: |  |
|  | - VIP-зона | 8 шт. |
|  | - санузлы общего пользования | 13 шт. |
|  | - установки Sololift | 10 шт. |
| 3 | Погрузочно-разгрузочные работы Прием, погрузка и отгрузка товарно -материальных ценностей; прием и расстановка по месту расположения кулеров бутылей с водой, сбор пустых пластиковых бутылей. | По заявкам |
| 4 | Сборка, разборка мебели с расстановкой (при необходимости) |  |
| 5 | Установка, подключение/переключение, диагностика и мелкий ремонт дополнительного оборудования (бытовое электрооборудование, посудомоечная машина, кулера, шредера, кофемашины и т.д.) | По заявкам |

- Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласие Исполнителя с представленным проектом договора на техническое обслуживание в неизменном виде | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2 | Согласие с перечнем оказываемых услуг в офисных помещениях Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) | Техническое задание (Приложение №1) на оказание услуг с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие с графиком Регламентных работ по техническому обслуживанию, в том числе ремонту инженерных систем (Дополнение № 1 к Техническому заданию) | График Регламентных работ по техническому обслуживанию, в том числе ремонту инженерных систем (Дополнение № 1 к Техническому заданию) с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Необходимое заверение | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие положительного опыта работы на рынке услуг не менее 3-х лет по оказанию ежедневных услуг по техническому обслуживанию оборудования в зданиях класса А | Референс-лист с приложением копий договоров и актов выполненных работ, письма-отзывы контрагентов | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие Представительства в г. Москва с указанием адреса, телефона, количества работников | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 3 | Информация о кадровых ресурсах Исполнителя | Справка о кадровых ресурсах | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 4 | Исполнитель на объекте Заказчика гарантирует привлечение квалифицированного персонала (с подтверждением аттестации), согласованного Заказчиком в количестве не менее 4 (четырех) человек с опытом работы не менее 5-ти лет аттестованных: А. По электробезопасности: 2 чел. – 4 группа, 1 чел. – 3 группа, 1 чел. – 2 группа | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 5 | Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативных документов ПУЭ, ПТЭЭП, МПТБ, СНиП, Госстандартов и другой нормативной документации по техническому обслуживанию инженерных систем помещений | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 6 | Персонал Исполнителя, Заказчика, должен состоять в штате организации с оформлением трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом РФ. | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 7 | Согласие Исполнителя на предоставление данных о персонале, привлекаемом к оказанию услуг Заказчику для последующей проверки в Службе Безопасности Заказчика | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие у Исполнителя лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (люминесцентные лампы), либо согласие Исполнителя, в случае необходимости, привлекать к оказанию услуг третьих лиц, имеющих такую лицензию. | Копия лицензии, либо Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 9 | Гарантия Исполнителя соблюдения персоналом Правил работы в Здании и внутреннего распорядка в помещениях Заказчика; Соблюдение действующих требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности, а также иных требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Нести ответственность за их неисполнение. | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 10 | Согласие Исполнителя обеспечивать работников фирменной спецодеждой, оборудованием, инструментом и расходными материалами (лампы, крепежный материал, запчасти стоимостью до 30000,00 рублей/месяц) для оказания необходимого объема услуг. | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 11 | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора | Письмо Контрагента | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 12 | Гарантия Подрядчика соблюдать требования Стандарта ПАО «НГК «Славнефть: - Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями - Передача информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |

Начальник Управления делами

А. А. Пидченко

«___»                       2026 г.