Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения

Предмет закупки – оказание услуги по проведению текущего ремонта (замена напольного покрытия) в арендуемых ОАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: 125047  г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й этаж БЦ White Stone).

Участник процедуры закупки подает оферту на весь объем услуг по закупке и замене напольного покрытия.

Инициатор закупки ОАО «НГК «Славнефть»

|  | Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Почтовый адрес:125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4 ИНН: 7707017509 КПП: 997150001 Расчетный счет:№ 40702810900160001135 БАНК ВТБ (ПАО), Г. МОСКВА БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 |
| --- | --- |

Плановые сроки оказания услуг: с 01.12.2017г.  по 29.12.2017г.

Общая характеристика объекта для укладки напольного покрытия:

Исходные данные:

Напольное ковровое покрытие общей площадью 1444 м2, уложенное на бетонное основание в открытых зонах, с размещенной на нем мебелью и оргтехникой,  по адресу: 125047  г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й этаж БЦ White Stone)

- Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласие Исполнителя с представленным проектом договора в неизменном виде | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2. | Согласие с перечнем оказываемых услуг в офисных помещениях Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) | Техническое задание на оказание услуг с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. | Согласие Исполнителя с графиком оказания услуг в офисных помещениях Заказчика: Услуги должны быть оказаны в нерабочее время с 19.00 по 6.00 в будние дни, в выходные и праздничные дни – круглосуточно | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 4. | Согласие Исполнителя на поставку материалов (по количеству, качеству и ассортименту) указанных в Техническом задании (Приложение № 1) | Письмо-подтверждение с указанием конкретных марок и производителей расходных материалов на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 5. | Согласие Исполнителя предоставить образцы напольного покрытия размером 50*50 мм, планируемые к укладке в помещениях Заказчика | Образцы напольного покрытия |  |  |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Необходимое заверение | Единица измере-ния | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие положительного опыта оказания услуг по укладке напольного покрытия | Письма-отзывы Контрагентов | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2 | Наличие представительства в г. Москва с указанием адреса, телефона, количества сотрудников | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 3 | Информация о кадровых ресурсах Исполнителя | Справка о кадровых ресурсах | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 4 | Исполнитель на объекте Заказчика гарантирует привлечение квалифицированного персонала | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 5 | Исполнитель гарантирует, что качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ Р 51793-2001, ГОСТ 26149-84 , ТУ и пр.) | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 6 | Наличие сертификатов, удостоверяющие качество используемых материалов (ковролина, плинтусов, клеевых составов) | Сертификаты | Копии сертификатов | Да/Нет | Да |
| 7 | Гарантия Исполнителя привлекать персонал имеющий гражданство РФ; состоящий в штате организации-участника и оформленный в соответствии с ТК РФ | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 8 | Гарантия Исполнителя соблюдения персоналом Правил работы в Здании и внутреннего распорядка в помещениях Заказчика; Правил по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, технике безопасности, а также иные требования, предусмотренные действующим законодательством. Нести ответственность за их неисполнение | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 9 | Согласие Исполнителя обеспечивать работников спецодеждой, обувью, оборудованием, инструментом для оказания необходимого объема услуг | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 10 | Согласие Исполнителя на предоставление данных о персонале, привлекаемом к оказанию услуг, Заказчику для последующей проверки в Службе Безопасности Заказчика | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |

Начальник управления

делами                                                                                 А.А. Пидченко         «___» ________2017  г.