Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ПДО №016Т-СН-2023

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

- Общие положения

Предмет закупки – выполнение ремонтно-строительных работ в арендуемых ПАО «НГК «Славнефть» помещениях по адресу: г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (11-й и 12-й этаж БЦ White Stone).

Участник процедуры закупки подает оферту на весь объем услуг по ремонту помещений.

Инициатор закупки ПАО «НГК «Славнефть»

|  | Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва Почтовый адрес:125047, РФ, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4 ИНН: 7707017509 КПП: 997150001 Расчетный счет:№ 40702810900160001135 БАНК ВТБ (ПАО), Г. МОСКВА БИК 044525187 к/с 30101810700000000187 |
| --- | --- |

Плановые сроки оказания услуг: с 27 февраля 2024г.  по 25 июня 2024г.

Общая характеристика объекта для проведения ремонта:

Исходные данные:

- Офисные помещения расположенные по адресу: г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, на 11 и 12 этажах (БЦ White Stone).

- Техническое задание (Приложение №1 к Форме №2)

- Проект 64537-2023-93-АР «Проект интерьеров части офисного помещения 11 этажа в БЦ «White Stone» по адресу г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4 (http://slavneft.ru/hidden/Tender.rar)

- Перечень работ (Приложение №2) должен включать в себя работы согласно проекта, а также работы не вошедшие в проект, указанные в техническом задании.

- Смета (Форма №6) заполняется согласно данной формы, а также должна учитывать работы не вошедшие в проект, указанные в техническом задании. Другие формы сметного расчета не допускаются.

- Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Согласие Исполнителя с представленным проектом договора в неизменном виде | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2. | Согласие Исполнителя: 2.1 С перечнем оказываемых услуг в офисных помещениях Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Перечнем работ (Приложение №2) 2.2 С перечнем материалов (по количеству, качеству и ассортименту) указанных в Техническом задании (Приложение № 1) и Перечнем работ (Приложение №2) | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с приложением технического задания (Приложение №1) и перечня работ (Приложение №2) с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 3. | Предоставление перечня работ с разбивкой на этапы выполнения работ (Приложение №2) по выполнению которых будет производится оплата этапа (работ и материалов). Каждый этап должен быть обособлен и иметь выраженный законченный результат. | Перечень работ (Приложение №2) с разбивкой на этапы с печатью и подписью руководителя |  |  |
| 4. | Предоставление календарного производственного графика выполнения ремонтно-строительных работ | График производства работ (Приложение №3) с печатью и подписью руководителя | Да/Нет | Да |
| 5. | Согласие на предоставление Исполнительной документации в 3 (трех) экземплярах в печатном виде, а также в электронной форме в формате PDF и DWG | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | да |
| 6. | Согласие Исполнителя на согласование всех этапов работ и применяемых материалов с Заказчиком. | Письмо-подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |

- Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Необходимое заверение | Единица измере-ния | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наличие положительного опыта оказания аналогичных услуг (капитальный ремонт офисных помещений от 500кв.м) не менее 3 –х лет (за последние три года). | Референс-лист с приложением писем-отзывов Контрагентов | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 2. | Подрядчик обязан иметь допуски СРО на выполнение установленных видов строительных работ | Письмо-подтверждение | Выписка из реестра СРО |  |  |
| 3. | Подрядчик, осуществляющий ТО и ремонт АПС, должен иметь действующую лицензию на указанные виды деятельности со сроком окончания не ранее января 2025 года. Организация (Подрядчик), которая непосредственно будет заключать договор с Заказчиком, должна иметь Лицензию «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» МЧС России. | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 4. | Подрядчик должен иметь подтвержденный статус дистрибьютера и авторизованного сервисного инженерного центра MDV или привлечь по договору субподрядчика, обладающего таким статусом | Письмо, сертификат | В произвольном формате на фирменном бланке компании MDV с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 5. | Подрядчик обязуется: провести полный комплекс пусконаладочных работ (ПНР), включая индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования с представителями Заказчика | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 6. | Подрядчик на объекте Заказчика гарантирует привлечение к выполнению работ работников, имеющих соответствующую квалификацию, обучение (проверку знаний) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, необходимые для выполнения всех видов работ и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе, а также состоящих в трудовых отношениях с Подрядчиком, оформленных в установленном действующим законодательством РФ порядке. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора представить Заказчику списки лиц, ответственных за выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, с указанием Ф.И.О.. должностей, контактных телефонов, электронной почты, а также документов, подтверждающих обучение и проверку знаний по ОТ и аттестацию по ПБ. а также списки работников Подрядчика, участвующих в выполнении работ с указанием их специальности/квалификации, в соответствии с требованиями, изложенными в локальных документах, имеющих гражданство РФ | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 7. | Гарантия Подрядчика заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев для работников, которые будут привлечены для исполнения договора, со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, согласно условиям проекта договора, на следующие риски: - смерть в результате несчастного случая; - постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя |  |  |
| 8. | Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и пр.) | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 9. | Подрядчик по предварительному письменному согласованию с Заказчиком может привлечь к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц/субподрядчиков, оставаясь ответственным перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам, уступать свои права требования по договору третьим лицам (цессия), осуществлять перевод долга и так далее без наличия предварительного на то согласия Заказчика, выраженного в письменной форме. | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 10. | Гарантия Подрядчика соблюдать требования Стандарта ПАО «НГК «Славнефть: - Требования безопасности при выполнении работ подрядными организациями - Передача информации в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 11. | Гарантия Исполнителя соблюдения персоналом: - Правил работы в Здании и внутреннего распорядка в помещениях Заказчика; - Правил по охране труда, противопожарной безопасности, производственной санитарии, технике безопасности, а также иные требования, предусмотренные действующим законодательством. Нести ответственность за их неисполнение | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 12. | Согласие Исполнителя с графиком оказания услуг в офисных помещениях Заказчика: -Шумные работы в нерабочее время с 19.00 по 6.00 в будние дни, в выходные и праздничные дни – круглосуточно -Работы не нарушающие рабочий порядок Заказчика и работу БЦ «White Stone» круглосуточно, по предварительной заявке | Письмо-подтверждение | в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 13. | Согласие Исполнителя обеспечивать работников спецодеждой, обувью, оборудованием, инструментом для оказания необходимого объема услуг | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 14. | Согласие Исполнителя на предоставление данных о персонале, привлекаемом к оказанию услуг, Заказчику для последующей проверки в Службе Безопасности Заказчика | Письмо-подтверждение | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |
| 15. | Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах является наличие статуса «Аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru. |  | Письмо ПАО «НГК «Славнефть» о присвоении Контрагенту статуса «Аккредитован» (со сроком действия не менее 4 месяцев после даты окончания приема оферт) либо предоставление пакета документов на аккредитацию. | Да/Нет | Да |
| 16. | Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки работ (услуг) со сроком более 2 года по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением. | Письмо Контрагента | В произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного руководителя | Да/Нет | Да |

Начальник управления

делами                                                                                 А.А. Пидченко         «___» ________2024  г.