## Лист1
Приложение №2 к Форме №2 "Требования к предмету оферты" ПДО016Т-СН-2023
Участник закупки:
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ
1. Перечень работ должен быть разбит на этапы выполнения работ
2. Перечень работ должен быть дополнен работами и материалалми не вошедшими в проект, указанными в техническом задании
№ п/п | Наименование работ | Ед изм. | Кол-во | Наименование, марка, тип материала (примечание)
1 | Исполнительная документация
1.1 | АР (архитектурные решения) | шт | 1
1.2 | ЭОМ (электро-снабжение и освещение) | шт | 1
1.3 | СКС (структурированные кабельные сети) | шт | 1
1.4 | ВиК (кондиционирование и вентиляция). Противодымная вентиляция | шт | 1
1.5 | СОТС (Система охранной тревожной сигнализации) | шт | 1
1.6 | АПС, СОУЭ (пожарная сигнализация и оповещение) | шт | 1
1.7 | АСПТ (спринклерная система пожаротушения) | шт | 1
1.8 | СКУД (система контроля и управления доступом) | шт | 1
1.9 | СОТ (Система охранного телевидения) | шт | 1
1.10 | ВСК (Система видеоконференцсвязи) | шт | 1
1.11 | АУГПТ (Автоматическая установка газового пожаротушения) | шт | 1
1.12 | ВК (водоснабжение и канализация) | шт | 1
1.13 | Проект "КР" для установки двух существующих ИБП (CHLORIDE -70NET) в серверной | шт | 1
Итого по разделу: "Исполнительная документация"
2 | Демонтажные работы
2.1 | Полы
2.1.2 | Демонтируемая ковровая плитка (синяя) с последующим повторным применением | м2 | 523.57
2.1.3 | Демонтаж ковровой плитки | м2 | 226.53
2.1.5 | Демонтаж бетонной стойки | шт | 2
2.1.17 | Нарезка рабочих швов в покрытии пола (штробление под проводку) | м | 78
2.2 | Стены и перегородки
2.2.15 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 115.5
2.2.17 | Демонтаж цельностекляных перегородок | м2 | 62.66
2.2.19 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 14.57
2.2.25 | Демонтаж дверных блоков | шт | 10
2.2.26 | Демонтаж оконных блоков | шт | 1
2.3 | Потолки
2.3.5 | Демонтаж потолочной конструкеция из оргстекла с подсветкой | м2 | 24
2.3.9 | Демонтаж потолка из ГКЛ | м2 | 318.33
2.3.10 | Демонтаж люка | шт | 42
2.4 | Электромонтажные работы
2.4.1 | Демонтаж старой проводки | м | 4200
2.4.3 | Демонтаж слаботочного кабеля | м | 1840
2.4.4 | Демонтаж кабель-канала | м | 36
2.4.5 | Демонтаж розеток, выключателей | шт | 58
2.4.6 | Демонтаж напольных люков | шт | 31
2.4.8 | Демонтаж светильников | шт | 138
2.4.14 | Демонтаж датч. пожарной и охран. сигнализаций с сохранением | шт | 29
2.4.15 | Демонтаж камер 11 этаж | компл. | 1
2.4.16 | Демонтаж камер | шт | 8
2.4.17 | Сверление динамика | шт | 12
2.5 | Вентиляция и кондиционирование
2.5.1 | Демонтаж воздуховодов (металл/пвх) | м2 | 343.28
2.5.2 | Демонтаж воздуховодов (гофра) | м | 32
2.5.3 | Демонтаж водопроводящих и сливных труб | м | 290
2.5.6 | Демонтаж диффузоров, вентиляционных решеток, люков | шт | 22
2.5.7 | Демонтаж внутреннего блока настенного кондиционера | шт | 4
2.5.8 | Демонтаж внешнего блока настенного кондиционера | шт | 5
2.5.9 | Демонтаж фанкойла | шт | 14
2.6 | Водопровод, канализация, сантехника
2.6.1 | Демонтаж водопроводных труб | м | 2
2.6.2 | Демонтаж канализационых труб | м | 1
Итого по разделу "Демонтажные работы":
3 | Общестроительные работы
3.1 | Стены и перегородки
3.1.2 | Устройство перегородок из ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя со звукоизоляцией по металлическому каркасу С 112 (толщина конструкции 125 мм) | м2 | 437.93 | Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм, Профиль 75 мм 0,6 мм "Албес", Утеплитель Роквул
3.1.7 | Заделка мест демонтажа ГКЛ 12,5 мм в 1 слой по металлическому каркасу | м | 38.8 | Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм, Профиль 60*27, 27*28 мм 0,6 мм "Албес",
3.1.18 | Устройство перегородок из полнотелого кирпича на ЦПР М150 | м2 | 42.6
3.1.22 | Устройство усиления стен из ГКЛ (брус 50*50мм) | м | 82
3.1.23 | Устройство усиления стен из ГКЛ (фанера 12 мм) | м2 | 28.98
3.1.24 | Перегородка остекленная 2-й витраж, профиль по периметру проема. Заполнение -двойное остекление, стекло 10 мм, закаленное прозрачное. Цвет профиля по ral 9006 (серебро). Н=2700мм | м2 | 63.36
3.1.25 | Перегородка остекленная 2-й витраж, профиль по периметру проема. Заполнение -двойное остекление, стекло 10 мм, закаленное прозрачное. Цвет профиля по ral 9006(серебро). Н=500мм | м2 | 2.49
Итого по разделу: "Стены и перегородки"
3.2 | Отделочные работы по стенам и перегородкам
3.2.2 | Грунтовка поверхности стен | м2 | 1532.32 | Ceresit CT17 10 л или аналог
3.2.3 | Грунтовка поверхности стен 2 слой | м2 | 1532.32 | Ceresit CT17 10 л или аналог
3.2.4 | Грунтовка поверхности стен бетоноконтактом | м2 | 85.2 | Бетонконтакт Ceresit CT19 или аналог
3.2.9 | Штукатурка поверхности стен до 20 мм | м2 | 85.2 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд или аналог
3.2.13 | Установка маяков | м2 | 85.2
3.2.16 | Частичная штукатурка стен (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 40 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд или аналог
3.2.19 | Шпатлевание поверхности стен под окраску | м2 | 993.46 | Ветонит LR+, Ротбанд Паста или аналог
3.2.20 | Шпатлевание откосов стен под окраску шириной до 600 мм | м | 88 | Ветонит LR+, Ротбанд Паста или аналог
3.2.24 | Финишная шпатлевка существующих стен | м2 | 538.86 | Ротбанд Паста или аналог
3.2.25 | Ошкуривание существующих стен | м2 | 538.86
3.2.27 | Оклейка стен паутинкой (стеклохолстом) | м2 | 993.46 | HOLTEX 40 г/м², клей Боларс FiberFix или аналог
3.2.29 | Окраска поверхностей стен 2 слоя | м2 | 1532.32 | Dulux Classic Colour
3.2.30 | Окраска поверхностей откосов стен 2 слоя | м | 88 | Dulux Classic Colour
3.2.38 | Монтаж уголка декоративного (перфорированного) | м | 152.4 | Профиль углозащитный оцинкованный
3.2.43 | Облицовка стен плиткой из керамогранита | м2 | 50.78 | Керамин Дюна 7 глянцевая 30x60 белая, клей Юнис Плюс или аналог
3.2.45 | Затирка швов плитки | м2 | 50.78 | Ceresit или аналог
Итого по разделу: "Отделка стен и перегородок"
3.3 | Полы
3.3.2 | Обеспыливание пола | м2 | 799.51
3.3.4 | Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м | 76
3.3.6 | Грунтовка пола | м2 | 738.8 | Ceresit CT17 10 л
3.3.9 | Устройство обмазочной гидроизоляции с заведением на стены в 2 слоя | м2 | 1.85 | Knauf Флэхендихт
3.3.11 | Устройство самовыравнивающейся наливной стяжки, толщ. 5 мм | м2 | 315.58 | Holcim
3.3.25 | Монтаж фальшпола | м2 | 21.86 | Плита фальшпола из сульфата кальция (КМ0) K&R Design S36St/PVC Antistatic conductive XL 09, Стойка K&R Design М16 H210-290, Гаскет для стойки K&R Design, Клей для стоек фальшпола (600 мл), Клей для фиксации резьбы стойки (0,5 кг), Алюминиевая регулировочная пластина aluminum pads (1000 шт), Лента демпферная K&R Design 10 пог.м., Клинья регулировочные K&R Design, грунт
3.3.27 | Укладка ПВХ плитки | м2 | 318.13 | Виниловая плитка Vinilam - Ceramo (клеевой) Серый Бетон 61602 (2.5) Длина доски: 950мм Ширина доски: 480мм 4.56 м2 в 1 упаковке, Клей Homakoll
3.3.30 | Укладка ковровой плитки | м2 | 80.38 | Desso Essence , Клей Homakoll
3.3.31 | Укладка ковровой плитки | м2 | 318.51 | Повторное использование существующей ковровой плитки, цвет синий, Клей Homakoll
3.3.36 | Монтаж порожка, стыковочного профиля | м | 14.8 | Г-образный стыковочный профиль
3.3.38 | Устройство алюминевого плинтуса | м | 286.2 | BTAA 60A L-образный плинтус с клеящим слоем h=60 мм, алюминий анодиров, цвет серебро, длина 2000
3.3.37 | Заделка штроб | м | 78
3.3.38 | Устройство пластикового плинтуса | м | 210.4 | Плинтус ПВХ Salag 50 мм черный 2500 мм под ковролин и ПВХ плитку
Итого по разделу: "Полы"
3.4 | Потолки
3.4.3 | Монтаж подвесного потолка типа "Грильято" | м2 | 265.04 | Потолок «Грильято» пирамидальный белый, ячейка 50х50 мм "Албес"
3.4.4 | Монтаж модульного потолка | м2 | 19.17 | Метал. модульн. перф-ый (d2.5 мм, перф-я в край), воздухопрозрачность - 16%, БЕЛЫЙ, матовый, подвесная система - Hook on, RH 200 Размеры панелей - 600х600 мм
3.4.9 | Монтаж потолка из ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя по металлическому каркасу | м2 | 87.87 | Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм, Профиль 60*27, 27*28 мм 0,6 мм "Албес", Утеплитель Роквул
3.4.13 | Монтаж "лобика" (опуска) из ГКЛ 12,5 мм в 2 слоя по металлическому каркасу | м | 23.48 | Гипсокартон 2500х1200х12,5 мм, Профиль 0,6 мм "Албес"
3.4.14 | Работы связанные с восстановлением отдлеки помещений 12 этажа после переноса оборудования | компл. | 1
Итого по разделу: "Потолки"
3.5 | Отделочные работы по потолкам
3.5.1 | Грунтовка поверхности потолка | м2 | 671.28 | Ceresit CT17 10 л или аналог
3.5.2 | Грунтовка поверхности потолка 2 слой | м2 | 671.28 | Ceresit CT17 10 л или аналог
3.5.3 | Частичная штукатурка потолка (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 58.3 | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд или аналог
3.5.4 | Шпатлевание поверхности потолка под окраску | м2 | 120.55 | Ветонит LR+, Ротбанд Паста или аналог
3.5.5 | Частичная шпатлевка поверхности потолка | м2 | 58.3 | Ротбанд Паста или аналог
3.5.6 | Оклейка потолка паутинкой (стеклохолстом) | м2 | 120.55 | HOLTEX 40 г/м², клей Боларс FiberFix или аналог
3.5.7 | Окраска поверхностей потолка 2 слоя | м2 | 120.55 | Dulux Classic Colour или аналог
3.5.8 | Окраска открытого потолка 2 слоя с коммуникациями | м2 | 583.41 | Luxens или аналог
3.5.9 | Монтаж ГКЛ лючка под покраску 400х400 мм | шт | 6
3.5.10 | Монтаж ГКЛ лючка под покраску 600х600 мм | шт | 6
Итого по разделу: "Отделочные работы по потолку"
3.6 | Плотницкие работы
3.6.3 | Дверь металлическая противопожарная EI 60 в проем 1000 х 2100мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: металлическое крашеное, гладкое. Цвет: RAL 9003 Коробка: угловая с наличниками на три стороны 50мм. Цвет: RAL 9003 Фурнитура: замок механический, нажимной гарнитур, цилиндр (ключ-ключ), комплект петель, доводчик Doorlock DL100S EN 2-3 ,выпадающий порог, ограничитель открывания DS-0014 . Цвет фурнитуры: матовый алюминий | шт | 1
3.6.5 | Дверь цельностеклянная однастворчатая в алюминиевой телескопической коробке, цвет профиля RAL (серебристый) . Стекло закаленное, толщиной 10мм., прозрачное, класса М-1. | шт | 6
3.6.6 | Дверь полуторная, глухая в проем 1200 х 2100 мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: двустворчатая. Полотно: с рейчатым заполнением, толщина 40 мм в алюминиевой раме. Заполнение полотна с двух сторон открывания - ЛДСП 8 мм. Цвет: белый . Коробка: алюминиевая телескопическая с наличником на обе стороны Цвет: RAL 9003 (белый). Фурнитура: ручка нажимная на круглой накладке , замок ригельный, цилиндр ключ-ключ, петли карточные 3-секц. - 4 шт., ограничитель открывания DS-0014. Цвет фурнитуры: матовый алюминий. Доводчик со скользящей тягой Doorlock. | шт | 1
3.6.7 | Дверь глухая в проем 900 х 2100 мм. Способ открывания: распашная. Число полотен: одностворчатая. Полотно: с рейчатым заполнением, толщина 40 мм в алюминиевой раме. Заполнение полотна с двух сторон открывания - ЛДСП 8 мм. Цвет: белый . Коробка: алюминиевая телескопическая с наличником на обе стороны Цвет: RAL 9003 (белый). Фурнитура: ручка нажимная на круглой накладке , замок ригельный, цилиндр ключ-ключ, петли карточные 3-секц. - 2 шт., ограничитель открывания DS-0014. Цвет фурнитуры: матовый алюминий. Доводчик со скользящей тягой Doorlock. | шт | 14
3.6.8 | Монтаж доборов | м | 110
3.6.9 | Монтаж наличников | м | 220
3.6.10 | Установка замка и ручки | шт | 14
Итого по разделу: "Плотницкие работы"
4 | Вентиляция и кондиционирование
4.1 | Вентиляция
4.1.1 | Монтаж воздуховода прямоуголного сечения из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, Шина R20 | м² | 68.2
4.1.2 | Монтаж воздуховода круглого сечения из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, Шина R20 | м² | 102.7
4.1.3 | Монтаж фасонных изделий (тройник, отвод, переход) из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, Шина R20 | м² | 27.2
4.1.4 | Монтаж нестандартных изделий ((адаптер, пленум, зонт) из оцинкованной стали, толщиной 0,7 мм, Шина R20 | м² | 12.7
4.1.5 | Монтаж камеры статического давления, адаптера вентиляционной решетки. | шт. | 55
4.1.6 | Анемостат квадратный потолочный 300*300 RAL9016 | шт. | 38
4.1.7 | Анемостат квадратный потолочный 450*450 RAL9016 | шт. | 7
4.1.8 | Анемостат квадратный потолочный 600*600 с клапаном расхода RAL9016 | шт. | 10
4.1.9 | Диффузор универсальный пластиковый DVK 200 | шт. | 2
4.1.10 | Диффузор универсальный пластиковый DVK 250 | шт. | 2
4.1.11 | Диффузор универсальный пластиковый DVK 100 | шт. | 14
4.1.12 | Монтаж дроссель-клапана круглого сечения диаметром до 250 мм | шт. | 59
4.1.13 | Ирисовый клапан IRD 100 N | шт. | 14
4.1.14 | Монтаж теплоизоляции, огнезащитного покрытия. | м² | 140
4.1.15 | Воздуховод гибкий неизолированный АЛ - 254х10 (1 шт./1 уп.) | п. м. | 30
4.1.16 | Воздуховод гибкий неизолированный АЛ - 102х10 (1 шт./1 уп.) | п. м. | 30
4.1.17 | Воздуховод гибкий неизолированный АЛ - 160х10 ( 1 шт./1 уп.) | п. м. | 40
4.1.18 | Воздуховод гибкий неизолированный АЛ - 203х10 (1 шт./1 уп.) | п. м. | 50
4.1.19 | Расходные материалы (шпилька, гайка, скотч, цанга, хомуты, капиллярная трубка) | шт | 1
Итого по разделу: "Вентиляция"
4.2 | Система кондиционирования воздуха
4.2.1 | Фанкойл кассетного типа MDKD-V300 в комплекте с фильтром и ПДУ MDV | шт. | 19
4.2.2 | Фанкойл кассетного типа MDKD-V500 в комплекте с фильтром и ПДУ MDV | шт. | 6
4.2.3 | 12126200000215 Поддон дренажный для фанкойлов MKD-** MDV | шт. | 25
4.2.4 | MDV-MBQ4-03B Панель декоративная к фанкойлам кассетного типа MKD-**R (600*600) MDV | шт. | 24
4.2.5 | Проводной пульт дистанционного управления KJR-12B/DP(T)-E MDV | шт. | 25
4.2.6 | TWVK09 Клапан 3-х ходовой с приводом (универсальный) | шт. | 25
4.2.7 | Наружный блок сплит системы Mitsubishi PKA-RP100 FAL | шт. | 2
4.2.8 | Внутренний блоксплит системы Mitsubishi PKA-RP100 FAL | шт. | 2
4.2.9 | Теплоизоляция "K-FLEX ST" 13x25 (1") (2м/92м) | п. м. | 288
4.2.10 | Теплоизоляция "K-FLEX ST" 13х35 (1 3/8") (2м/72м) | п. м. | 216
4.2.11 | Теплоизоляция "K-FLEX ST" 13х42 (1 5/8") (2м/60м) | п. м. | 172
4.2.12 | Теплоизоляция "K-FLEX ST" 13х54 (2 1/8") (2м/42м) | п. м. | 86
4.2.13 | Теплоизоляция "K-FLEX ST" 13х64 (2 5/8") (2м/42м) | п. м. | 24
4.2.14 | Труба медная JINTIAN 1/4" 6,35х0,65х15000мм | п. м. | 160
4.2.15 | Труба медная JINTIAN 3/8" 9,52x0,71x15000 мм | п. м. | 89
4.2.16 | Труба медная JINTIAN 1/2" 12,7х0,76х15000мм | п. м. | 154
4.2.17 | Труба медная JINTIAN 5/8" 15,88х0,80х15000мм | п. м. | 82
4.2.18 | Труба медная JINTIAN 3/4" ASTM B280 19,05x0,89x15000 мм | п. м. | 53
4.2.19 | Рефнет Y2 (комплект) | шт. | 2
4.2.20 | Помпа дренажная Sauermann SI-27 (20 шт. в уп.) | шт. | 3
4.2.21 | Теплоизоляция "ТЕРМАФЛЕКС" ТермаСмарт ПРО C- 6 (МК) 1/4" (6,35 мм) (2м/352м) | п. м. | 147
4.2.22 | Теплоизоляция "ТЕРМАФЛЕКС" ТермаСмарт ПРО C-10 (МК) 3/8" (9,52 мм) (2м/284м) | п. м. | 89
4.2.23 | Теплоизоляция "ТЕРМАФЛЕКС" ТермаСмарт ПРО C-12 (МК) 1/2"(12,7мм) (2м/248м) | п. м. | 159
4.2.24 | Теплоизоляция "ТЕРМАФЛЕКС" ТермаСмарт ПРО C-15 (МК) 5/8"(15,88мм) (2м/220м) | п. м. | 89
4.2.25 | Теплоизоляция "ТЕРМАФЛЕКС" ТермаСмарт ПРО C-18 (МК) 3/4" (19,1мм) (2м/156м) | п. м. | 37
4.2.26 | Труба полипропиленовая 25x4,2 | п. м. | 255
4.2.27 | Труба полипропиленовая 32x5,4 | п. м. | 288
4.2.28 | Труба полипропиленовая 40x6,7 | п. м. | 216
4.2.29 | Труба полипропиленовая 50x8,3 | п. м. | 89
4.2.30 | Труба полипропиленовая 63x10,5 | п. м. | 57
4.2.31 | Воздуxоотводчик автоматический | шт. | 27
4.2.32 | Клапан балансировочный | шт. | 22
4.2.33 | Клапан балансировочный | шт. | 8
4.2.34 | Клапан балансировочный | шт. | 4
4.2.35 | Комплект резьбового фитинга | шт. | 44
4.2.36 | Комплект резьбового фитинга | шт. | 16
4.2.37 | Комплект резьбового фитинга | шт. | 6
4.2.38 | Кран шаровый полнопроходной с внутренней резьбой | шт. | 28
4.2.39 | Кран шаровый полнопроходной с внутренней резьбой | шт. | 18
4.2.40 | Кран шаровый полнопроходной с внутренней резьбой | шт. | 12
4.2.41 | Кран шаровый полнопроходной с внутренней резьбой | шт. | 4
4.2.42 | Соединитель разъемный В-Н (американка) | шт. | 24
4.2.43 | Соединитель разъемный В-Н (американка) | шт. | 8
4.2.44 | Соединитель разъемный В-Н (американка) | шт. | 80
4.2.45 | Фильтр сетчатый FVR-R латунный с пробкой | шт. | 19
4.2.46 | Фильтр сетчатый FVR-R латунный с пробкой | шт. | 6
4.2.47 | Фильтр сетчатый FVR-R латунный с пробкой | шт. | 2
4.2.48 | Муфта переходная на Вне. резьбу Ø40-G1 1/2 | шт. | 2
4.2.49 | Муфта переходная на Вн. резьбу Ø50-G1 1/2 | шт. | 4
4.2.50 | Муфта переходная на Вн. резьбу Ø63-G1 3/4 | шт. | 2
4.2.51 | Муфта переходная на Вн. Резьбу американка Ø25-G3/4 | шт. | 40
4.2.52 | Муфта переходная на Вн. резьбу американка Ø32-G1 | шт. | 16
4.2.53 | Муфта переходная на Вн. резьбу американка Ø40-G1 3/4 | шт. | 4
4.2.54 | Муфта переходная на Вн. резьбу американка Ø50-G1 1/2 | шт. | 4
4.2.55 | Муфта переходная на Вн. резьбу американка Ø63-G1 3/4 | шт. | 2
4.2.56 | HL 138 сифон Для кондиционеров DN40 | шт. | 2
4.2.57 | Пусконаладочные работы систем вентиляции | точка | 73
4.2.58 | Прокладка внутри помещения электрического кабеля сечением 3х1-4 кв.мм. | п. м. | 500
4.2.59 | Протяжка пультового, силового кабеля кабеля | п. м. | 480
4.2.60 | Трубы гофрированные в сборе с муфтами, держателями, хомутами, в том числе комплект крепления (узлы крепления) к стене и прочим вертикальным поверхностям, открытый монтаж, включая прочие расходные материалы (диаметром до 40 мм) | п. м. | 980
4.2.61 | Выключатель поворотный, сервистный | шт. | 24
4.2.62 | Розетки встраиваемые (скрытой установки) в строительные конструкции с расключением | шт. | 8
4.2.63 | Проезка отверстий ГКЛ диаметром 68мм. | шт. | 48
4.2.64 | Коробка распределительная врезные с расключением | шт. | 24
4.2.65 | перенос сплит системы Mitsubishi Electric MS-GF50VA из помещения 12.14 с последующей установкой в помещение 11.31 (кроссовой на 11 этаже), взамен существующей. Фреоновая трасса подлежит замене. | компл. | 1
4.2.66 | Работы связанные с переносом существующего оборудования с 12 этажа 3 канальных кондиционера Daikin с востановлением отделки 12 этажа | компл. | 1
4.2.67 | Высотные работы | компл. | 1
4.2.68 | Гидростатические испытания, опрессовка | шт | 1
Итого по разделу: "Кондиционирование"
5 | Водопровод и канализация
5.1 | Водопровод
5.1.1 | Штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке | м | 2
5.1.6 | Монтаж труб (сшитый полиэтилен) 16мм без фитингов | м | 4 | Стабильная труба PE-Xc/Al/PE-Xc STOUT 16x2.6
5.1.7 | Фитинги на трубу (гильза надвижная, фитинг надвижной, тройник, водорозетка) | шт | 8 | VALTEC PEXa-EVOH, 16 мм или аналог
5.1.8 | Теплоизоляция труб водоснабжения | м | 4 | Вилатерм или«VALTEC Супер Протект»
5.1.10 | Монтаж шарового крана, вентиля | шт | 2 | Bugatti или аналог
5.2 | Канализация
5.2.1 | Монтаж труб (канализация пвх) до 50 мм | м | 1 | Политэк или аналог
5.3 | Сантехническое оборудование
5.3.8 | Установка и подключение умывальника | шт | 1 | Предоставляет Заказчик
5.3.17 | Установка сифона | шт | 1
5.3.27 | Подключение к сетям водопровода | компл. | 1
5.3.28 | Подключение к сетям канализации | компл. | 1
5.3.29 | Гидростатические испытания | компл. | 1
Итого по разделу "Система Водопровод и канализация":
6 | Система автоматического пожаротушения
6.1 | Демонтаж существующей системы пожаротушения
6.1.1 | Демонтаж распределительных трубопроводов | м | 103
6.2 | Работы по прокладке трубопроводов включая подключения
6.2.2 | Ороситель спринклерный водяной с плоской розеткой K=80, 1/2", колба 5мм, температура срабатывания 68 град. С | шт | 62
6.2.3 | Ороситель пожарный спринклер скрытый TYCO TY3551 RFII (К=80) розеткой вниз | шт | 12
6.2.4 | Муфта приварная трубная G1/2 | шт | 56
6.2.5 | Резьба приварная DN 15 | шт | 66
6.2.14 | Труба стальная ВГП Ду25 (Дн33,5х3,2) (Ду=25мм) сварка ГОСТ 3262-75 | м | 50
6.2.15 | Труба стальная ВГП Ду32 (Дн42,3х3,2) (Ду=32мм) сварка ГОСТ 3262-75 | м | 27
6.2.16 | Труба стальная ВГП Ду20 (Дн26,8х2,8)(Ду=25мм) сварка ГОСТ 3262-75 | м | 84
6.2.20 | Заглушка эллиптическая Ру=10кгс/см2 Ду=32мм | шт | 32
6.2.23 | Переход стальной концентрический бесшовный Дн42,3х3,2-33,5х3,2 (Ду32х25) ГОСТ 173378-2001 | шт | 8
6.2.24 | Переход стальной концентрический бесшовный Дн33,5х3,2 - 26,8х2,8(Ду25х20) ГОСТ 173378-2001 | шт | 19
6.2.25 | Труба, гофрированная из нержавеющей, стали SS304 Неотожженная 15х1/2 НП EF Stahlmann | м | 10
6.2.26 | Муфта (M)15ммх1/2’ Вн | шт | 10
6.2.27 | Муфта Stahlmann (F) | шт | 10
6.2.28 | Крепление реечное для гофротрубы Kofulso | шт | 10
6.2.30 | Подвеска для труб, модель SPH Ду=25 М8/М10 | шт | 34
6.2.31 | Подвеска для труб, модель SPH Ду=32 М8/М10 | шт | 20
6.2.32 | Подвеска для труб, модель SPH Ду=40 М8/М10 | шт | 11
6.2.35 | Анкер латуный М 8х10 | шт | 40
6.2.36 | Шпилька резьбовая оцинкованная M8х80 3000 мм | шт | 20
6.2.38 | Окраска трубопроводов синтетической эмалью ПФ-133 по грунтовке ГФ-021 | кг | 20
6.2.39 | Грунтовка фенольно-формальдегидная ГФ-021 (в 2 слоя) | кг | 20
6.2.40 | Лен трепаный N 10, сурик железный | компл. | 1
6.2.42 | Опресовка системы | компл. | 1
Итого по разделу "Система автоматического пожаротушения":
7 | Электромонтажные работы
7.1 | Кабельные лотки/проходные системы
7.1.1 | Монтаж лотка перфорированного | м | 116
7.1.2 | DKC Угол CPO 90 горизонтальный 90 градусов 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами 36004K | шт | 2
7.1.3 | DKC Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами | шт | 7
7.1.4 | DKC Угол для лотка вертикальный внутренний 90град. 300х50 CS 90 в комплекте с крепеж. Элементами | шт | 5
7.1.5 | DKC S5 Combitech Пластина GTO соединительная H50 37301 | шт | 60
7.1.6 | Шпилька М10 | м | 120
7.1.7 | Цанга CL латунная М10 | шт | 240
7.1.8 | Ecoplast Труба HFFR гофрир. легкая, с зондом, без галогена, трудногорючая, цвет серый, диам 16мм 20116HFR | м | 700
7.1.9 | Монтаж трубы гибкой гофрированной 16 мм серая из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой | м | 1600
7.1.10 | Монтаж трубы гибкой гофрированной 20 мм серая из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой | м | 1800
7.1.11 | Труба гладкая жесткая ПВХ 63мм тяжелая серая (3м) 63563 | м | 39
7.1.12 | Держатель с защелкой, ПВХ | шт | 6200
7.2 | Кабельная продукция
7.2.1 | Монтаж кабеля 3*1.5 мм | м | 1850 | ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.2 | Монтаж кабеля 2*1.5 мм | м | 100
7.2.3 | Монтаж кабеля 3*2.5 мм | м | 3750 | ППГнг(А)-HF 3х2,5 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.4 | Монтаж кабеля 3*16 мм | м | 20 | ППГнг(А)-HF 3х16 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.5 | Монтаж кабеля 5*2,5 мм | м | 200 | ППГнг(А)-HF 5х2,5 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.6 | Монтаж кабеля 5*10 мм | м | 10 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.7 | Монтаж кабеля 5*16 мм | м | 90 | ППГнг(А)-HF 5х16 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.9 | Монтаж кабеля 5*4 мм FRHF | м | 10 | ППГнг(А)-HF 5х10 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.10 | Монтаж кабеля 5*25 мм | м | 10 | ППГнг(А)-HF 5х25 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.11 | Монтаж кабеля 1*16 мм | м | 20 | ППГнг(А)-HF 1х16 ГОСТ 31996 (Электрокабель НН)
7.2.12 | Монтаж кабеля FRLS 3*1.5 | м | 700 | ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 огнестойкий (Конкорд)
7.2.13 | Монтаж кабеля ПВ3 1х6 | м | 300
7.2.14 | Монтаж кабеля ПВ3 1х16 | м | 80
7.2.15 | Монтаж кабеля ПВ3 1х2,5 | м | 150
7.2.16 | кабельная линия ППГнг-HF 5х4кв.мм от кроссовой 11.27 (UPS 15кВТ) до щитовой 11.3 (шит 11ШРР3) | м | 28
7.2.16 | IEK Полоса 40х4мм (3м) оцинкованная сталь | м | 30
7.3 | Выключатели/Розетки:
7.3.1 | Монтаж выключателя одноклавишного и рамки | шт | 19 | SE ATLASDESIGN Выключатель 1-кл, Алюминий ATN000311
7.3.2 | Монтаж выключателя двуклавишного и рамки | шт | 3 | SE ATLASDESIGN Выключатель 2-кл Алюминий ATN000351
7.3.3 | Монтаж SE ATLASDESIGN Светорегулятор(диммер) поворотно-нажимной LED400Вт, Алюминий ATN000323 | шт | 2 | SE ATLASDESIGN
7.3.4 | Монтаж розетки | шт | 2 | SE ATLASDESIGN Aqua Розетка с/з со шторками с крышкой IP44 Белый ATN440146
7.3.5 | Монтаж розетки | шт | 14 | SE ATLASDESIGN Розетка с/з 16А или аналог Алюминий ATN000343
7.3.6 | Монтаж розетки | шт | 118 | SE ATLASDESIGN Розетка с/з 16А или аналог Алюминий ATN000343
7.3.7 | Лючок на 24-модуля для установки в полу, в составе Тип А | компл. | 3 | LEGRAND Коробка монтажная 16/24мод. или аналог 65-90мм стандарт. нерегулируем. 088092- в составе с розетками
7.3.8 | Лючок на 24-модуля для установки в полу, в составе Тип В | компл. | 28 | LEGRAND Коробка монтажная 16/24мод. или аналог 65-90мм стандарт. нерегулируем. 088092- в составе с розетками
7.3.9 | Лючок на 12-модулей для установки в полу, в составе Тип С | компл. | 6
7.3.10 | Лючок на 12-модулей для установки в полу, в составе Тип D | компл. | 6
7.3.11 | Коробка распаечная | шт | 44
7.3.12 | Сверление отверстия под подразетник | шт | 158
7.3.13 | Коробка монтажная 1-ая для ГКЛ, бетона стен d=68 глубина 45мм IP30 | шт | 158
7.4 | Щит/щитовое оборудование:
7.4.1 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального 11 ЩРО-2 изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.2 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального 11 ЩРК-2 изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.3 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального 11 ЩРР-2 изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.4 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального 11 ЩАО-2 изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.5 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального ЩК изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.6 | Щит распределительной навесного монтажа индивидуального ЩП изготовления 380/220В, IP54, в составе | компл. | 1
7.4.7 | Счетчик электроэнергия Меркурий 236 АRT-03 PQRS 3ф многотарифный 5(10) кл.точн. 0.5S/1 .0 D ЖКИ оптопорт RS485 МСК | шт | 3
7.4.8 | Счетчик электроэнергия Меркурий 236 АRT-03 PQRS 3ф многотарифный 5(10) кл.точн. 0.5S/1 .0 D ЖКИ оптопорт RS485 МСК | шт | 1
7.5 | Светотехническое оборудование:
7.5.1 | Монтаж светильника IEK ССА1004 Светильник аварийный светодиодный 1,5ч, 3Вт, двусторонний "ВЫХОД-EXIT"/стрелка направления LSSA0-1004-003-K03 | шт | 2
7.5.2 | Монтаж светильника IEK Светильник аварийный ССА-1001 светодиодный ВЫХОД EXIT 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 LSSA0-1001-003- K03 | шт | 2
7.5.3 | Монтаж светильника Светильник аварийный светодиодный ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД 3вт 1.5ч постоянный LED IP20 (ССА-1002) | шт | 4
7.5.4 | Монтаж светильника IEK ССА-5043 Светильник аварийный | шт | 3
7.5.5 | Монтаж светильника Знак безопасности NPU-0303 "А" (уп.10шт) Белый свет a5147 | шт | 4
7.5.6 | Монтаж светильника DL-EDGE-R300-24W Day4000 (WH, 120 deg, 230V), арт. 034725 | шт | 13
7.5.7 | Монтаж светильника LIGHT4U LINE 40W 4600lm 1000mm | шт | 82
7.5.8 | Монтаж светильника LIGHT4U LINE 120W 13800lm 3000mm 2400 мм | шт | 38
7.5.9 | Монтаж светильника LIGHT4U LINE 60W 6900lm 1500mm | шт | 32
7.5.10 | Монтаж светильника LIGHT4U TORPEDA 1250 40W OPAL 4000K 2400 мм | шт | 19
7.5.11 | Монтаж светильника DL-172M-15W | шт | 2
7.5.12 | Монтаж светильника DL-120M-9W Day White, арт. 020106 | шт | 6
7.5.13 | Монтаж светильника HOKASU PL13 2400 мм | шт | 1
7.5.14 | Расходные материалы для маркироки | компл. | 1
7.5.15 | Лаборатория , замеры, документы | компл. | 1
Итого по разделу "Электромонтажные работы":
8 | Структурированная кабельная сеть
8.1 | Оборудование:
8.1.2 | Сетевой коммутатор 24 порта PPDE DGS-3000-28X | шт | 2
8.1.5 | Вентиляторная панель Hyperline TFAB-T2FR-RAL9004 | шт | 2
8.1.6 | Кросс оптический FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK | шт | 2
8.1.7 | Патч-панель 19", 48 портов RJ-45, 5e PPE 19-48-8P8C-C5E-110D Hyperline | шт | 1
8.1.8 | Патч-панель 19", 48 портов RJ-45, 6F PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D Hyperline | шт | 6
8.1.9 | Кабельный пластиковый организатор 19* CM-1U-V6H2-PL Hyperline | шт | 10
8.1.10 | Блок розеток 19” со шнуром ITK | шт | 4
8.1.11 | Компьютерная розетка DKC СП Brava 1 модуль RJ45 CAT.6 белая 76458B | шт | 166
8.1.12 | Двойная компьютерная розетка Schneider Electric ATLASDESIGN RJ45+RJ45, категория 5E, БЕЛЫЙ ATN000185 | шт | 4
8.1.13 | Розетка компьютерная RJ45 кат 6А SE AtlasDesign, белый | шт | 24
8.1.14 | Розетка RJ45 кат.5е Розетка 2К+З со шторками винтовой зажим 16А Schneider Electric Ultra, белый | шт | 4
8.1.15 | Рамка - суппорт Mosaic | шт | 32
8.1.16 | Пигтейл многодомовой FPT-B9-62-LC/PR-1.5M-LSZH-OR | шт | 128
8.2 | Кабельные лотки/проходные системы
8.2.1 | Сервисное обслуживание одного ИБП (CHLORIDE -70NET) с заменой элементов питания | компл. | 1
8.2.2 | Устройство раммы под ИБП | компл. | 1
8.2.3 | Прокладка от DigitalMedia (из кроссовой 11.31) 4 кабеля витой пары категории 5е ( для передачи HDMI-сигнала) и 4 звуковых кабеля | компл. | 1
8.2.4 | Прокладка в операторскую (11.36) от DM (11.31) 4 кабеля HDMI, 4 звуковых кабеля и один кабель для подключения пульта Bosch | компл. | 1
8.2.5 | Програмное обеспечение для видеонаблюдения | компл. | 1
8.2.28 | Монтаж трубы гибкой гофрированной 20 мм серая из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой | м | 11000
8.2.30 | Скоба двухлапковая D20 с двумя отверстиями | шт | 250
8.3 | Кабельная продукция/ Кабелепроводы :
8.3.1 | Кабель витая пара UTP, категория 5e, 4 пары | м | 1525 | UUTP4-C5-S23-IN-LSZH-GY-305
8.3.2 | Кабель витая пара UTP, категория 6A, 4 пары | м | 15500 | UUTP4-C6A-S23-IN-LSZH-GY-500
8.3.3 | Маркировка портов | порт | 242
8.3.4 | Расключение порта (патч панель, джек) | порт | 64 | FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-AQ
8.3.5 | Кабель Hyperline FO-DT-IN-503-16-LSZH-AQ Кабель волоконно-оптический 50/125 (OM3) многомодовый | м | 300
8.3.6 | Тестирование компьютерной сети | компл. | 1
Итого по разделу "Структурированная кабельная сеть":
9 | (АПС и СОУЭ)
9.1 | АПС и СОУЭ:
9.1.1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый SSD 531 Securiton | шт | 77 | Securiton
9.1.2 | Адресный модуль MDI8 | шт | 2 | Securiton
9.1.3 | Модуль ввода/вывода BX-IM4 | шт | 1 | Securiton
9.1.4 | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным изолятором короткого замыкания FT 513 | шт | 7 | Securiton
9.1.5 | Устройство дистанционного пуска УДП 513-3М | шт | 6 | Болид
9.1.6 | Громкоговоритель LPA-6C 0.75 потолочный, 6/3/1.5/0.75 Вт, 80...20000 Гц, 94 дБ, 100 В, с клеммой на 0,75 Вт, белый LS340933 (LPA)/ либо 6W настенные | шт | 5 | ЛПА
9.1.7 | Громкоговоритель LPA-6V настенный, белый, антивандальный, 80-17.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 6/3/1,5/0,75 Вт LS186367 (LPA) | шт | 30 | ЛПА
9.1.8 | Кабель симметричный парной скрутки экранированный, сеч. 1x2x1 | м | 900 | ООО "ПожТехКабель"
9.1.9 | Труба гофр.FRHF с зондом ПожТехКабель | м | 900 | Пожтехкабель
9.1.10 | Скоба металлическая двухлапковая под саморез ПожТехКабель PTK-Accessories | шт | 2700 | Пожтехкабель
9.1.11 | Труба стальная D40 | м. | 2 | Россия
9.1.12 | Коробка соединительная 75х75х37 | шт | 2 | Пожтехкабель
9.1.13 | Монтажный комплект | компл. | 1 | Россия
9.1.14 | Маркировочные материалы | компл. | 1 | Россия
9.1.15 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | шт | 2 | HILTI
9.1.16 | Пусконаладочные работы | компл. | 1
Итого по разделу "АПС и СОУЭ":
10 | Система охранной тревожной сигнализации (СОТС)
10.1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП | шт | 1 | R3-Рубеж-2ОП
10.2 | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» RBZ-092565 | шт | 3 | RBZ-092565
10.3 | Извещатель магнитоконтактный ИО 10220-2 | шт | 12 | ИО 10220-2
10.4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2 | шт | 16 | ИО 40920-2
10.5 | Адресная метка АМ-1-R3 | шт | 1 | АМ-1-R3
10.6 | Адресная метка АМ-4-R3 | шт | 7 | АМ-4-R3
10.7 | Источники вторичного электропитания резервированные ИВЭПР 12/5 RS-R2 | шт | 1 | ИВЭПР 12/5 RS-R2
10.8 | АКБ 12Ач DTM 1212 | шт | 2 | DTM 1212
10.9 | ПО «FireSec 3 Администратор» | шт | 1 | РУБЕЖ
10.10 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,5 | м | 1200 | Спецресурс
10.11 | Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации КПСВВнг(А)-LS 1x2x1,5 | м | 50 | Спецресурс
10.12 | Кабель «витая пара» (LAN) ParLan U/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 2х2х0,52 | м | 150 | Паритет
10.13 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой легкая d= 20 713-102 | м | 1100 | ПожТехКабель
10.14 | Скоба металлическая однолапковая 19-20мм 850-005 | шт | 3600 | ПожТехКабель
10.15 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика CP611A | шт | 2 | HILTI
10.16 | Миниканал 15х17 | м | 24 | DKC
10.17 | Труба гладкая ПНД 25С | м | 14 | Промрукав
10.18 | Труба стальная D40 | м | 1
10.19 | Коробка соединительная | шт | 25
10.20 | Маркировочные материалы | компл. | 1
10.21 | Пусконаладочные работы | компл. | 1
Итого по разделу "Система охранной тревожной сигнализации":
11 | Система контроля и управления доступом (СКУД)
11.1 | Контроллер сетевой STR20-IP | шт | 2 | РУБЕЖ
11.2 | Модуль контроля доступа STR-1AP | шт | 17 | РУБЕЖ
11.3 | Бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт STR-RM-B01 | шт | 8 | РУБЕЖ
11.4 | Извещатель магнитоконтактный ИО 10220-2 | шт | 8 | РУБЕЖ
11.5 | Кнопка выхода DS-K7P06 | шт | 6 | Hikvision
11.6 | Монтажное основание DS-KAB86 | шт | 6 | Hikvision
11.7 | Бесконтактная кнопка выхода PTE-301 | шт | 9 | Tantos
11.8 | Электромеханический замок ST DB 510 MLT | шт | 5 | Smartec
11.9 | Электромагнитный замок STR-ALM-300P | шт | 1 | РУБЕЖ
11.10 | Бесконтактная смарт карта DS-KEM125 | шт | 100 | Русгард
11.11 | Цветной монитор видеодомофона без трубки CMV-70MX | шт | 5 | COMMAX
11.12 | Вызывная панель COMMAX DRC-40KHD | шт | 5 | COMMAX
11.13 | Источники вторичного электропитания резервированные ИВЭПР 12/5 RS-R3 | шт | 4 | РУБЕЖ
11.14 | АКБ 17Ач DTM 1217 | шт | 8 | DELTA
11.15 | Рубильник модульный АВВ 2-полюсный 16А 2CD272111R0016 | шт | 2 | ABB
11.16 | КПСТТнг(А)-НF 1x2x1,0 | м | 600 | СПКБ
11.17 | КПСТТнг(А)-HF 1x2x0,75 | м | 800 | СПКБ
11.18 | КПСТТнг(А)-НF 1x2x1,5 | м | 250 | СПКБ
11.19 | Parlan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(A)-HF | м | 1220 | Паритет
11.20 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой легкая d= 20 | м | 1500 | ПожТехКабель
11.21 | Скоба металлическая однолапковая 19-20мм | шт | 4500 | ПожТехКабель
11.22 | DIN-рейка 45см оцинкованная | шт | 6 | IEK
11.23 | Гибкий переход для кабеля на дверь | шт | 8 | Россия
11.24 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | шт | 2 | HILTI
11.25 | Труба гладкая ПНД 25С | шт | 14 | Промрукав
11.26 | Миниканал с перегородкой 2м | шт | 10 | DKC
11.27 | Заглушка | шт | 6 | DKC
11.28 | Тройник | шт | 2 | DKC
11.29 | Угол плоский | шт | 2 | DKC
11.30 | Пусконаладочные работы | шт | 1
Итого по разделу "СКУД":
12 | Система охранного телевидения (СОТ)
12.1 | Видеосервер LTV SR270-22Ml-48-R6-IR.WI | шт | 1
12.2 | IP-видеокамера типа «шар» DS-2CD2143G2-IU | шт | 22 | Hikvision
12.3 | Настенный кронштейн для купольных видеокамер DS-1272ZJ-120 | шт | 10 | Hikvision
12.4 | Кабель витая пара, категория 5e, 4 пары UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305 | м | 1220 | Hyperlime
12.5 | Гофрированная труба облегченная ПВХ с протяжкой, 20мм (бухта 100м) 91920 | м | 305 | ДКС
12.6 | Держатель оцинкованный односторонний, д.20мм с крепежным отверстием | шт | 915 | ДКС
12.7 | Патчкорд 5 cat 0,5 м PC-UTP-RJ45-Cat.5e-15m-YL-LSZH | шт | 22 | Cabeus
12.8 | Патчкорд 5 cat 1 м PC-UTP-RJ45-Cat.5e-15m-YL-LSZH | шт | 7 | Cabeus
12.9 | Бирка маркировочная треугольная У-136 | уп. | 1
12.10 | Розетка компьютерная внешняя RJ-45 8Р-8С | шт | 22 | TDM ELECTRIC
12.11 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика CP611A | шт | 1 | HILTI
12.12 | Труба стальная D40 | м | 1
12.13 | Пусконаладочные работы | компл. | 1
Итого по разделу "Система охранная телевизионная":
13 | Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГПТ)
13.1 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух | шт | 1
13.2 | Хладон 125, с заправкой | кг | 51
13.3 | Электромагнитное пусковое устройство УЭМП-Ф | шт | 1
13.4 | Сигнализатор давления универсальный СДУ-М | шт | 1
13.5 | Муфта под СДУ-М | шт | 1
13.6 | Рукав высокого давления РВД DN33-500 | шт | 1
13.7 | Муфта под РВД 33 | шт | 1
13.8 | Насадок газовый ФС 1/2" | шт | 4
13.9 | Муфта ФС 1" | шт | 4
13.10 | Крепление модулей КХ-ФС | шт | 1
13.11 | Модуль газового пожаротушения МГА-ФС(65-60-33) (в состав модуля входят: баллон, ЗПУ, манометр и защитный кожух) | шт | 1
13.12 | Хладон 125, с заправкой | кг | 51
13.13 | Клапан сброса избыточного давления КСИД-ФС-0,3-350 | шт | 1
13.14 | Декоративная решетка для КСИД-ФС-0,3-350 (600х200) | шт | 1
13.15 | Дымосос ДПЭ-7(1ЦМ)® в комплекте с всасывающей двузонной обвязкой (т.е. РВ верхний 3м, РВ нижний с переходной муфтой (тройник)), воздуховодами специальными и рукавом напорным 10 м | шт | 1
13.16 | Узел стыковочный УС-1вп® EI30, врезной размер 300х300 | шт | 1
13.17 | Монтажные работы | шт | 1
13.18 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус | шт | 1
13.19 | Блок индикации и управления С2000-ПТ | шт | 1
13.20 | Расширитель адресный С2000-АР2 исп. 02, 2ШС с контролем, IP41, tраб.-30...+50°С, 56х38х20мм | шт | 2
13.21 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2. Блок адресный релейный на 2 реле, питание от С2000-КДЛ | шт | 2
13.22 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт | 3
13.23 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в пластмассовом рукаве ИО 102-26 исп.04 | шт | 1
13.24 | Устройство дистанционного пуска адресная УДП 513-3АМ | шт | 1
13.25 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Газ. Не входи!" КОП-25 | шт | 1
13.26 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Газ. уходи" КОП-25 | шт | 1
13.27 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Автоматика отключена" КОП-25 | шт | 1
13.28 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-3М | шт | 1
13.29 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1217 Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/17Ач, 181х77х167мм, 5,7 кг | шт | 1
13.30 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный Delta DTM 1207 | шт | 1
13.31 | Считыватель-2 КВА | шт | 1
13.32 | Электронный ключ Touch Memory SB 1990 A | шт | 5
13.33 | Пусконаладочные работы | шт | 1
Итого по разделу "Автоматическая установка газового пожаротушения":
14 | ВКС (Система видеоконференцсвязи)
14.1 | Существующее оборудование | компл. | 1
14.2 | Кабель HDMI 2.0, А-А (вилка-вилка) 30м 264170 | шт | 4 | LAZSO
14.3 | Кабель для подключения акустических систем 2x1,32 BC-2S-300M | м | 425 | Kramer
14.4 | Cетевой кабель длиной 100 м LBB 4416/00 | шт | 1 | BOSCH
14.5 | Кабель «витая пара» (LAN) FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH-BL-100 | м | 350 | Hyperline
14.6 | Кабель коаксиальный сверхвысокого разрешения RG-6 BC-1X-100M | м | 60 | Kramer
14.7 | Разъем LBB 4417/00 | шт | 2 | BOSCH
14.8 | Кабель силовой ПВС 3х1.5 | м | 50 | СПКБ
14.9 | Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e FUTP4-C5E-S24-IN-PVC | м | 305 | Hyperline
14.10 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой легкая d= 20 | м | 100 | DKC
14.11 | Держатель с защелкой и дюбелем | шт | 300 | DKC
14.12 | Противопожарная терморасширяющаяся мастика | шт | 1 | HILTI
14.13 | Труба гладкая ПНД 25С | м | 2 | Промрукав
14.14 | Организация системы записи звука в конференц залах | компл. | 1
14.15 | Пусконаладочные работы | шт | 1
Итого по разделу "Система видеоконференцсвязи":
| Мобилизация / Демобилизация | ед. | 1
| Пожарная защита (огнетушители и прочее) | ед. | 1
| Защита (укрытие ) мест общего пользования | ед. | 1
| Сборка, разборка лесов (вышки) | м2
| Ежедневная уборка с материалом | м2 | 799.51
| Послестроительная уборка с материалом | м2 | 799.51
| Страхование ответственности | ед. | 1
| Накладные расходы | %
| Сметная прибыль от суммы работ и материалов | %
| Транспортные расходы | %
| Расходные материалы | %
| Погрузо-разгрузочные работы | тн
| Вынос и погрузка мусора в контейнер 8 м3 | шт
| Вынос и погрузка мусора в контейнер 20 м3 | шт
| Контейнер 8 м3 | шт
| Контейнер 20 м3 | шт
Итого по разделу: "Затраты на содержание строительной площадки"
Итого по всем разделам, без НДС:
Итого по всем разделам, с НДС 20%:
Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./