Приложение №1

к Форме №2 «Требования к предмету оферты»

ПДО007Т-СН-2023

Выполнение проектных работ по реконструкции части офисного помещения                    11 этаж по адресу: г. Москва, 4-й Лесной переулок, д.4 (БЦ «White Stone»)

При разработке проектной документации должны быть приняты решения по интегрированию существующих систем и оборудования (пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, компьютерные сети, система контроля доступа и т.д.). При компоновке новых схем инженерных систем должны быть максимально использованы существующие системы. При проектировании серверной необходимо учесть особенности противопожарной защиты серверных помещений и бесперебойной системы электроснабжения, используемые на текущий момент. Необходимо осуществлять контакт с поставщиками и монтажниками существующего оборудования и систем в целях получения технической информации.

План этажа с выделенной зоной реконструкции прилагается. (Приложение №1.1):  Поэтажные планы БТИ здания. Инженерные разделы ОВ, ВК, ЭОМ. Количество необходимых помещений их назначение, рекомендуемая площадь, назначение, используемая мебель, рекомендуемое оборудование.

- Проектная документация должна содержать следующие разделы:

1. Раздел «Архитектурные решения» 1.1 Пояснительная записка; 1.2 Обмерный план; 1.3 Объемно-планировочное решение с расстановкой мебели; 1.4 План демонтажа и монтажа; 1.4 План расстановки мебели и оборудования; 1.5 3D схема планировки; 1.6 План потолков с указанием отделочных материалов и размещением светового оборудования; 1.7 План с расстановкой электрических розеток, лючков и спецификацией; 1.8 План полов с указанием отделочных материалов; 1.9 Узлы покрытий пола; 1.10 План маркировки дверей, ведомость дверей; 1.11 План отделки стен. Ведомость отделки помещений; 1.12 Необходимые развертки стен; 1.13 Спецификация оборудования и отделочных материалов.

2. Раздел «Система электроснабжения» офисного пространства 11 этаж

3. Раздел «Вентиляция и кондиционирование»

4. Раздел «Водоснабжение и канализация»

5. Раздел «Пожарная сигнализация» офисного пространства 11 этаж: 5.1 Проект автоматической пожарной сигнализации АПС; 5.2 Проект автоматической системы водяного пожаротушения АПТ; 5.3 Проект автоматической системы пожаротушения серверной.

6. Раздел «Слаботочные системы»

- Требования к разработке проектной документации:

  - При разработке документации использовать материалы, имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения.

  - Основные материалы, используемые для расчета перепланировки, необходимо согласовывать с Заказчиком.

  - Все проектные решения должны обеспечивать максимальную экономию энергетических и других ресурсов.

  - Освещенность должна определяться в соответствии с санитарными нормами

  - Перечень оборудования необходимо согласовать с Заказчиком. Применяемое оборудование должно:

- - выполнять функции в соответствии с нормативными документами и требованиями проекта;

- - соответствовать техническому уровню лучших отечественных и мировых производителей;

- - иметь положительный опыт эксплуатации;

- - иметь сертификат соответствия, выданный в Российской Федерации;

- - обладать надежностью и долговечностью.

- Проектная документация должна соответствовать следующим нормативными документами:

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства;

- СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

-  ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

-  ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

-  СП 134.13130.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ 12.1030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление».

- Проектная документация исполняется в 3-х экземплярах на бумажном носителе (брошюруется) и в 2-х экземплярах на электронном носителе.