|  | - 1 | АГРС "ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ", В СОСТАВЕ: - УЗЕЛ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ (НГО-ПР.391.01.000); - УЗЕЛ ОЧИСТКИ ГАЗА (НГО-ПР.391.02.000); - УЗЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА (НГО-ПР.391.03.000); - УЗЕЛ ПОДОГРЕВА ГАЗА (НГО-ПР.391.04.000); - БЛОК ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (НГО-ПР.391.05.000); - БЛОК РЕДУЦИРОВАНИЯ (НГО-ПР.391.06.000); - ЕМКОСТЬ ДЛЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (НГО-ПР.391.08.000 ГЧ); - ЕМКОСТЬ СБОРА, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ КОНДЕНСАТА (НГО-ПР.391.09.000 СБ); - АККУМУЛЯТОР ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА (НГО-СД.58.000.000 МЧ); - ШКАФНОЙ УЗЕЛ УЧЕТА РАСХОДА ГАЗА (СГА- ПР.485.000.000); - МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ-530-1,6-ХЛ; - МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ-426-9,8-ХЛ; - МУФТА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МОНОЛИТНАЯ ИММ-57-1,6-ХЛ; | 180-1/2,2...5,4/ 1,2-УХЛ |  | ООО "ЗАВОД "НЕФТЕГАЗОБОРУДУВАНИЕ" Г.САРАТОВ | КОМПЛ | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2 | ГАЗООДОРИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | GOE 07 (ОДА) |  | ООО ПП "АБИКА" Г.МОСКВА | КОМПЛ | 1 | 1500,000 |  |
|  | - 3 | ГАЗООДОРИЗАЦИОННАЯ УСТАНОВКА КАПЕЛЬНОГО ТИПА | ОКТ-1 |  | ООО ПП "АБИКА" Г.МОСКВА | КОМПЛ | 1 | 1000,000 |  |
|  |  | КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОДОРАНТА СПМ V=2 КУБ.М, P=1,2 МПа |  |  | ОАО "ТОРГОВЫЙДОМ"ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД" | КОМПЛ | 3 | 1520 |  |
|  |  | ЭЖЕКТОР |  |  | ООО ПП "АБИКА" Г.МОСКВА | КОМПЛ | 1 | 15,000 |  |
|  |  | СОВМЕЩЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН DN 100 ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМ ФЛАНЦЕМ, ПРОКЛАДКОЙ И КРЕПЕЖОМ | СМДК-100 АА |  | "ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ" Г.ПЕНЗА | КОМПЛ | 1 | 19,400 |  |
|  |  | РЕГУЛЯТОР ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ DN 25 PN 1,2 МПа В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ | 17999/1-232-ТХ.ОЛ1 |  | ЗАО "ДС КОНТРОЛС" Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД | КОМПЛ | 1 | 10,000 |  |
|  |  | КРАН ШАРОВОЙ DN 80 PN 8,0 МПа НАДЗЕМНЫЙ ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 |  | ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА" Г.АЛЕКСИН | ШТ | 1 | 17,000 |  |
|  |  | КРАН ШАРОВОЙ DN 50 PN 8,0 МПа НАДЗЕМНЫЙ ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | 11лс60п1 ТУ 26-07-1435-95 |  | ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА" Г.АЛЕКСИН | ШТ | 19 | 15,000 |  |
|  |  | ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ КОП 50-63 нж DN 50 PN 6,3 МПа В КОМПЛЕКТЕ С ОТВЕТНЫМИ ФЛАНЦАМИ, ПРОКЛАДКАМИ И КРЕПЕЖОМ | 19нж38нж ТУ 3742-009-07533604-2009 |  | "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД" Г.БЛАГОВЕЩЕНСК | КОМПЛ | 1 | 53,000 |  |
|  |  | КРАН ШАРОВОЙ DN 25 PN 6,3 МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДПЦ 025.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО "ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС" Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 11 | 1,200 |  |
|  |  | КРАН ШАРОВОЙ DN 15 PN 6,3 МПа ПРИВАРНОЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ | ЗАРДПЦ 015.063.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 |  | ООО "ИК ЭНЕРПРЕД-ЯРДОС" Г.МОСКВА-ЗЕЛЕНОГРАД | ШТ | 2 | 0,600 |  |
|  | - 4 | ТРУБА 530х12,0-17Г1С-У-К52 | ТУ 1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 20 | 153,300 |  |
|  | - 5 | ТРУБА 530х12,0-17Г1С-У-К52 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЭПк-3 ТУ 1394-015-05757848-2005 | ТУ 1381-012-05757848-2005 |  | "ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Г.ВЫКСА | М | 30 | 154,810 |  |
|  | - 6 | ТРУБА 426х12,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 43 | 122,520 |  |
|  |  | ТРУБА 426х12,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-016-04005951-2002 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 63 | 122,600 |  |
|  |  | ТРУБА 325х9,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 45 | 70,140 |  |
|  |  | ТРУБА 325х9,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-016-04005951-2002 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 20 | 70,140 |  |
|  |  | ТРУБА 219х7,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 5 | 36,600 |  |
|  |  | ТРУБА 219х7,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ, KCV НЕ МЕНЕЕ 24,5 Дж/см2 С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-016-04005951-2002 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 35 | 36,600 |  |
|  |  | ТРУБА 159х5,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 65 | 18,990 |  |
|  |  | ТРУБА 108х5,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 20 | 12,700 |  |
|  |  | ТРУБА 108х5,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1394-016-04005951-2002 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 30 | 12,700 |  |
|  |  | ТРУБА 89х5,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 60 | 10,360 |  |
|  |  | ТРУБА 89х4,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 35 | 8,380 |  |
|  |  | ТРУБА 89х4,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 255 | 8,380 |  |
|  |  | ТРУБА 57х4,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 75 | 5,230 |  |
|  |  | ТРУБА 57х4,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 605 | 5,230 |  |
|  |  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-78* В 20 ГОСТ 8731-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ЗАВОДСКОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПО ТУ 1390-034-04005951-2008 |  |  | ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" Г.ВОЛЖСКИЙ | М | 15 | 6,410 |  |
|  |  | ТРУБА 57х5,0 ГОСТ 8732-78* В 09Г2С ГОСТ 8731-74* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* |  |  |  | М | 12 | 6,410 |  |
|  |  | ТРУБА 32х3,5 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 75 | 2,460 |  |
|  |  | ТРУБА 32х3,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81* |  |  | М | 30 | 2,200 |  |
|  |  | ТРУБА 18х3,0 ГОСТ 8734-75* В 09Г2С ГОСТ 8733-74* С ГИДРОИСПЫТАНИЕМ ПО ГОСТ 3845-75* ИЗ КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ |  |  |  | М | 5 | 1,110 |  |
|  |  | ТРУБА 10х1,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81* |  |  | М | 10 | 0,220 |  |
|  |  | ТРУБА 8х1,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81* |  |  | М | 10 | 0,173 |  |
|  |  | ТРУБА 6х1,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 9941-81* |  |  | М | 8 | 0,130 |  |
|  | - 6 | ОТВОД ОКШС 90°-530(12 К52)-6,4-0,6-ХЛ | ТУ 1469-006-00153229-2009 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 180,000 |  |
|  | - 7 | ОТВОД ОКШС 90°-530(12 К52)-6,4-0,6-ХЛ С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ТУ 1469-006-00153229-2009 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 180,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-426х12,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 9 | 117,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-426х12,0-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 5 | 117,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-325х10,0-СТ20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 56,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-325х10,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 10 | 56,000 |  |
|  |  | ОТВОД П45-325х10,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 28,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-219х8,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 20,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-219х8,0-Ст20 С НАРУЖНЫМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ Пк-60 ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 20,000 |  |
|  |  | ОТВОД П90-159х6,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 8,100 |  |
|  |  | ОТВОД П45-159х6,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 4,050 |  |
|  |  | ОТВОД П90-108х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 11 | 3,100 |  |
|  |  | ОТВОД П90-89х6,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 2,300 |  |
|  |  | ОТВОД П90-89х4,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 33 | 1,500 |  |
|  |  | ОТВОД П90-57х5,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 8 | 0,800 |  |
|  |  | ОТВОД П90-57х4,0-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 120 | 0,700 |  |
|  |  | ОТВОД П90-32х3,5-09Г2С | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 40 | 0,200 |  |
|  |  | ОТВОД П90-32х3,5-12Х18Н10Т | ГОСТ 17375-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 8 | 0,200 |  |
|  | - 8 | ТРОЙНИК ТШС 530(12 К52)-6,4-0,6-ХЛ С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 292,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК ТШС 530(12 К52)-х426(12 К48)-6,4-0,6-ХЛ С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 313,000 |  |
|  | - 9 | ТРОЙНИК ТШС 530 (12 К52)х159 (5 К42)-6,4-0,6-ХЛ С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГазТУ 102-488/1-05 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 93,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 426х12,0 -09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 66,600 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 426х12,0-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 66,600 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 426х12-325х10-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 66,600 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 426х12-325х10 -09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 66,600 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 325х10-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 34,200 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 219х8 – 159х6-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 10,600 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 159х6-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 9,900 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 89х6-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 6 | 2,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 89х6-57х4-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 2,000 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 89х8-57х5,5-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 2,700 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 57х4-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 30 | 0,6 |  |
|  |  | ТРОЙНИК П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17376-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 1,0 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-426х12-325х10-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 3 | 27,000 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-426х12-325х10-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 4 | 27,000 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-426х12-159х8-Ст20 С НАРУЖНЫМ ИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ ПО ТУ 1469-002-04834179-2005 | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 37,0 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-325х12-108х6-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 15,700 |  |
|  | - 10 | ПЕРЕХОД П К-159х8-108х6-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 3,9 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-159х8-89х6-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 3,9 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-159х8-57х4-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 2,7 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-108х6-89х6-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 1 | 1,200 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-89х8-57х5-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 5 | 1,200 |  |
|  |  | ПЕРЕХОД П К-57х6-32х4-09Г2С | ГОСТ 17378-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 18 | 0,300 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА П 530х16-09Г2С | ГОСТ 17379-2001 |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ. | 2 | 40,0 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА П 57х5-09Г2С | ГОСТ 17379-2001* |  | ОАО "ТРУБОДЕТАЛЬ" Г.ЧЕЛЯБИНСК | ШТ | 2 | 0,300 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА П 32х3-09Г2С | ГОСТ 17379-2001* |  |  | ШТ | 2 | 0,100 |  |
|  |  | ЗАГЛУШКА 32х3,0-12Х18Н10Т | ГОСТ 17379-2001* |  |  | ШТ | 4 | 0,100 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-530 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 2 | 8,46 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-426 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 6 | 6,65 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-325 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 1 | 3,82 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-159 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 14 | 1,32 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-89 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 2 | 0,52 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-57 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 2 | 0,19 |  |
|  |  | ОПОРА ОПБ2-32 | ГОСТ 22130-86 |  |  | КОМПЛ. | 30 | 0,12 |  |
|  |  | ОПОРА 108-ХБ-Б | ТУ 3680-001-04698606-04 |  | ЗАО "УЭМЗ" Г.УХТА | ШТ | 3 | 0,800 |  |
|  |  | ОПОРА 57-ХБ-Б | ТУ 3680-001-04698606-04 |  | ЗАО "УЭМЗ" Г.УХТА | ШТ | 5 | 0,300 |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-5 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 1 |  |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-4 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-2 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  |  | ПЛАСТИНА 2Н-I-ТМКЩ-С2-3 | ГОСТ 7338-90* |  |  | м2 | 0,5 |  |  |
|  |  | ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ МУФТОВАЯ | ГМ-50 ГОСТ Р 53279-2009 |  | ООО НПО "ПУЛЬС" Г.МОСКВА | ШТ | 15 | 0,170 |  |
|  |  | ГОЛОВКА-ЗАГЛУШКА | ГЗ-50 ГОСТ Р 53279-2009 |  | ООО НПО "ПУЛЬС" Г.МОСКВА | ШТ | 15 | 0,280 |  |
|  |  | Фланец 2-50-25 (с вЫступом) | ГОСТ 12821-80 |  |  | ШТ | 3 | 2,76 |  |
|  |  | Фланец 2-25-25 (с вЫступом) | ГОСТ 12821-80 |  |  | ШТ | 3 | 1,18 |  |
|  |  | Фланец 2-25-16 (с вЫступом) | ГОСТ 12820-80 |  |  | ШТ | 9 | 1,17 |  |
|  |  | Фланец 2-25-16 (с вПАДИНОй) | ГОСТ 12820-80 |  |  | ШТ | 6 | 1,13 |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА А-50-25 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  |  | ШТ. | 3 | 0,02 |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА А-25-25 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  |  | ШТ. | 3 | 0,01 |  |
|  |  | ПРОКЛАДКА А-25-16 ПОН | ГОСТ 15180-86 |  |  | ШТ. | 9 | 0,01 |  |
|  |  | ШПИЛЬКА 1-1-М16х90 | ОСТ 26-2040-96 |  |  | ШТ | 12 |  |  |
|  |  | ШПИЛЬКА 1-1-М12х70 | ОСТ 26-2040-96 |  |  | ШТ | 48 |  |  |
|  |  | Гайка М16 | ОСТ 26-2041-96 |  |  | ШТ | 24 | 0,11 |  |
|  |  | Гайка М12 | ОСТ 26-2041-96 |  |  | ШТ | 96 | 0,05 |  |
|  |  | ШАЙБА 16 | ГОСТ 9065-75* |  |  | ШТ. | 24 | 0,01 |  |
|  |  | ШАЙБА 12 | ГОСТ 9065-75* |  |  | ШТ. | 96 | 0,005 |  |
|  |  | РУКАВ ГИБКИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, L=5 М | ТУ 3695-001-14208604-2009 |  | ООО "АККОРД", Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ШТ | 6 |  |  |
|  |  | СИСТЕМА АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ «БИУРС» | ТУ 51-31323949-80-2004 |  | ООО "БИУРС" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | КГ | 23 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-530 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 15 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-426 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 30 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-325 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 20 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-219 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 10 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-108 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 10 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-89 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 65 |  |  |
|  |  | МАНЖЕТА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТЕРМА-СТМП-57 В КОМПЛЕКТЕ С ЗАМКОВОЙ ПЛАСТИНОЙ ТЕРМА-ЛКА И ПРАЙМЕРОМ | ТУ 2245-046-82119587-2013 |  | ЗАО "ГСС" Г. МОСКВА | компл. | 250 |  |  |
|  |  | ГРУНТОВКА «ЦИНОТАН» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 95 |  |  |
|  |  | ЭМАЛЬ «ПОЛИТОН-УР» | ТУ 2312-090-12288779-2012 |  |  | КГ. | 48 |  |  |
|  |  | ЛИСТ АД1.М 1,0х1000х2000 | ГОСТ 21631-76* |  |  | шт | 24 | 5,2 |  |
|  |  | ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ СРЕДНИЙ | ГОСТ 8736-93* |  |  | М3 | 370 |  |  |