| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 09-02295 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02295 |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажная часть - ЭМ1 |  |  |  |  |  |
| 18089-ЭМ1, листы 1-3. |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 Демонтаж |  | 100м каб | 0.6 |
| 2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.24 |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.12 |