| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 06-02289 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02289 |  |  |  |  |  |
|  | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ЧАСТЬ ЭЗ |  |  |  |  |  |
| 18089 - ЭЗ л. 1-2 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Земляные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  | 100м3 | 0.11 |
| 2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 |  | 100м3 | 0.01 |
| 3 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 скрыто |  | 100м | 0.3 |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  | 100м3 | 0.1 |
| 5 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100 |  | 100м | 0.2 |
| 6 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 18 |  | 10шт | 0.4 |
| 7 | Труба стальная в готовых бороздах, диаметр, мм, до: 50 |  | 100м | 0.01 |
| 8 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см |  | 100шт | 0.02 |
| 9 | Герметизация проходов |  | прох.каб | 2 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |
| 10 | Держатель шин заземления К188 У2 |  | шт | 20 |
| 11 | Цинковая краска-спрей 37039 HDZ |  | шт | 1 |
| 12 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм |  | м | 1 |