| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 06-02288 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС". ЦЕХ № 13. ТСП. |  |  |  |  |  |
| Объект: | ЗАМЕНА КТС "ГРАНИТ" ТИТ.91/3, 91/4А, 91/5, 91/6 ЦЕХА № 13 НА ЕДИНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02288 |  |  |  |  |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - ЧАСТЬ ЭМ3 |  |  |  |  |  |
| 18089 - ЭМ3 л. 1-3 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабели, прокладываемые по дну канала без креплений массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 0.08 |
| 2 | Кабели с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 0,5 |  |  | 100м каб | 0.25 |
| 3 | Заделки концевые сухие концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  |  | шт | 4 |
| Раздел. Демонтаж-монтаж |  |  |  |  |  |
| 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  |  | 100шт | 0.06 |
| 5 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  |  | 100шт | 0.06 |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6 | Кабели, прокладываемые по дну канала без креплений массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.06 |
| 7 | Кабели с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 0,5 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.1 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 8 | Кабель КВБВнг(А)-LS 5х1,5 |  |  | 1000 м | 0.015 |
| 9 | Кабель КВБВнг(А)-LS 4х1,5 |  |  | 1000 м | 0.018 |