| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  | Машинный номер 09-02308 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02308 |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ1 |  |  |  |  |
| 18089-АТХ1, листы 1-5; 17131-288/2,3,5,7-АТХ2; 17393-51,70-АТХ2изм.2; 15903-АТХизм.2, 15905-АТХизм.2; VI-12044изм.46. |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел. Щит № 1001 |  |  |  |  |  |
| 1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.2 |
| 2 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.14 |
| Подраздел. Щит № 1002 |  |  |  |  |  |
| 4 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  |  | 100шт | 1.96 |
| 5 | Монтажная панель внутри шкафа 75кг Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 6 | Монтажная панель внутри шкафа 75кг |  |  | шт | 1 |
| Подраздел. Тит.91/3. Шкаф СТМ: |  |  |  |  |  |
| 7 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.03 |
| 8 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.06 |
| Подраздел. Шкаф т/к "Гранит": |  |  |  |  |  |
| 9 | Щит, масса, кг, до: 150 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 10 | Щит, масса, кг, до: 50 /КП/ Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 11 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). БПР 25кг. Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 12 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 3 |
| 13 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 2 |
| Подраздел. Блоки разделительных реле: |  |  |  |  |  |
| 14 | Приборы измерения и защиты.Реле РП-21. Демонтаж |  |  | шт | 32 |
| 15 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 2 |
| 16 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |
| 17 | Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 18 | Демонтаж диодов Д242А |  |  | шт | 4 |
| 19 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1 |
| 20 | Конструкции для установки приборов. КОНСТРУКЦИИ, масса, кг, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| Подраздел. Тит.91/5. Шкаф СТМ: |  |  |  |  |  |
| 21 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.03 |
| 22 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.06 |
| Подраздел. Щит Ш-711: |  |  |  |  |  |
| 23 | Щит панельный, масса, кг, до: 100 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| Подраздел. Шкаф т/к "Гранит" |  |  |  |  |  |
| 24 | Шкаф т/к "Гранит", масса, кг, до: 150 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 25 | Щит, масса, кг, до: 50 /КП/ Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 26 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). БПР 25кг. Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 27 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 3 |
| 28 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 2 |
| Подраздел. Блоки разделительных реле |  |  |  |  |  |
| 29 | Приборы измерения и защиты. Реле РП-21. Демонтаж |  |  | шт | 32 |
| 30 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 2 |
| 31 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |
| 32 | Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 33 | Демонтаж диодов Д242А |  |  | шт | 4 |
| 34 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1 |
| 35 | Конструкции для установки приборов. КОНСТРУКЦИИ, масса, кг, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Подраздел. Контроллер CompactLogix /щит № 1002/: |  |  |  |  |  |
| 36 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Процессор с памятью 768Kb |  |  | шт | 1 |
| 37 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок питания 24VDC |  |  | шт | 1 |
| 38 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модуль дискретного ввода. |  |  | шт | 5 |
| 39 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модуль дискретного вывода. |  |  | шт | 1 |
| 40 | Включение в аппаратуру разъемов |  |  | разъем | 2 |
| 41 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 1.01 |
| 42 | Крышка рэка правая |  |  | 100шт | 0.01 |
| 43 | Конструкции для установки приборов. Монтажная панель для шкафа |  |  | шт | 1 |
| 44 | Установка обзорной двери Rittal |  |  | м2 проем | 1.6 |
| 45 | Установка замка |  |  | 100шт | 0.01 |
| 46 | Установка ручки |  |  | 100шт | 0.01 |
| 47 | Регулятор внутренней температуры шкафа |  |  | шт | 1 |
| 48 | Вентилятор Rittal |  |  | шт | 1 |
| 49 | СВЕТИЛЬНИК с интегрированным датчиком движения |  |  | 100шт | 0.01 |
| 50 | Конструкции для установки приборов. Приборная полка DK 7828.680. |  |  | шт | 1 |
| 51 | Однофазный стабилизатор промышленного назначения, устанавливаемый на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 10 |  |  | шт | 1 |
| 52 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ).Источники питания. |  |  | шт | 2 |
| 53 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Диодный модуль. |  |  | шт | 1 |
| 54 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.27 |
| 55 | Приборы измерения и защиты. Автоматический выключатель. |  |  | шт | 3 |
| 56 | 2-х фазная шинная разводка |  |  | 100м | 0.0042 |
| 57 | Торцевая заглушка |  |  | 100шт | 0.02 |
| 58 | Приборы измерения и защиты. Выключатель нагрузки с ручкой управления. |  |  | шт | 2 |
| 59 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Универсальный релейный модуль. |  |  | шт | 6 |
| 60 | Нарезаемая перемычка |  |  | шт | 2 |
| 61 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Клеммный модуль питания. |  |  | шт | 1 |
| 62 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.26 |
| 63 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 4.83 |
| 64 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 0,5 |  |  | 100м каб | 0.3 |
| 65 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  |  | шт | 2 |
| 66 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  |  | шт | 6 |
| 67 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  |  | шт | 10 |
| 68 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14 |  |  | шт | 8 |
| 69 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 100м | 2.65 |
| 70 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100м | 0.19 |
| 71 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования |  |  | кг | 352 |
| 72 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0.5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) |  |  | т | 0.352 |
| 73 | Сталь листовая горячекатаная 3 мм, марки Ст3ПС |  |  | т | 0.287 |
| 74 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  |  | т | 0.087 |
| 75 | Анкер-шуруп HIT-V M20*380 |  |  | шт | 16 |
| 76 | Установка дверных петель |  |  | 100шт | 0.12 |
| 77 | Установка ручки |  |  | 100шт | 0.06 |
| 78 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см |  |  | 100шт | 0.02 |
| 80 | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 40 |  |  | 100м | 0.01 |
| 81 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  | прох.каб | 17 |
| 82 | Противопожарная пена CP 620 GB/D/F/NL |  |  | шт | 2 |
| 83 | Металлические конструкции под короба |  |  | т | 0.0312 |
| 84 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  |  | т | 0.0312 |
| 85 | Швеллеры № 12 сталь марки СТ3ПС |  |  | т | 0.03307 |
| 86 | Анкер-шуруп HIT-V M20*380 |  |  | шт | 6 |
| 87 | Капсула HIT-HY700/330/2 |  |  | шт | 1 |
| 88 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | 100м | 0.04 |
| 89 | Короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  | 100м | 0.02 |
| 90 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /DIN-рейка/ |  |  | 100м | 0.03 |
| 91 | Монтаж клемм WAGO |  |  | 100шт | 1.3 |
| 92 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  |  | 100шт | 1.3 |
| 93 | Включение в аппаратуру разъемов /вставка плавкая/ |  |  | разъем | 55 |
| 94 | Шина заземления Rittal |  |  | 100м | 0.00695 |
| Подраздел. Антикоррозионная защита металлоконструкций |  |  |  |  |  |
| 95 | Очистка поверхности щетками |  |  | м2 | 31.4 |
| 96 | Обеспыливание поверхности |  |  | м2 | 31.4 |
| 97 | Обезжиривание поверхностей |  |  | 100м2 | 0.314 |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 |  |  | 100м2 | 0.314 |
| 99 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  |  | 100м2 | 0.314 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |
| 100 | Монтажная панель TS 271001 |  |  | шт | 1 |
| 101 | Крепежные детали монтажной панели 291271 |  |  | к-т | 1 |
| 102 | Обзорная дверь с безопасным стеклом TS 8610.800 |  |  | шт | 1 |
| 103 | Элементы замка TS 8800.040 |  |  | шт | 4 |
| 104 | Комфортная ручка TS 8611.020 Rittal |  |  | шт | 1 |
| 105 | Предохранительный вкладыш TS 8611.180 |  |  | шт | 1 |
| 106 | Адаптер ручки DK 8611.080 |  |  | шт | 1 |
| 107 | Фильтрующий вентилятор SK 3241.600 |  |  | шт | 1 |
| 108 | Универсальный светильник с интегрированным датчиком движения SZ 4155.100 |  |  | шт | 1 |
| 109 | Кабель для электропитания с розеткой и вилкой SZ 4315.200 |  |  | шт | 1 |
| 110 | Приборная полка DK 7828.680 |  |  | шт | 1 |
| 111 | 2-х фазная шинная разводка PS 2/12А |  |  | шт | 1 |
| 112 | Торцевая заглушка PS-END |  |  | шт | 2 |
| 113 | Поворотный рубильник OT25 F3 Iн=25А |  |  | шт | 2 |
| 114 | Ручка управления для прямого монтажа OHRS1/1 |  |  | шт | 2 |
| 115 | Мостик FBST 500-PLC GY |  |  | шт | 2 |
| 116 | Кабель сетевой UTP 4*2*0.5 Siemon Premium 5e 9C5X4-E2 |  |  | м | 6 |
| 117 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3*1,5 0,66кВ |  |  | 1000м | 0.017 |
| 118 | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А) 4*1,0 |  |  | 1000м | 0.067 |
| 119 | Кабель монтажный КуПе-ОЭнг(А) 14*1,0 |  |  | 1000м | 0.423 |
| 120 | Провод ПуГВнг(В)-LS 0,75мм2 |  |  | 1000м | 0.2 |
| 121 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 1,0мм2 |  |  | 1000м | 0.015 |
| 122 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 1,5мм2 |  |  | 1000м | 0.055 |
| 123 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 2,5мм2 |  |  | 1000м | 0.005 |
| 124 | Провод медный ПуГВнг(В)-LS 6,0мм2 |  |  | 1000м | 0.001 |
| 125 | Провод ПуГВнг(В)-LS 10,0 мм2 |  |  | 1000м | 0.008 |
| 126 | Петли дверные полушарнирные ПН1-130 с полимерным покрытием |  |  | шт. | 12 |
| 127 | Ручки-скобы с полимерным покрытием |  |  | шт. | 6 |
| 128 | Трубы электросварные прямошовные 38х1,6 мм |  |  | м | 1 |
| 129 | Короб пластиковый перфорированный с крышкой TI-E 40*60 (01107) IBOCO |  |  | м | 4 |
| 130 | Короб пластиковый перфорированный 60*60 Т1 00108 |  |  | м | 2 |
| 131 | Рейка DIN WAGO 210-118 |  |  | м | 3 |
| 132 | Модульная вилка информационная Р-8-8 |  |  | шт | 2 |
| 133 | Проходная клемма на 2 проводника 280-901 |  |  | шт | 86 |
| 134 | Поперечная перемычка 280-402 |  |  | шт | 45 |
| 135 | Клемма защитного проводника 280-907 |  |  | шт | 2 |
| 136 | Концевая пластина для клемм на 2 проводника 280-308 |  |  | шт | 7 |
| 137 | Концевая защелка TS35 249-117 |  |  | шт | 16 |
| 138 | Предохранительная клемма с индикатором дефекта 281-611/281-541 |  |  | шт | 42 |
| 139 | Поперечная перемычка (1-2) 781-452 |  |  | шт | 10 |
| 140 | Концевая пластина для предохранительных клемм 281-311 |  |  | шт | 2 |
| 141 | Плавкая вставка ВП2Б-1В 0,25А |  |  | шт | 35 |
| 142 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А |  |  | шт | 10 |
| 143 | Предохранитель ВП2Б-1В In=3,15А |  |  | шт | 10 |
| 144 | Изолированный наконечник 0,75 мм2 WAGO 216-202 |  |  | шт | 300 |
| 145 | Изолированный наконечник 1,0мм2 WAGO 216-203 |  |  | шт | 100 |
| 146 | Изолированный наконечник 1,5 мм2 WAGO 216-204 |  |  | шт | 50 |
| 147 | Маркировка горизонтальная WMB 1-50 (793-566) |  |  | шт | 4 |
| 148 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  |  | лист | 8 |
| 149 | Бирка для кабеля WKM 8/30 |  |  | шт | 16 |
| 150 | Шильдик ESO7P |  |  | шт | 16 |
| 151 | Заземляющая шина SZ 2364.000 Rittal |  |  | шт | 1 |
| 152 | Монтажная скоба 20шт, SZ 2365.000 |  |  | шт | 2 |
| 153 | Скобы К-147 |  |  | шт. | 30 |
| Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |
| 154 | Процессор с памятью 1769-L32Е |  |  | шт | 1 |
| 155 | Блок питания 24VDC 1769-РВ4 |  |  | шт | 1 |
| 156 | Модуль дискретного ввода 1769-IQ16 |  |  | шт | 5 |
| 157 | Модуль дискретного вывода 1769-ОВ16 |  |  | шт | 1 |
| 158 | Крышка рэка правая 1769-ECR |  |  | шт | 1 |
| 159 | Терморегулятор SK 3110.000 Rittal |  |  | шт | 1 |
| 160 | Однофазный стабилизатор промышленного назначения СКм-2200-1 |  |  | шт | 1 |
| 161 | Блок питания 1606-XL240DR |  |  | шт | 2 |
| 162 | Диодный модуль QUINT-ORING/24DC/2/20/40 |  |  | шт | 1 |
| 163 | Автоматический выключатель Iн=3А S202-C3 |  |  | шт | 3 |
| 164 | Универсальный релейный модуль PLC-RSP-24DC/21 |  |  | шт | 6 |
| 165 | Клеммный модуль питания PLC-ESK GY |  |  | шт | 1 |