| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 03-01854 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №03:01854 |  |  |  |  |  |
|  | Часть КИП и А АТХ2 |  |  |  |  |  |
| 18089-АТХ2 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Преобразоваиель температуры |  |  |  | шт | 1 |
| 2 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  | 100 конц | 0.01 |
| 3 | Клеммная колодка |  |  |  | 100шт | 0.01 |
| 4 | Процессор |  |  |  | шт | 1 |
| 5 | Блок питания |  |  |  | шт | 1 |
| 6 | Модуль аналогового вывода |  |  |  | шт | 1 |
| 7 | Модуль дискретного ввода |  |  |  | шт | 5 |
| 8 | Крышка рековая |  |  |  | 100шт | 0.01 |
| 9 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  | 100 конц | 1.27 |
| 10 | Источник питания |  |  |  | шт | 2 |
| 11 | Диодный модуль |  |  |  | шт | 1 |
| 12 | Приборы измерения и защиты ПРИБОР, количество подключаемых концов, до: 2 |  |  |  | шт | 2 |
| 13 | Релейный модуль, базовый клеммный модуль |  |  |  | шт | 48 |
| 14 | Вставной модуль реле |  |  |  | шт | 24 |
| 15 | Нарезаемая перемычка |  |  |  | 100м | 0.005 |
| 16 | Клеммный модуль питания |  |  |  | шт | 2 |
| 17 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 |  |  |  | 100м каб | 1 |
| 18 | Заделки концевые в резиновой перчатке ЗАДЕЛКА для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  |  |  | шт | 2 |
| 19 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 27 |  |  |  | шт | 4 |
| 20 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 |  |  |  | шт | 2 |
| 21 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 19 |  |  |  | шт | 4 |
| 22 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  |  |  | шт | 2 |
| 24 | Заделки концевые сухие ЗАДЕЛКА для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  |  |  | шт | 6 |
| 25 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  |  | 100м | 2.3 |
| 26 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  |  | 100м | 0.09 |
| 27 | Конструкцтив щита контроллера |  |  |  | шт | 1 |
| 28 | Короба металлические КОРОБ на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: 2 |  |  |  | 100м | 1.92 |
| 29 | Постановка болтов |  |  |  | 100шт | 1.04 |
| 30 | Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  | т | 0.0006 |
| 31 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: 1,6 |  |  |  | 100шт | 0.1 |
| 32 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: 0,4 |  |  |  | 100шт | 0.1 |
| 33 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  |  | 100м | 0.06 |
| 34 | Короба пластмассовые шириной до 63мм |  |  |  | 100м | 0.04 |
| 35 | Рейка DIN |  |  |  | 100м | 0.07 |
| 36 | Монтаж Клемм |  |  |  | 100шт | 1.37 |
| 37 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 |  |  |  | 100шт | 1.37 |
| 38 | Плавкая вставка |  |  |  | разъем | 45 |
| 39 | Несущие шины |  |  |  | 100м | 0.00695 |
| Раздел 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.03 |
| 41 |  | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.04 |
| 42 |  | Реле Демонтаж |  |  | шт | 209 |
| 43 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.5 |
| 44 |  | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.1 |
| 45 |  | Шкаф Гранит Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 46 |  | Демонтаж КП и БПР |  |  | шт | 2 |
| 47 |  | Приборы измерения и защиты ПРИБОР, количество подключаемых концов, до: 2 Демонтаж |  |  | шт | 3 |
| 48 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 2 |
| 49 |  | Реле Демонтаж |  |  | шт | 32 |
| 50 |  | Приборы измерения и защиты ПРИБОР, количество подключаемых концов, до: 2 Демонтаж |  |  | шт | 2 |
| 51 |  | Клеммники Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |
| 52 |  | Трансформатор тока Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 53 |  | Диод Демонтаж |  |  | шт | 4 |
| 54 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1 |
| 55 |  | Конструктив блока Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 56 |  | Преобразователь Демонтаж |  |  | шт | 3 |
| 57 |  | Клеммники Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |
| 58 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.5 |
| 59 |  | Трансформатор тока Демонтаж |  |  | шт | 1 |
| 60 |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей ПРОВОД или кабель сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1.25 |
| 61 |  | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 0.4 |
| 62 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: 40 Демонтаж |  |  | шт | 4 |
| Раздел 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Преобразователь сигналов датчиков температуры одноканальный MTL 5575 |  |  | шт | 1 |
| 64 |  | Процессор с памятью 768Kb 1769-L32E |  |  | шт | 1 |
| 65 |  | Блок питания 24 VDC 1769-PB4 |  |  | шт | 1 |
| 66 |  | Модуль аналогового ввода 1769-IF8 |  |  | шт | 1 |
| 67 |  | Модуль дискретного ввода 1769-IQ16 |  |  | шт | 3 |
| 68 |  | Модуль дискретного ввода 1769-OB16 |  |  | шт | 2 |
| 69 |  | Крышка рэка правая 1769-ECR |  |  | шт | 1 |
| 70 |  | Сетевой фильтр SFP 1-20/230 AC |  |  | шт | 1 |
| 71 |  | Источник питания 1606-XL240DR |  |  | шт | 2 |
| 72 |  | Диодный модуль QUINT-ORING/24DC/2/20/40 2320186 |  |  | шт | 1 |
| 73 |  | Выключатели автоматические 2-х полюсный S 202 С 3 |  |  | шт. | 2 |
| 74 |  | Релейный модуль PLC-RSP-24DC/21 |  |  | шт | 24 |
| 75 |  | Клеммный модуль питания PLC-ESK GY 2966508 Phoenix Contact |  |  | шт | 2 |
| Раздел 4. Материалы не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | Клеммная колодка для компенсации температуры HAZ-CJC |  |  | шт | 1 |
| 77 |  | 2-х фазная разводка PS 2/12A ABB |  |  | шт | 1 |
| 78 |  | Торцевая заглушка PS-END ABB |  |  | шт | 2 |
| 79 |  | Нарезаемая перемычка FBST 500-PLC RD 2966786 |  |  | шт | 1 |
| 80 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | 1000м | 0.007 |
| 81 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х1,0 |  |  | 1000м | 0.025 |
| 82 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 7х1,0 |  |  | 1000м | 0.01 |
| 83 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 10х1,0 |  |  | 1000м | 0.009 |
| 84 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 19х1,0 |  |  | 1000м | 0.019 |
| 85 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 24х1,0 |  |  | 1000м | 0.02 |
| 86 |  | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 1х2х0,5 |  |  | 1000м | 0.01 |
| 87 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х0,75 |  |  | 1000м | 0.18 |
| 88 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х1,5 |  |  | 1000м | 0.02 |
| 89 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х1,1 |  |  | 1000м | 0.03 |
| 90 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х2,5 |  |  | 1000м | 0.003 |
| 91 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х1,5 |  |  | 1000м | 0.003 |
| 92 |  | Провод ПуГВнг(В)-LS 1х10 |  |  | 1000м | 0.003 |
| 93 |  | Сталь листовая горячекатаная 2 мм, марки Ст3ПС |  |  | т | 0.002 |
| 94 |  | Уголок перфорированный УП 60х40 |  |  | шт | 4 |
| 95 |  | Короба стальные, секции прямые СП 100х100, (L=2м, цинк) |  |  | шт. | 7 |
| 96 |  | Короба стальные, секции угловые СУ 100х100 (цинк) |  |  | шт. | 4 |
| 97 |  | Короба стальные, секции тройниковые СТ100х100 (цинк) |  |  | шт. | 2 |
| 98 |  | Стойки кабельные оцинкованные К-1150ц |  |  | 1000 шт. | 0.01 |
| 99 |  | Полки кабельные оцинкованные К-1160ц |  |  | 1000 шт. | 0.01 |
| 100 |  | Скобы крепления стоек К1157 |  |  | 100 шт. | 0.1 |
| 101 |  | Короб 40х60 TI-E №01107 IBOCO |  |  | м | 6 |
| 102 |  | Короб TI 60х60 № 01139 IBOCO |  |  | м | 4 |
| 103 |  | Din рейка 35х7,5 мм |  |  | м | 7 |
| 104 |  | Проходная клемма на 2 проводника WAGO 280-901 |  |  | шт | 95 |
| 105 |  | Поперечная перемычка WAGO 280-402 |  |  | шт | 47 |
| 106 |  | Клемма защитного проводника WAGO 280-907 |  |  | шт | 2 |
| 107 |  | Торцевая пластина WAGO 280-308 |  |  | шт | 5 |
| 108 |  | Стопор на рейку DIN WAGO 249-117 |  |  | шт | 24 |
| 109 |  | Клемма на 2 проводника WAGO 280-870 |  |  | шт | 8 |
| 110 |  | Концевая пластина WAGO 280-374 |  |  | шт | 1 |
| 111 |  | Предохранительная клемма WAGO 281-611/281-541 |  |  | шт | 32 |
| 112 |  | Сегментная перемычка WAGO 781-452 |  |  | шт | 17 |
| 113 |  | Торцевая пластина для предохранительных клемм WAGO 281-311 |  |  | шт | 3 |
| 114 |  | Вставка плавкая ВП2Б-1В I=0,25А |  |  | шт | 15 |
| 115 |  | Вставка плавкая ВП2Б-1В I=1А |  |  | шт | 10 |
| 116 |  | Плавкая вставка ВПБ6 |  |  | шт | 10 |
| 117 |  | Вставка плавкая ВП 2Б-1В Iн=3,15А |  |  | шт | 10 |
| 118 |  | Наконечник изолированный гильзовый сеч. 0,75 мм2 WAGO 216-202 |  |  | шт | 300 |
| 119 |  | Наконечник изолированный на провод сечением 1,0 мм2 WAGO 216-203 |  |  | шт | 100 |
| 120 |  | Наконечник на провод сечением 1,5 мм (упак 1000 шт) WAGO 216-204 |  |  | шт | 50 |
| 121 |  | Кабельный наконечник AI-TWIN 2х1 -8RD 3200810 Phioenix Contact |  |  | шт | 100 |
| 122 |  | Маркировка WMB горизонтальная с 1-50 WAGO 793-566 |  |  | шт | 5 |
| 123 |  | Маркировка проводов " Laser NKJET Labels" размеры 25х35 LJSL 5-Y3 |  |  | шт | 10 |
| 124 |  | Бирка для кабеля размером 8х30 мм N зак 163191 WKM 8/30 |  |  | шт | 20 |
| 125 |  | Принадлежности для бирки кабельной ESO 7P Weildmuller |  |  | шт | 20 |
| 126 |  | Шина заземления SZ 2364.000 |  |  | шт | 1 |
| 127 |  | Монтажная скоба плоская SZ 2365.000 |  |  | шт | 6 |