| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  |  | Машинный номер 06-02303 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №06:02303 |  |  |  |  |  |
|  | ЧАСТЬ АТХ3 |  |  |  |  |  |
| 18089 - АТХ3 л. 1-2 |  |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Процессорный модуль 1769-L32Е |  | шт | 1 |
| 2 | Модуль питания 1769-РВ4 |  | шт | 1 |
| 3 | Модуль аналогового ввода 8 канальный 1769-IF8 |  | шт | 1 |
| 4 | Модуль дискретного ввода 1769-IQ16 |  | шт | 3 |
| 5 | Модуль дискретного выхода 1769-OВ16 |  | шт | 2 |
| 6 | Крышка рэка правая |  | 100шт | 0.01 |
| 7 | Cетевой фильтр |  | шт | 1 |
| 8 | Источник питания |  | шт | 2 |
| 9 | Диодный модуль |  | шт | 1 |
| 10 | Автоматический выключатель ф. АВВ |  | шт | 2 |
| 11 | 2-х фазная шинная разводка |  | 100м | 0.002 |
| 12 | Торцевая заглушка |  | 100шт | 0.02 |
| 13 | Релейный модуль |  | шт | 18 |
| 14 | Базовый клеммный модуль реле |  | шт | 18 |
| 15 | Вставное силовое реле |  | шт | 18 |
| 16 | Клеммный модуль питания |  | шт | 2 |
| 17 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 6.01 |
| 18 | Нарезаемая перемычка |  | шт | 1 |
| 19 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100м каб | 1.02 |
| 20 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт | 4 |
| 21 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 7 |  | шт | 2 |
| 22 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  | шт | 2 |
| 23 | Заделки концевые сухие для кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 14 |  | шт | 8 |
| 24 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  | шт | 2 |
| 25 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  | 100м | 2.3 |
| 26 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 10 мм2 |  | 100м | 0.21 |
| 27 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: листовые конструкции массой до 0.5 т |  | т | 0.002 |
| 28 | Конструкции для установки приборов , масса, кг, до: 25 |  | шт | 1 |
| 29 | Профили перфорированные монтажные |  | 100м | 0.08 |
| 30 | Прокладка лотков металлических по установленным конструкциям на разъемных соединениях |  | 100м | 0.141 |
| 31 | Постановка и - перегородка |  | 100шт | 0.24 |
| 32 | Кронштейн |  | 100шт | 0.15 |
| 33 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 100м | 0.06 |
| 34 | Короба пластмассовые шириной до 63мм |  | 100м | 0.04 |
| 35 | DIN - рейка |  | 100м | 0.07 |
| 36 | Kлемма WAGO |  | 100шт | 1.28 |
| 37 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 1.28 |
| 38 | Плавкая вставка |  | разъем | 45 |
| 39 | Шина заземления |  | 100м | 0.007 |
| Раздел. Антикоррозийная защита |  |  |  |  |
| 40 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 0.5 |
| 41 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 0.5 |
| 42 | Обезжиривание поверхностей |  | 100м2 | 0.005 |
| 43 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 |  | 100м2 | 0.005 |
| 44 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  | 100м2 | 0.005 |
| Раздел. Демонтажные работы тит.91/6 |  |  |  |  |
| Подраздел. Щит № 5. (СТМ) |  |  |  |  |
| 45 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.03 |
| 46 | Кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  | 100м каб | 0.06 |
| Подраздел. Шкаф т/к "Гранит" |  |  |  |  |
| 47 | Шкаф "Гранит", масса, кг, до: 150 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 48 | Блок КП масса, кг, до: 50 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 49 | БПР масса, кг, до: 30 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 50 | Автоматический выключатель ф. АВВ Демонтаж |  | шт | 3 |
| 51 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 2 |
| Подраздел. Блоки разделительных реле |  |  |  |  |
| 52 | Реле РП-21 Демонтаж |  | шт | 32 |
| 53 | Автоматический выключатель ф. АВВ Демонтаж |  | шт | 2 |
| 54 | Блок зажимов Демонтаж |  | 100шт | 0.04 |
| 55 | Понижающий трансформатор Демонтаж |  | шт | 1 |
| 56 | Диод Д 242А Демонтаж |  | шт | 4 |
| 57 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 1 |
| 58 | Конструкция сварная Демонтаж |  | т | 0.015 |
| Подраздел. Стойка преобразователей |  |  |  |  |
| 59 | Преобразователь масса, кг, до: 20 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 60 | Блок питания 22БП-36 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 61 | Блок зажимов Демонтаж |  | 100шт | 0.04 |
| 62 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.5 |
| 63 | Понижающий трансформатор Демонтаж |  | шт | 1 |
| Подраздел. Рама магнитных пускателей |  |  |  |  |
| 64 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 1.25 |
| 65 | Кабели с креплением накладными скобами массой 1 м, кг, до: 0,5 Демонтаж |  | 100м каб | 0.4 |
| 66 | Пускатель магнитный Демонтаж |  | шт | 2 |
| Раздел. Оборудование |  |  |  |  |
| 67 | Процессор 1769-L32E |  | шт | 1 |
| 68 | Блок питания 1769-РB4 |  | шт | 1 |
| 69 | Модуль аналогового вxода 1769-IF8 |  | шт | 1 |
| 70 | Модуль дискретного ввода 1769-IQ16 |  | шт | 3 |
| 71 | Модуль дискретных выходов 1769-OB16 |  | шт | 2 |
| 72 | Cетевой фильтр SFP 1-20/230AC 2859987 |  | шт. | 1 |
| 73 | Блок питания 1606-XL240DR |  | шт | 2 |
| 74 | Диодный модуль QUINT-ORING/24DC/2/20/40 2320186 |  | шт. | 1 |
| 75 | Выключатели автоматические S202 C3 2-х полюсные |  | шт. | 2 |
| 76 | Универсальный релейный модуль PLC-RSР-24DC/21 2933171 |  | шт. | 18 |
| 77 | Базовый клеммный модуль с фильтром PLC-ВSС-230UC/21/SO46 2980377 |  | шт. | 18 |
| 78 | Вставное силовое реле REL-MR-60DC/21AU 2961134 |  | шт. | 18 |
| 79 | Клеммный модуль PLC-ESK-GY 2966508 |  | шт. | 2 |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |
| 80 | Крышка рэка правая 1769-ECR |  | шт | 1 |
| 81 | 2-х фазная шинная разводка PS2/12А |  | шт. | 1 |
| 82 | Торцевая заглушка PS-END |  | шт. | 2 |
| 83 | Нарезаемая перемычка длиной 500мм, изолированный FBST 500-PLC |  | шт. | 1 |
| 84 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х 1,5 мм2 1КВ |  | 1000 м | 0.012 |
| 85 | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 4х1,0 |  | 1000 м | 0.022 |
| 86 | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 7х1,0 |  | 1000 м | 0.008 |
| 87 | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 10х1,0 |  | 1000 м | 0.008 |
| 88 | Кабель КуПе-ОЭнг(А)-LS 14х1,0 |  | 1000 м | 0.052 |
| 89 | Провод ПуГВнг(В)-LS 0.75мм2 |  | 1000 м | 0.18 |
| 90 | Провод ПуГВнг(В)-LS 1мм2 |  | 1000 м | 0.03 |
| 91 | Провода ПуГВнг(В)-LS 1,5мм2 |  | 1000 м | 0.023 |
| 92 | Провода ПуГВнг(В)-LS 2,5мм2 |  | 1000 м | 0.003 |
| 93 | Провод ПуГВнг(В)-LS 10мм2 |  | 1000 м | 0.015 |
| 94 | Сталь листовая горячекатаная 2 мм, марки Ст3ПС |  | т | 0.0021 |
| 95 | Сталь угловая перфорированная УП 60х40 мм |  | м | 8 |
| 96 | Лоток ЛНП 50x50 L=2000мм 35010 |  | шт | 3 |
| 97 | Крышка L=2000мм 35510 |  | шт | 3 |
| 98 | Угол вертикальный вверх 90 град. 39001 |  | шт | 1 |
| 99 | Угол горизонтальный СРО 90 град. 36000 |  | шт | 1 |
| 100 | Крышка для угола СРО 90 град. 38000 |  | шт | 1 |
| 101 | Соединительная пластина GTO, Н=50мм 37301 |  | шт | 8 |
| 102 | Перегородка SEP 36460 |  | шт | 2 |
| 103 | Лоток ЛНП 80x100 L=2000мм 35052 |  | шт | 3 |
| 104 | Крышка L=2000мм 35512 |  | шт | 3 |
| 105 | Угол вертикальный внутренний СS 90 град. 36682 |  | шт | 1 |
| 106 | Крышка для угола СS 90 град. 38202 |  | шт | 1 |
| 107 | Перегородка SEP 36480 |  | шт | 3 |
| 108 | Соединительная пластина GTO, Н=80мм 37303 |  | шт | 8 |
| 109 | Винт с квадратным подголовником М6х10 СМ010610 |  | шт | 66 |
| 110 | Гайка с насечкой М6 СМ100600 |  | шт | 66 |
| 111 | Шайба кузовная М6 СМ220600 |  | шт | 66 |
| 112 | Стеновое крепление лотка LP5000 |  | шт | 15 |
| 113 | Короб пластиковый перфорированный 40х60 TI-E 40х60 |  | м | 6 |
| 114 | Короб пластиковый перфорированный 80х60 TI-E 80х60 01139 |  | м | 4 |
| 115 | DIN-рейка 210-118 |  | шт | 3.5 |
| 116 | Проходная клемма280-901 |  | шт. | 86 |
| 117 | Поперечная перемычка 280-402 |  | шт. | 46 |
| 118 | Клемма защитного проводника WAGO 280-907 |  | шт. | 2 |
| 119 | Концевая пластина для клемм на 2 проводника 280-308 |  | шт. | 5 |
| 120 | Концевая защелка WAGO 249-117 |  | шт. | 24 |
| 121 | Клемма разделительная WAGO 280-870 |  | шт. | 8 |
| 122 | Концевая пластина для разделительных клемм 280-374 |  | шт. | 1 |
| 123 | Предохранительная клемма 281-611/281-541 |  | шт. | 32 |
| 124 | Концевой сегмент 281-311 |  | шт. | 3 |
| 125 | Сегментная перемычка с 1 на 2 781-452 |  | шт. | 17 |
| 126 | Вставка плавкая ВПT6 Iн=0,16А |  | шт | 10 |
| 127 | Вставка плавкая ВП2Б-1В Iн=0,25А |  | шт | 15 |
| 128 | Вставка плавкая ВП2Б-1В Iн=1,0А |  | шт | 10 |
| 129 | Вставка плавкая ВП2Б-1В Iн=3,15А |  | шт | 10 |
| 130 | Наконечник 0,75мм2 216-202 |  | шт | 300 |
| 131 | Наконечник 1,0мм2 216-203 |  | шт | 100 |
| 132 | Наконечник 1.5мм2 216-204 |  | шт | 50 |
| 133 | Кабельный наконечник AI-TWIN 2x1-8RD 3200810 |  | шт. | 100 |
| 134 | Надпись (1-50) горизонтальная 793-566 |  | упак. | 5 |
| 135 | Маркировка проводов Laser LJSL 5-Y3 |  | шт. | 10 |
| 136 | Бирка для кабеля WKM 8/30 1631910000 |  | шт | 18 |
| 137 | Шильдик ESO7P 1044 1670400000 |  | шт | 18 |
| 138 | Шина заземления SZ 2364.000 |  | шт | 1 |
| 139 | Монтажная скоба SZ 2365.000 |  | шт | 6 |