| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 2, сборка 77 |  | Машинный номер 09-02306 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №13 ТСП Тит 91/4а |  |  |  |  |
| Объект: | Замена КТС " Гранит" тит.91/3,91/4а,91/5.91/6 цеха №13 на единую систему управления FTViewSE |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ №09:02306 |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ |  |  |  |  |
| 18089-АТХ, листы 1,2, 16831-288/16,20-АТХ2 изм.7. |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел. Тит. 288/16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  |  | 100м каб | 12.64 |  |
| 2 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям Демонтаж |  |  | 100м | 2.3 |  |
| Подраздел. Щит № 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок контроллера БК-1. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 4 | Блок Р-130, устанавливаемый на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 5 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок шлюза БШ-1. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 6 | Блоки питания БП-1, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Демонтаж |  |  | шт | 3 |  |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 6 |  |
| 8 | Клеммно-блочный соединитель КБС-1 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 9 | Клеммно-блочный соединитель КБС-2,3 Демонтаж |  |  | шт | 3 |  |
| 10 | Приборы измерения и защиты. Реле промежуточные. Демонтаж |  |  | шт | 30 |  |
| 11 | Преобразователи напряжения, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах , масса, кг, до: 5 Демонтаж |  |  | шт | 3 |  |
| 12 | Звонок с кнопкой |  |  | 100компл | 0.01 |  |
| 13 | Трансформатор тока напряжением, кВ, до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 14 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.12 |  |
| 15 | Демонтаж диодов Д-242А Демонтаж |  |  | шт | 8 |  |
| 16 | Конденсаторы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Демонтаж |  |  | шт | 8 |  |
| 17 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 5.6 |  |
| 18 | Щит, масса, кг, до: 150 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Щит № 16 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модемы М-115А. Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 20 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 21 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.09 |  |
| 22 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1.2 |  |
| 23 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Демонтаж |  |  | 100шт | 0.09 |  |
| 24 | Щит, масса, кг, до: 150 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Щит № 21 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). 10-ти слотовое шасси. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 26 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок питания 1756-РА72. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 27 | Платы сетевые Демонтаж |  |  | плата | 3 |  |
| 28 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 29 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 30 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |  |
| 31 | Щит, масса, кг, до: 150 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Щит № 18 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж промышленных компьютеров Демонтаж |  |  | шт | 3 |  |
| 33 | Приборы HUB TP1008C, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 34 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Адаптер Dflex-8. Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 35 | Клеммно-блочный соединитель КБС-1 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 36 | Клеммно-блочный соединитель КБС-2 Демонтаж |  |  | шт | 3 |  |
| 37 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.03 |  |
| 38 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Демонтаж |  |  | 100шт | 0.07 |  |
| 39 | Блок розеток Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 40 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 41 | Патрон: стенной или потолочный Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 42 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1.72 |  |
| 43 | Щит, масса, кг, до: 250 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Щит № 19 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Источник бесперебойного питания Prestige 6000ВА. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 45 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 46 | Приборы измерения и защиты. Промежуточные реле РП-21-003. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 47 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40 Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 48 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 49 | Патрон: стенной или потолочный Демонтаж |  |  | 100шт | 0.01 |  |
| 50 | Блок зажимов БЗ-10; БЗ-14 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.04 |  |
| 51 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 1.06 |  |
| 52 | Щит, масса, кг, до: 250 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Соединительная коробка АХ1. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Блок зажимов БЗ-12 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.12 |  |
| 54 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 3.65 |  |
| 55 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Соединительная коробка АХ2. |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Блок зажимов БЗ-12 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.12 |  |
| 57 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 3.65 |  |
| 58 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Соединительная коробка АХ3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Блок зажимов БЗ-12 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.12 |  |
| 60 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.38 |  |
| 61 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Соединительная коробка АХ4 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Блок зажимов БЗ-12 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.12 |  |
| 63 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.99 |  |
| 64 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Сервисные КП1, КП2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Щит, масса, кг, до: 50 /КП/ Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 66 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). БПР 25кг. Демонтаж |  |  | шт | 2 |  |
| 67 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 2 |  |
| Подраздел. ПУ-1 "Гранит" |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модули линий связи. Демонтаж |  |  | шт | 14 |  |
| 69 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модули дискретного вывода. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 70 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.6 |  |
| 71 | Щит, масса, кг, до: 350 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. ПУ-2 "Гранит" |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модули линий связи. Демонтаж |  |  | шт | 12 |  |
| 73 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модули дискретного вывода. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 74 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.52 |  |
| 75 | Щит, масса, кг, до: 350 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| Подраздел. Стол оператора |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 32 Демонтаж |  |  | шт | 9 |  |
| 77 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 10 Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 78 | Блок зажимов БЗ-10 Демонтаж |  |  | 100шт | 0.26 |  |
| 79 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  |  | 100шт | 2.3 |  |
| Подраздел. Стол оператора |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Блоки розеток в столах Демонтаж |  |  | 100шт | 0.09 |  |
| 81 | Кабели с креплением накладными скобами Демонтаж |  |  | 100м | 0.9 |  |
| 82 | Демонтаж офисных столов |  |  | шт | 7 |  |
| 83 | Демонтаж мониторов "Гранит" |  |  | шт | 2 |  |
| 84 | Демонтаж ПЭВМ OASIS |  |  | шт | 2 |  |
| 85 | Стойка серверной. Демонтаж |  |  | шт | 1 |  |
| 86 | Демонтаж ПЭВМ FTView |  |  | шт | 7 |  |
| 87 | Монтаж ПЭВМ FTView |  |  | шт | 7 |  |
| 88 | Разборка покрытий полов из металлических плит |  |  | 100м2 | 0.198 |  |
| 89 | Восстановление покрытия подпольных каналов |  |  | м2 | 19.8 |  |
| Раздел. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Модуль дискретного ввода. |  |  | шт | 1 |  |
| 91 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.09 |  |
| Подраздел. Щит EL (UPS1) |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Настенный корпус EL 3-х секционный Ш600*В746*Г673. |  |  | шт | 1 |  |
| 93 | Вентилятор Rittal |  |  | шт | 2 |  |
| 94 | Регулятор внутренней температуры шкафа |  |  | шт | 2 |  |
| 95 | Приборная полка для установки приборов |  |  | шт | 1 |  |
| 96 | Источник бесперебойного питания Eaton |  |  | шт | 1 |  |
| 97 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ). Блок сигнализации с релейным выходом |  |  | шт | 1 |  |
| 98 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  |  | 100 конц | 0.08 |  |
| 99 | Включение в аппаратуру разъемов |  |  | разъем | 2 |  |
| 100 | Приборы измерения и защиты. Автоматические выключатели. |  |  | шт | 4 |  |
| 101 | Приборы измерения и защиты. Выключатель нагрузки с ручкой управления. |  |  | шт | 2 |  |
| 102 | Приборы измерения и защиты. Промежуточное реле. |  |  | шт | 2 |  |
| 103 | Приборы измерения и защиты. Контактор на Din-рейке. |  |  | шт | 4 |  |
| 104 | Вспомогательный контакт для боковой установки. |  |  | шт | 2 |  |
| 105 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  |  | 100м каб | 1.83 |  |
| 106 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 |  |  | шт | 32 |  |
| 107 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 10 |  |  | шт | 2 |  |
| 108 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  |  | 100м | 0.55 |  |
| 109 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 100м | 1.71 |  |
| 110 | Короба пластмассовые шириной до 120мм |  |  | 100м | 0.04 |  |
| 111 | Короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | 100м | 0.04 |  |
| 112 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м |  |  | 100м | 0.04 |  |
| 113 | Монтаж клемм WAGO |  |  | 100шт | 0.81 |  |
| 114 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  |  | 100шт | 0.81 |  |
| 115 | Включение в аппаратуру разъемов /плавкая вставка/ |  |  | разъем | 10 |  |
| Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Настенный корпус EL 3-х секционный Ш600*В746*Г673 DK 7715.535 |  |  | к-т | 1 |  |
| 117 | Настенное крепление SZ 1590.000 |  |  | шт | 4 |  |
| 118 | Вентилятор Rittal DK 7980.100 |  |  | шт | 2 |  |
| 119 | Приборная полка DK 7828.950 |  |  | шт | 1 |  |
| 120 | Вилка 15-pin DB15FEMALE |  |  | шт | 1 |  |
| 121 | Поворотный рубильник OT25 F3 Iн=25А |  |  | шт | 2 |  |
| 122 | Ручка управления для прямого монтажа OHRS1/1 |  |  | шт | 2 |  |
| 123 | Вспомогательный контакт для боковой установки CAL 5-11 |  |  | шт | 2 |  |
| 124 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х 2,5 мм2 0,66кВ |  |  | 1000 м | 0.175 |  |
| 125 | Кабель контрольно-измерительный Nomak 4*2*0,5 |  |  | м | 8 |  |
| 126 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 0.75мм2 |  |  | 1000м | 0.01 |  |
| 127 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 1,0мм2 |  |  | 1000м | 0.005 |  |
| 128 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 1,5мм2 |  |  | 1000м | 0.02 |  |
| 129 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 2,5мм2 |  |  | 1000м | 0.026 |  |
| 130 | Провод ПуГВнг(В)-LS 10,0 мм2 |  |  | 1000м | 0.165 |  |
| 131 | Кабель-канал с 2 гибкими крышками и перегородкой 50*150 L=2м 104 27 |  |  | шт | 2 |  |
| 132 | Накладка на стык профиля 50*150 106 92 |  |  | шт | 4 |  |
| 133 | Накладка на стык крышки шириной 65мм для DLP 65*220 Legrand 108 01 |  |  | шт | 4 |  |
| 134 | Накладка на стык профиля 50*150 106 92 |  |  | шт | 2 |  |
| 135 | Короб пластиковый перфорированный с крышкой TI-E 40*60 (01107) IBOCO |  |  | м | 4 |  |
| 136 | Несущие шины TS 35/57,5 PS 2313.750 |  |  | м | 4 |  |
| 137 | Проходная клемма на 2 проводника 280-901 |  |  | шт | 70 |  |
| 138 | Поперечная перемычка 280-402 |  |  | шт | 13 |  |
| 139 | Поперечная перемычка "через один" 280-409 WAGO |  |  | шт | 5 |  |
| 140 | Клемма защитного проводника 280-907 |  |  | шт | 10 |  |
| 141 | Концевая пластина для клемм на 2 проводника 280-308 |  |  | шт | 3 |  |
| 142 | Концевая защелка TS35 249-117 |  |  | шт | 6 |  |
| 143 | Предохранительная клемма с индикатором дефекта 281-611/281-541 |  |  | шт | 1 |  |
| 144 | Концевая пластина для предохранительных клемм 281-311 |  |  | шт | 1 |  |
| 145 | Вставка плавкая ВП2Б-1В 1А |  |  | шт | 10 |  |
| 146 | Изолированный наконечник 0,75 мм2 WAGO 216-202 |  |  | шт | 100 |  |
| 147 | Изолированный наконечник 1,0мм2 WAGO 216-203 |  |  | шт | 30 |  |
| 148 | Изолированный наконечник 1,5 мм2 WAGO 216-204 |  |  | шт | 50 |  |
| 149 | Изолированный наконечник 2,5 мм2 WAGO 216-206 |  |  | шт | 100 |  |
| 150 | Изолированный наконечник для обжима 2-х проводов сечением 2,5мм2 H 2,5/20,5D 9037510000 /100шт-уп./ |  |  | уп. | 1 |  |
| 151 | Маркировка горизонтальная WMB 1-50 (793-566) |  |  | шт | 3 |  |
| 152 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  |  | лист | 6 |  |
| 153 | Бирка для кабеля WKM 8/30 |  |  | шт | 36 |  |
| 154 | Шильдик ESO7P |  |  | шт | 36 |  |
| Раздел. Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  | OPC сервер Factory Talk Gateway OPC Srvr 5k Tag 9355-OPD2350LENE |  |  | шт | 2 |  |
| Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль дискретного ввода 1762-IQ8 |  |  | шт | 1 |  |
|  | Терморегулятор SK 3110.000 Rittal |  |  | шт | 2 |  |
|  | Источник бесперебойного питания Eaton Powerware 9130 3000ВА |  |  | шт | 1 |  |
|  | Блок сигнализации с релейным выходом AS/400 |  |  | шт | 1 |  |
|  | Автоматический выключатель S202-С6 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель S202 С16 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Реле промежуточное 700-K22Z-KF |  |  | шт | 2 |  |
|  | 3-х полюсный контактор А-16-30-01 Iн=16А |  |  | шт | 4 |  |
| Раздел. Оборудование для станции оператора |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол рабочий с выкатной тумбой Ш1300*Г800*В730 |  |  | шт | 2 |  |
|  | Кресло офисное с высокой спинкой BURO CH-808AXSN 234640 |  |  | шт | 3 |  |
|  | Стол для размещения станции оператора DESK-900W/730H/1100D-1RDFAN/4SOC/1FDL/1RDL/1DRKBL/MS |  |  | шт | 3 |  |
|  | Сборка и монтаж стола для размещения станции оператора |  |  | шт | 5 |  |