Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 75

«5» мая 2016 г.

№123-СС-2016 от «5» мая 2016 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку электротехнической продукции для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов),  предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора/контракта по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре/контракте (форма 3).

В случае наличия разногласий с условиями проекта договора/контракта (форма 3) в составе технической части оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным лицом участника закупки.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора/контракта на предложенных нами в оферте __________ от ___________ условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора/контракта.

Тендер проводится в один этап.

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР из указанных в техническом задании.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты. Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 7 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «31» августа 2016 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов (2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанные: проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) - по Форме 3;

- подписанные: проект контракта с приложениями (при отсутствии разногласий), проект контракта с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) - по Форме 3;

- предложение о заключении договора/контракта с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки) с указанием: полной заводской маркировки, расшифровкой всех технических характеристик/параметров, комплектации (в т.ч. включить информацию об изготовителе и стране происхождения каждой позиции Товара). На возможные аналоги запрашиваемой продукции, предоставить  подписанную и скрепленную печатью информацию на русском языке с полным техническим описанием Товара, выкопиро́вку из каталога производителя Товара.

- разрешительная документация: подписанные и скрепленные печатью документы, подтверждающие соответствие Товара действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

(продукция ВЗИ: соответствие Техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"), сертификаты соответствия ГОСТР;

-   подписанная и скрепленная печатью информация на русском языке о том, что участник закупки обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 2015 г.;

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референц-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3-х последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ, в т.ч. на ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцем со дня ввода в эксплуатацию, срок эксплуатации . Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов (подписанная уполномоченным лицом, заверенная печатью участника закупки, с попозиционным указанием количества листов).

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации также должен содержать исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт –   «5» мая 2016 года.

Окончание приема оферт –  15:00 (МСК) «20» мая  2016 года.

Срок для определения победителя –  до «31» августа 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «17» мая 2016 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Климов Юрий Михайлович, телефон (4852)49-82-84,

e-mail: KlimovYM@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Степанова Ольга Алексеевна, телефон (4852)-49-87-36, факс (4852)-49-89-38,

e-mail tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте  не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № 123-СС-2016   от 05.05.2016 г.:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 5 л. в 1 экз.

2. Требования к предмету оферты на 8 л. в 1 экз.

3. Проект договора на 12 л. в 1 экз./ Проект контракта на 30 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту  на 1 л. в 1 экз.

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.

6т. Форма «Техническое предложение» на 1 л. в 1 экз.

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 1 л. в 1 экз.

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1л. в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   В.Ф. Желязков

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

- Предмет закупки: электротехническая продукция для ремонтно-эксплуатационных нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Товар представлен делимыми Лотами;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: июль-сентябрь 2016 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя:

- - местонахождение: 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- - адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

- Досрочная поставка Товара допускается на основании письменного согласия Покупателя.

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот № 1

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель авт. S201 C6 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 5 |
| 2 | Выключатель авт. S203 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 3 | Выключатель авт. S803С C63 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 4 | Выключатель авт. DS202/C16A/30mA | ГОСТ Р 50345-2010 кат.№ ABB - ELC2CSR272101R1164 | шт. | 15 |
| 5 | Выключатель авт. S201 C10 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 5 |
| 6 | Выключатель авт. S201 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 5 |
| 7 | Выключатель авт. S201 C25 | ГОСТ Р 50345-20102010 | шт. | 5 |
| 8 | Выключатель авт. S203 С10 3Р | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 3 |
| 9 | Выключатель авт. S203 D16A | ГОСТ Р 50345-2010-99 | шт. | 3 |
| 10 | Выключатель авт. S 203 C63 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 11 | Выключатель авт. S283 C100 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 12 | Выключатель авт. S201 C6 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 3 |
| 13 | Выключатель авт. S201 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 6 |
| 14 | Выключатель авт. S 201 C25 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 4 |
| 15 | Выключатель авт. ABB S203 C40A | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 16 | Диф. автомат F204 AC-25/0.03 | ГОСТ Р МЭК 60755-2012, кат.№ ABB - ELC2CSF204001R1250 | шт. | 1 |
| 17 | Выключатель авт. S201 C6 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 6 |
| 18 | Выключатель авт. S201 C10 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 5 |
| 19 | Выключатель авт. S201 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 15 |
| 20 | Выключатель авт. S 201 C25 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 15 |
| 21 | Выключатель авт. S203 C16 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 22 | Выключатель авт. S203 C32 | ГОСТ Р 50345-2010 | шт. | 2 |
| 23 | Выключатель Т6N630 1SDA060228R1,3p,F,ЕF, с 1SDA060353R1 PR222DC/P LSI с 1SDA060398R1МОЕ220В, PB 1SDA050696R1, EF 1SDA013920R1 | ГОСТ Р МЭК 60755-2012 | шт. | 1 |
| 24 | Реле перегрузки тепловое TF42-10 для контакторов AF09-AF38 (7,6-10А) | ГОСТ 16308-84 | шт. | 2 |
| 25 | Реле перегрузки тепловое TF42-13 для контакторов AF09-AF38 (10-13А) | ГОСТ 16308-84 | шт. | 2 |
| 26 | Реле освещения TW2/10K с датчиком модульное | IEC 60947-2, кат.№ ABB - 2CSM204145R1341 | шт. | 2 |
| 27 | Реле времени Finder 80.01.0.240.0000 | кат.№ Finder - 80.01.0.240.0000 | шт. | 3 |
| 28 | Реле перегрузки ТF42-3,1 для AF09…AF38, класс 10, Iн=2,3-3,1А, | кат.№ ABB - 1SAZ721201R1033 | шт. | 1 |
| 29 | Реле 3RB2123-4SB0 sizeS0 3-12A кл.5..30 | арт.3RB2123-4SB0 SIEMENS, ГОСТ 1 | шт. | 1 |
| 30 | Реле FINDER 55.348230.040 5А 250V | ГОСТ 16022-83 | шт. | 4 |
| 31 | Реле перегрузки с регул.,37-50A, под винт,клеммы EVERLINK, класс сраб.10А,Т: -20+60 град. | кат.№ SСHNEIDER ELECTRIC-LRD350 | шт. | 1 |
| 32 | Реле перегрузки с регул.,63-80А,3Р, под винт,кл.сраб.10А,Т: -20+60 град. | кат.№ SСHNEIDER ELECTRIC-LRD336 | шт. | 1 |
| 33 | Реле 700 K22Z-KN,400V,2NO 2NC | кат.№ ALLEN BREDLEY - 700-K22Z-KN | шт. | 20 |
| 34 | Контактор модульный ESB-20-20-12В (2НО, 12V, 20A). | кат.№ ABB - ESB 20-20-12B | шт. | 15 |
| 35 | Контактор модульный ESB-20-11-12В | кат.№ АВВ - ESB 20-11-12B | шт. | 15 |
| 36 | Контактор AF09-30-10-13 100-250BAC/DC | кат.№ АВВ - 1SBN010140R1122 | шт. | 1 |
| 37 | Контактор AF12-301013 100-250BAC/DCCA422M | кат.№ АВВ - 1SBN010140R1122 | шт. | 1 |
| 38 | Контактор АF38-30-00-13 | кат.№ АВВ - 1SBL297001R1300 | шт. | 2 |
| 39 | Контактор 3RT1026-3AP00, АС-230v, 3P, 11 kw/400V,25А, типор-р SO, винт. зажимы. | кат.№ Siemens - 3RT1026-3AP00 | шт. | 1 |
| 40 | Контактор Metasol MC-185a AC/DC 100-240V 50/60Hz 2a2b, Screw | IEC 60947-2, Lead. Sol.Арт:1366000200 | шт. | 3 |
| 41 | Контакт CA4-10,1NO, фронтальный | кат.№ АВВ - 1SBN010110R1010 | шт. | 10 |
| 42 | Контактор 3RT1056-6AP36 3P Us230,2NO+2NC size S6, АС-3, 90kW/400VAC, Us=230VAC, 2NO+2NC, 185A | кат.№ SIEMENS - 3RT1056-6AP36 | шт. | 1 |
| 43 | Контактор AF116-30-11-13, 55kW/400VAC, Us=100-250VAC/DC, 1NO+1NC, 116A | кат.№ АВВ - 1SFL427001R1311 | шт. | 1 |
| 44 | Контактор АF146-30-11-13, 75kW/400VAC, Us=100-250VAC/DC, 1NO+1NC, 146A | кат.№ АВВ - 1SFL467001R1311 | шт. | 1 |
| 45 | Контактор АF26-30-00-13,26A, 3Р,11кВт, универсал. катушка упр.AC/DC, 100-250В,тип AF | кат.№ АВВ - 1SBL237001R1300 | шт. | 1 |
| 46 | Контактор АF09-30-00-13,9A, 3Р,4кВт, универсал. катушка упр.AC/DC, 100-250В,тип AF | кат.№ АВВ -1SBL1370001R1310 | шт. | 1 |
| 47 | Контактор АF16-30-10-13,18A, 3Р, 7,5кВт, универсал. катушка упр.AC/DC, 100-250В,тип AF | кат.№ АВВ -1SBL177000 | шт. | 2 |
| 48 | Контактор АF145-30-11,145A,3Р,75кВт, управл.AC 220В, доп. конт.1N0 1NC, тип AF | кат.№ АВВ -1SBL477001R7011 | шт. | 1 |
| 49 | Контактор АF95-30-00,95A, 3Р,45кВт, универсал катушка AC/DC,100-250B | кат.№ АВВ -1SFL437001R7000 | шт. | 1 |
| 50 | Контактор LC1D65AM7 3P,440В,65А,Uкат.упр.220В, под винт, клеммы EVERLINK, АС,1НО+1НЗ,50/60Гц | кат.№ SСHNEIDER ELECTRIC-LC1D65A | шт. | 1 |
| 51 | Контактор LC1D95M7 3P,440В,95А,Uкат.упр.220В, АС,1НО+1НЗ,50/60Гц, под винт | кат.№ SСHNEIDER ELECTRIC-LC1D95M | шт. | 1 |
| 52 | Контактор AF 265-30-11-13 100-250D AC/DS | кат.№ АВВ №1SFL547002R1311 | шт. | 1 |
| 53 | Контакт СА5-10 A9...A110 | кат.№ АВВ - 1SBN010010R1010 | шт. | 10 |
| 54 | Контакт СА5-01 A9...A110 | кат.№ АВВ - 1SBN010010R1001 | шт. | 10 |
| 55 | Контакт дополнительный СА4-22М (для АF9-АF110, блок 2НО+2НЗ) | кат.№ АВВ - XZ0305087 | шт. | 10 |
| 56 | Контакт CA5-22E для А9...А110 | кат.№ АВВ -1SBN010040R1022 | шт. | 3 |
| 57 | Контакт CAL 5-11 для А9 - А75 | кат.№ АВВ -1SBN010020R1011 | шт. | 3 |
| 58 | Контакт CAL 18-11B, для А95-AF1650 | кат.№ АВВ -1SBN010720R3311 | шт. | 2 |
| 59 | Контакт САL 4-11, для AF09-AF38иNF | кат.№ АВВ -1SBN010120R1011 | шт. | 2 |
| 60 | Блок контактный CAL 19-11 ABB | кат.№ АВВ -1SFN010820R1011 | шт. | 2 |
| 61 | Вентилятор EBM 4650N 230В50Гц120mA19Вт | ГОСТ 11442-90/ГОСТ 10616-90 | шт. | 5 |
| 62 | Вентилятор фильтрующий SK3324.100, 180 m3/h 230V, 50/60 Hz | кат.№ RITTAL - SK3324.100 | шт. | 6 |
| 63 | Вентилятор W2S130-AA03-01 | ГОСТ 11442-90, ГОСТ 10616-90 | шт. | 4 |
| 64 | Термопредохранитель ZH103-96, 96С, 15A Zhenhui Electronics Co.,Ltd | ГОСТ 17242-86 | шт. | 50 |
| 65 | Выключатель 8040/1180Х-10L07BA25 | кат.№ STAHL - 8040/1180Х-10L07BA25, ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 6 |
| 66 | Корпус 220х120х90 | кат.№ BARTEC - 07-5194-2201/209, ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 6 |
| 67 | Фотоэлемент LS-SP для реле освещения TW2/10K | IEC 60947-2, кат.№ АВВ - ELC2CSM204195R1341 | шт. | 3 |
| 68 | Клемма рычажная WAGO 222-413 | кат.№ WAGO - 222-413 | шт. | 100 |
| 69 | Комплект монтажный DB42 для отд. установки реле TF42 | кат.№ АВВ - 1SAZ701902R0001 | шт. | 2 |
| 70 | Конвектор TIMBERK,TEC.PF2 ML IN (WB) | ГОСТ 27570.0-87 | шт. | 15 |
| 71 | Комплект для преобразования стац. выключателя в подвижную часть выкатного исп. W MP XT4 3Р | кат.№ АВВ - 1SDA066286R1 | шт. | 1 |
| 72 | Панель управления преобразователя частоты VACON PAN-A семейства NX | ГОСТ 28668-90 | шт. | 3 |
| 73 | Конденсатор B43458-A5338-M00, Uраб=450В, 3300мкФ, под винт | кат.№ ЕРСОS - 967462930 | шт. | 8 |
| 74 | Конденсатор пусковой тип B32332, 60 мкФ, 450 V,50/60 Гц, D=45мм, Н=103 мм | кат.№ ЕРСОS - В3233 I6606J0 2 | шт. | 6 |
| 75 | Клемма ZS16 винтовая 16мм на DIN-р. | IEC 60947-2, кат.№ АВВ - 1SNK 510010R0000 | шт. | 20 |
| 76 | Клемма ZS4 винтовая 4мм на DIN-р. | IEC 60947-2, кат.№ АВВ - 1SNK 505010R0000 | шт. | 20 |
| 77 | Клемма ZS6 винтовая 6мм на DIN-р. | IEC 60947-2, кат.№ АВВ - 1SNK 506010R0000 | шт. | 20 |
| 78 | Клемма проходная RK 50, 2 контакта, S=50мм2,на DIN рейку, под винт М6, ток150А,U=1000В | кат.№ CONTA-CLIP GERMANY-1120.2 | шт. | 5 |
| 79 | Вилка SPY216 с заземл. контактом, диам. кабеля 14,8мм | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 12 |

Лот № 2

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания Б3-724.4 | ГОСТ 13540-74 | шт. | 1 |
| 2 | Коробка У409-4 У1 | ТУ 36-1859-75 | шт. | 20 |
| 3 | Коробка У409-4 У1 | ТУ 36-1859-75 | шт. | 40 |
| 4 | Коробка КР-В-100d 1ExdIICT6 Gb с клеммными колодками WAGO, с 4мя кабельными вводами d, заглушкой | ПРАЦ.676146.006 ТУ, ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 10 |
| 5 | Коробка КР-В-100d 1ExdIICT6 Gb, колодка WAGO 5-4, с 3мя кабельными вводами d, с одной пробкой d | ПРАЦ.686465.002 ТУ, ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 10 |
| 6 | Коробка КР-В-100d 1ExdIICT6 Gb, колодка WAGO 5-4, с 3мя кабельными вводами d, с одной пробкой d | ПРАЦ.686465.002 ТУ, ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 40 |
| 7 | Контакт втычной для АВМ-20 | ГОСТ 10434-82 | шт. | 36 |
| 8 | Переключатель пакетный ПВ2-16М1 в корпусе | кат.№ ЭЛЕКТРОТЕХНИК - А6411 | шт. | 4 |
| 9 | Контактор КВ1-250-3 В3 250А 380В 2з+2р | ТУ3426-016-00212703-96 | шт. | 1 |
| 10 | Фотореле ФР 601,10А,U=230В,5-50лк | кат.№ IEK - LFR20-601-2200-003 | шт. | 2 |
| 11 | Фотореле ФР 602,20А,U=230В,5-50лк | кат.№ IEK - LFR20-602-4400-003 | шт. | 2 |
| 12 | Выключатель АД12 2Р 32А 30мА | кат.№ IEK - MAD10-2-032-C-030 | шт. | 2 |
| 13 | Выключатель АД14 4Р 50А 100мА | кат.№ IEK - MAD10-4-050-C-100 | шт. | 2 |
| 14 | Удлинитель кабельный 220В L=50м, на 4 места, с тепл. защитой | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 2 |
| 15 | Удлинитель кабельный 220В L=50м, на 4 места, с тепл. защитой | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 2 |
| 16 | Удлинитель кабельный 220В L=50м, на 4 места, с тепл. защитой | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 2 |
| 17 | Удлинитель кабельный 220В L=50м, на 4 места, с тепл. защитой | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 2 |
| 18 | Удлинитель кабельный 220В L=50м, на 4 места, с тепл. защитой | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 2 |
| 19 | Удлинитель 10 метров евротип, на 2 розетки | ГОСТ 31223-2012 | шт. | 10 |

Лот № 3

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель пакетный CSC-316 IP66 16А 1ExdIICT6 IP66 в компл. с 2 каб. вводами FAL3 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 4 |
| 2 | Выключатель пакетный CSC-316 IP66 16А 1ExdIICT6 IP66 в компл. с 2 каб. вводами FAL3 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 2 |
| 3 | Выключатель пакетный CSC-316 IP66 16А 1ExdIICT6 IP66 в компл. с 2 каб. вводами FAL3 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 3 |
| 4 | Пост кнопочный КУ-92 ВЗГ | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 6 |
| 5 | Пост кнопочный КУ-91-1ExdIIBT5-ХЛ1 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 1 |
| 6 | Пост управления CSE-PP | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 2 |
| 7 | Выключатель пакетного типа EFSCO-63 1ЕхdIICТ5/T6 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 2 |
| 8 | Выключатель пакетного типа СSC-216 | ГОСТ 30852.0-2002 | шт. | 3 |

Лот № 4

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок питания для RDC-COT-B-3-2 | кат.№ ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC - RDC-COT-B-3-2-P | шт. | 2 |
| 2 | Блок питания для RDC-COT-B-3-2 | кат.№ ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC - RDC-COT-B-3-2-P | шт. | 2 |
| 3 | Блок питания для RDC-COT-B-3-2 | кат.№ ROHRBACK COSASCO SYSTEMS INC - RDC-COT-B-3-2-P | шт. | 1 |

Лот № 5

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель нагрузки ВНТ-1-10/630/20 в комплекте с пружинным необслуживаемым приводом К-1, емкостными делителями на 10 кВ, | ТУ 3414-031-45567980-2003 | шт. | 4 |

Лот № 6

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонарь аккумуляторный ФОС-3 5/6 | ГОСТ 4677-82, ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 1 |
| 2 | Фонарь аккумуляторный ФОС-3 5/6 | ГОСТ 4677-82, ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 5 |
| 3 | Фонарь аккумуляторный ФОС-3 5/6 | ГОСТ 4677-82, ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 12 |
| 4 | Фонарь аккумуляторный ФОС-3 5/6 | ГОСТ 4677-82, ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 3 |
| 5 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 15 |
| 6 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 1 |
| 7 | Аккумулятор к фонарю ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 2 |
| 8 | Зарядное устройство к ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 15 |
| 9 | Зарядное устройство к ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 6 |
| 10 | Зарядное устройство к ФОС 3- 5/6 | ТУ3468-011-53118635-2009 | шт. | 10 |
| 11 | Лампа OSRAM HPR50 5,2V 0,85A | ГОСТ Р 54416-2011 | шт. | 10 |
| 12 | Лампочка Miniwatt 6406510 5.2V | ГОСТ Р 54416-2011 | шт. | 10 |
| 13 | Лампочка Miniwatt 6406510 5.2V | ГОСТ Р 54416-2011 | шт. | 20 |
| 14 | Фонарь аккумуляторный IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002(МЭК 60079-11:1999) ГОСТ 30852.8-2002 | шт. | 2 |
| 15 | Устройство зарядное ILC для IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998) | шт. | 2 |
| 16 | Адаптер IL-2 для фонаря IL-80 | ГОСТ 30852.0-2002(МЭК 60079-0:1998) | шт. | 2 |
| 17 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 3 |
| 18 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 2 |
| 19 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 3 |
| 20 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 2 |
| 21 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 2 |
| 22 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 2 |
| 23 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 2 |
| 24 | Фара ФР-ВС ЭКОТОН-3-01 с зарядным устройством | ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002, ГОСТ 30852.17-2002 | шт. | 9 |
| 25 | Светильник SSP220/9-03N9W160-264VAC IP54 | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | шт. | 4 |
| 26 | Светильник консольный LL-ДКУ 02-095-0102-65Д | ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | шт. | 5 |
| 27 | Светильник РВО 220-12 | ТУ 16-676.163-86 | шт. | 2 |
| 28 | Прожектор ЖО-04-400-001 У1 | # ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 | шт. | 5 |
| 29 | Подвес комбинированный для светильника 910007 с уплотнителем кабеля | кат. № ООО "Фирма "Индустрия" 910007 | шт. | 40 |
| 30 | Модуль светофорный МСС-К-200 | каталожный № SvetaLED – МСС-К-200 | шт. | 3 |
| 31 | Модуль светофорный МСС-З-200 | каталожный № SvetaLED – МСС-З-200 | шт. | 3 |
| 32 | Фонарь налобный FENIX HP15 с аккумуляторными батареями | ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 33 | Фонарь налобный FENIX HP15 с аккумуляторными батареями | ГОСТ 4677-82 | шт. | 6 |
| 34 | Фонарь наголовный СВЕТОЗАР SU-56565 с аккумуляторными батареями | каталожный № СВЕТОЗАР - SU-56565, ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 35 | Фонарь наголовный СВЕТОЗАР SU-56565 с аккумуляторными батареями | каталожный № СВЕТОЗАР - SU-56565, ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 36 | Фонарь аккумуляторный светодиодный ФАП-5 | ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 37 | Фонарь аккумуляторный светодиодный ФАП-5 | ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 38 | Светильник головной СГГ-10 с зарядным устройством | ТУ 3146-031-71064713-2006, ГОСТ 4677-82 | шт. | 5 |
| 39 | Лампа Ц-220-230-15 В-15 d/18 | ГОСТ 2239-79 | шт. | 100 |
| 40 | Лампа Мн-26-0,12 26В, 0,12А, цоколь B9S/14 | ГОСТ 2239-79 | шт. | 200 |

Поставщик обязуется изготовить и поставить Товар согласно/в строгом соответствии с  заказной документацией.

Контрагент вправе предложить  к поставке Товар, отличный от приведенного в п. 2 настоящих Требований, при условии полного  соответствия аналога техническим, габаритным, гарантийным характеристикам и параметрам запрашиваемой номенклатуры.

Поставщик обязуется поставить Товар и комплектующие изделия Товара, изготовленные в РФ, США, странах Евросоюза (ЕС).

3. Основные требования к Контрагенту.

1. Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо официальным торговым домом производителя, либо постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

2. Контрагент должен иметь статус «Аккредитован» в действующей БДКП или обязательно пройти аккредитацию в установленном порядке на ОАО «Славнефть-ЯНОС».

3. Контрагент может быть признан победителем тендера только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Контрагент должен иметь финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения обязательств.

5. Если в условиях оплаты Товара предусмотрен аванс, то банковская гарантия возврата аванса оформляется за счет средств Поставщика.

(В случае аванса Покупатель оплачивает аванс ……% от стоимости Товара в сумме …….. руб. в течение …… календарных дней от даты получения оригинала счета Поставщика на указанную сумму и предоставления оригинала безотзывной гарантии банка Поставщика на возврат авансового платежа (в случае непоставки Товара), по форме, согласованной с Покупателем и авизованной банком Покупателя. Срок действия банковской гарантии рассчитывается как срок передачи Товара Покупателю плюс 45 (сорок пять) календарных дней). Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии в банке Поставщика, оплачиваются Поставщиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Покупателя, оплачиваются Покупателем.

Датой оплаты аванса считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя).

6. Согласие Контрагента с возможностью корректировки технического предложения не более двух раз.

4. Условия выполнения поставки товаров.

1.	Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль (на условиях DAP в случае валютного Контракта).

2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также заверенные и необходимые в соответствии с законодательством РФ копии действующей на момент поставки Товара разрешительной документации, в т.ч.:

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

-  заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТР;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- для продукции во взрывозащищенном исполнении: нотариально заверенные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

3. Датой поставки является дата получения Товара с документами, указанными в п.2 настоящего раздела, на складе Покупателя в г. Ярославле.

4. Обязанности Поставщика по передаче Товара Покупателю считаются исполненными с момента получения Товара Покупателем на складе Покупателя в г. Ярославле со всеми необходимыми документами,  указанными в п. 2. настоящего раздела, и подписания Покупателем оригиналов товарных накладных. В противном случае Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи Товара Покупателю.

6. По истечении срока передачи Товара Покупатель вправе отказаться от принятия Товара и его оплаты без какого-либо предварительного уведомления Поставщика и возмещения ему затрат.

7. При некомплектной поставке Товара Поставщик обязан за свой счет доукомплектовать Товар, либо допоставить недостающие документы на него в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты установления некомплектности Товара либо отсутствия документов (если иной срок не согласован Сторонами). В случае невыполнения данного условия настоящего приложения, Товар считается непоставленным и оплате не подлежит.

8. Покупатель обязуется оплатить Товар в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента его получения при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также относящихся к нему документов в соответствии с п.2. настоящего раздела.

9. Стоимость Товара включает:

- маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара нотариально заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2. настоящего раздела;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

Руководитель Ответственного подразделения	       __________________   В.Ф. Желязков

Форма 3 «Форма договора»

- Договор ПОСТАВКИ № ________________________

г. Ярославль                                                                                                          «____»____________201_ г.

_______________________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________________,

с одной Стороны, и

Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар).

1.2. Наименование, ассортимент, количество, комплектность, цена за единицу измерения Товара, требования к качеству, сроки поставки (периоды поставки) и иные условия его передачи Покупателю подлежат согласованию Сторонами в приложении к Договору (далее – Приложение), являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Поставщик обязуется поставлять новый Товар (не бывший в эксплуатации) и пригодный для использования в соответствии с его назначением, если иное прямо не оговорено в Приложении.

1.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Покупателю Товар свободен от любых прав со стороны третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар также соответствует условиям, согласованным Сторонами в Приложении и Договоре.

1.6. Если иное не предусмотрено Приложением к настоящему Договору, право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного его повреждения переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем.

1.7. Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар, согласованных Сторонами в Приложении.

Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору.

Условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо уведомление на использование опциона в сторону увеличения в срок, согласованный Сторонами в Приложении к Договору.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке количества Товара, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону увеличения количество Товара, указанное в уведомлении Покупателя, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

- Цена Товара, условия платежа и порядок расчётов

2.1. Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, размер и порядок оплаты транспортных и иных расходов Поставщика, определяются Сторонами в Приложении.

2.2. Цены на Товар, указанные в Приложении к Договору, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.3. Поставщик обязуется выставить Покупателю счет-фактуру на Товар не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня отгрузки. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные согласованные в Приложении дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения расходов и составления первичных документов.

2.4. Все платёжно-расчётные документы должны содержать ссылку на регистрационный номер Договора, присвоенный при регистрации Покупателем, в соответствии с которым проводится хозяйственная операция.

2.5. Все расчеты Сторон по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации.

В случае, если в Приложении стоимость Товара определяется в иностранной валюте, а платеж осуществляется в рублях РФ, то стоимость поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу Банка России либо на дату оплаты Товара, либо на дату отгрузки Товара, что согласовывается Сторонами в Приложении.

2.6. Оплата Товара производится Покупателем в течение срока, указанного в Приложении, со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, предусмотренных в п. 3.1 Договора (Приложении).

2.7. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.8. В течение установленных настоящим Договором сроков оплаты проценты на сумму долга, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ, не начисляются

2.9. Расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара, возмещаются Покупателем только в случаях, прямо предусмотренных Приложением.

При доставке Товара железнодорожным, морским и речным транспортом затраты по доставке возмещаются по действующим у перевозчика транспортным тарифам и сборам на дату отгрузки. При доставке Товара автомобильным транспортом размер возмещаемых Покупателем затрат согласуется Поставщиком с Покупателем.

Возмещение затрат по доставке осуществляется Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Покупателем счета-фактуры Поставщика с приложением подтверждающих первичных платёжных документов, если иной срок не определен Приложением.

2.10. Покупатель вправе задержать оплату по настоящему Договору на срок задержки представления Поставщиком документов, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, или на срок, необходимый Поставщику для исправления указанных документов, в случае их представления Поставщиком ненадлежащим образом оформленными (содержащими неверную информацию).

2.11. В случае нарушения Поставщиком условий Договора и отказе в связи с этим Покупателя в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью или в части Поставщик обязуется осуществить возврат перечисленных Покупателем денежных средств за Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по возврату денежных средств будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

2.12. При выполнении Сторонами в полном объеме всех обязательств по настоящему Договору в течение 30 (тридцати) календарных дней Стороны составляют двусторонний окончательный акт сверки с обязательным указанием факта выполнения обеими Сторонами всех условий Договора.

3.	Условия и порядок передачи Товара

3.1. Поставщик обязуется одновременно с Товаром передать Покупателю его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

-	технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат соответствия (для Товара иностранного происхождения);

-	сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

-	инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);

-	иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

Поставщик обязуется также передавать с Товаром Покупателю иные документы, согласованные Сторонами в Приложении.

3.2. Если иное не установлено в Приложении, обязательства по поставке Товара считаются исполненными Поставщиком с момента получения Покупателем Товара вместе с его принадлежностями и относящимися к нему документами, предусмотренными Договором и Приложением к нему.

3.3. При некомплектной поставке Товара, либо его поставке без документов, указанных в п. 3.1 Договора, Поставщик обязан за свой счёт доукомплектовать Товар либо передать Покупателю все необходимые документы на Товар в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Покупателя, если иной срок не согласован Сторонами. В противном случае обязанность Поставщика по передаче Товара будет считаться не исполненной и Товар оплате не подлежит. При этом Покупатель вправе отказаться от полученного Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

3.4. Поставщик обязуется исполнить обязательства по передаче Товара Покупателю в установленный Приложением срок. В случае нарушения срока поставки Покупатель вправе отказаться от приемки и оплаты просроченного поставкой Товара без объяснения каких-либо причин и возмещения Поставщику каких-либо расходов/убытков и расторгнуть Договор (полностью или частично) с письменным уведомлением об этом Поставщика. При необходимости Сторонам следует совершить действия, предусмотренные п.3.11 Договора.

3.5. При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной продукции колебание от количества Товара, указанного в Приложении, в большую или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в Приложении.

3.6. Если иное не установлено Сторонами в Приложении, при выборке Товара Покупателем работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.

3.7. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих в Российской Федерации стандартов, Правил перевозок грузов, правил погрузки и крепления грузов, технических условий или стандартов предприятия-изготовителя, указанных в Приложении, должны обеспечивать сохранность Товара при погрузке и выгрузке средствами механизации или вручную, транспортировке, перевалке в пути следования, последующем хранении.

В случае несоответствия тары, упаковки или маркировки Товара нормативным документам Поставщик несёт полную материальную ответственность за возникшие вследствие указанного несоответствия убытки путём их возмещения на расчётный счёт Покупателя.

3.8. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Покупателя и в указанный им срок.

В случае принятия досрочно поставленного Товара Покупателем (независимо от наличия согласия на досрочную поставку) обязанность по его оплате наступает не ранее, чем эта обязанность наступила бы при поставке Товара в установленный Приложением срок, а гарантийный срок на Товар, исчисляемый с даты поставки, увеличивается на срок равный досрочной поставке.

3.9. Поставщик вправе присутствовать и контролировать порядок монтажа поставленного Товара. Если Поставщик не воспользовался данным правом, то в случае выявления несоответствий Товара условиям настоящего Договора и обнаружения в нем дефектов, он не может ссылаться на возникновение недостатков Товара по причине нарушения Покупателем порядка монтажа.

3.10. Покупатель вправе отказаться от оплаты, либо приостановить оплату Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

3.11. Товар, поставленный досрочно без согласия Покупателя, либо Товар, не соответствующий условиям Договора/Приложения (в том числе по срокам поставки), Покупатель вправе принять на ответственное хранение с уведомлением Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты.

Поставщик обязан вывезти или распорядиться Товаром в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления Покупателя. В противном случае Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику, который обязан возместить Покупателю все необходимые расходы, понесённые последним в связи с принятием Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику.

4.	Качество, комплектность и гарантии Товара

4.1. Поставщик гарантирует соответствие передаваемого Покупателю Товара требованиям Договора, как в момент получения Товара Покупателем, так и в течение гарантийного срока. Качество и комплектность передаваемого Товара должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), заказной документации или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества и, если предусмотрено Приложением, утвержденной технической документацией.

4.2. Гарантийный срок начинает течь с момента получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к настоящему Договору.

Продолжительность гарантийного срока на Товар определяется в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях на изготовление Товара, технических проектах, либо оговаривается в Приложении к настоящему Договору. Если изготовителем Товара гарантийный срок не установлен или установлен продолжительностью 12 календарных месяцев и менее, Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества на данный Товар продолжительностью 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты получения Товара Покупателем, если иное не оговорено в Приложении к Договору.

4.3. Если Покупатель лишен/ограничен возможности использовать Товар надлежащим образом и в полном объеме/мощности (режиме) из-за обнаруженных несоответствий условиям Договора, гарантийный срок не течет до момента их устранения Поставщиком на согласованных Покупателем условиях.

В этом случае гарантийный срок на Товар, безусловно, продлевается на время, исчисляемое с момента уведомления Поставщика о выявленных недостатках Товара до момента их устранения Поставщиком на согласованных Покупателем условиях.

На Товар, а также на его часть/комплектующее изделие, переданные Поставщиком взамен того, в котором были обнаружены недостатки, устанавливается новый гарантийный срок равный сроку, указанному в Договоре (Приложении).

4.4. Если поставляемый Товар либо его комплектующие изготовлены за пределами таможенной территории Российской Федерации, Поставщик гарантирует, что поставляемый Покупателю Товар (его комплектующие) прошел надлежащую таможенную очистку и ввезен на территорию Российской Федерации с соблюдением таможенного законодательства Российской Федерации. При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя и связанные с нарушением порядка ввоза на территорию Российской Федерации Товара либо его комплектующих, полностью относятся на Поставщика, который обязуется компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю по письменному требованию Покупателя.

4.5. Поставщик гарантирует Покупателю наличие у него необходимых и достаточных прав на все объекты интеллектуальной собственности, связанные с Товаром, поставляемым по настоящему Договору, а также то, что Товар, содержащий объекты исключительных прав, ранее был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации правообладателем (патентообладателем) или иным лицом с разрешения правообладателя (патентообладателя). При этом все расходы/убытки, которые могут возникнуть у Покупателя в связи с использованием Товара, включающего охраняемые объекты интеллектуальной собственности третьих лиц, с нарушением исключительных прав третьих лиц (в том числе автора, патентообладателя) на такие объекты, полностью относятся на Поставщика, который обязуется  все расходы и убытки, которые будут предъявлены Покупателю, возместить их указанным лицам, а в случае их уплаты Покупателем - компенсировать (возместить) соответствующие расходы/убытки Покупателю по письменному требованию Покупателя не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления такого требования.

4.6. При выявлении Покупателем несоответствия Товара условиям настоящего Договора, включая несоответствие тары, упаковки, маркировки (далее – недостатки Товара), как при приемке Товара, так и в период гарантийного срока:

4.6.1. Покупатель посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для удостоверения факта наличия недостатков Товара и подписания соответствующего акта, направив ему уведомление.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях.

4.6.2. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для удостоверения факта наличия недостатков Товара и составления соответствующего акта в установленный Покупателем срок. При этом представитель Поставщика должен иметь доверенность либо иной документ, удостоверяющий его полномочия на право участия в осмотре и подписания соответствующего акта.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

4.6.3. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный Покупателем срок либо иной, согласованный Сторонами срок, означает согласие Поставщика на составление Покупателем акта в одностороннем порядке. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащее оформление выявленных несоответствий Товара. Акт, составленный Покупателем в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

4.6.4. Покупатель вправе привлекать третьих лиц, независимых экспертов для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора без согласования с Поставщиком экспертного учреждения. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы Покупателя на проведение экспертизы.

4.7. При обнаружении несоответствий Товара условиям Договора, как при получении Товара, так и в период гарантийного срока (включая случаи, когда Товар не выдает оговоренные Приложением к Договору технические параметры или теряет их), исходя из характера Товара, существенности выявленных нарушений (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после устранения, и т.п.), учитывая предложения Поставщика по устранению недостатков, Поставщик обязуется по выбору Покупателя:

- безвозмездно устранить недостатки Товара, привести работу Товара в соответствии с гарантийными показателями (отрегулировать/ дать предложения по изменению условий эксплуатации Товара/ремонт и др.) или заменить Товар и/или его часть/комплектующие на аналогичный, качество которого соответствует условиям Договора (Приложения). Срок устранения: 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения письменного уведомления (претензии) Покупателя о выявленном несоответствии;

- соразмерно уменьшить цену Товара и вернуть разницу Покупателю в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня получения письменного требования (претензии) Покупателя;

- возвратить полученную за Товар денежную сумму в случае отказа Покупателя от исполнения Договора, а также возместить дополнительные расходы и убытки, понесённые Покупателем.

Если устранение недостатков Товара будет осуществляться Поставщиком на территории Покупателя с привлечением третьего лица, то его выбор, а также условия договора между третьим лицом и Поставщиком на выполнение данных работ в части требований нахождения на территории Покупателя должны быть в обязательном порядке предварительно согласованы с Покупателем.

Поставщик обязан за свой счет без каких-либо затрат со стороны Покупателя устранить выявленные недостатки Товара на условиях и в срок, указанных в настоящем пункте Договора, если иной срок и/или условия устранения не будут дополнительно согласованы Сторонами. При этом Поставщик возмещает Покупателю все затраты/убытки, понесенные им в связи с устранением недостатков Товара, не соответствующего условиям Договора, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой, доукомплектованием, включая, но не ограничиваясь, все затраты по демонтажу, хранению, транспортировке, погрузочно-разгрузочным работам. Срок возмещения затрат - 20 (двадцать) календарных дней с момента получения письменного требования (претензии) Покупателя.

4.8. При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель направляет Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов направляется Поставщику по электронной почте/факсу с последующей досылкой оригиналов документов.

4.9. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения уведомления (претензии) о выявленных несоответствиях Товара условиям Договора информирует Покупателя посредством факсимильной/телеграфной связи или электронной почты о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя, указанную в п.4.8 Договора, должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

4.10 Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, согласно отметке Покупателя на транспортных документах.

Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (получение Покупателем, если иное не определено в Приложении).

4.11. В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение сроков, указанных в п.4.7 Договора, считая со дня получения письменного уведомления (претензии) от Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара за каждый календарный день просрочки.

4.12. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в приемлемый для Покупателя срок, откажется устранять либо будет бездействовать, Покупатель вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя на проведение ремонтных работ, а также все иные расходы Покупателя, связанные с проведением указанных ремонтных работ, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления об этом с приложением документально подтвержденных расходов.

4.13. В случае нарушения Поставщиком сроков на возмещение расходов Покупателя, произведенных в соответствии с п. 4.12 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости произведенных расходов за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства по возмещению расходов.

5.	Приёмка Товара

5.1. Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, переданного в соответствии с настоящим Договором. При этом Покупатель руководствуется законом, иными правовыми актами, настоящим Договором с учетом требований, предусмотренных внутренними нормативными документами, действующими у Покупателя по проведению и оформлению результатов входного контроля закупаемых Товаров в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

5.2. В случае установления факта получения Товара Покупателем меньшего количества, чем определено Приложением к Договору, Покупатель вправе по своему усмотрению принять частично переданный Товар и при этом потребовать передачи недостающего количества Товара или отказаться от него, либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты. При этом Поставщик обязан устранить выявленное несоответствие на условиях и в срок, указанных Покупателем.

5.3. Товар, поступивший в исправной таре, Покупатель обязуется принять по качеству и комплектности при вскрытии тары на складе Покупателя в пределах гарантийного срока.

5.4. В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора/Приложения о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем на своем складе в течение 10 (десяти) рабочих дней, считая со дня выборки Товара.

5.5. Недостатки Товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара, признаются скрытыми недостатками.

5.6. Одновременно с приёмкой Товара по качеству Покупатель производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, ТУ, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора/Приложения.

5.7. Покупатель производит приёмку Товара по качеству и комплектности в соответствии с условиями Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия составляет акт о фактическом качестве и комплектности поступившего Товара.

5.8. В случае обнаружения недостатков Товара при его приемке Покупатель обязан обеспечить сохранность Товара и незамедлительно уведомить Поставщика. Далее Стороны обязаны совершить действия, предусмотренные п.п. 4.6 - 4.10 настоящего Договора.

6.	Ответственность Сторон

6.1. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за все убытки, причиненные им Покупателю неисполнением/ненадлежащим исполнением настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь обязательств по поставке Товара и предоставленных на него гарантий качества.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости несвоевременно переданного (не переданного) Товара за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства. При этом под Товаром Стороны понимают «Товарную позицию», указанную в каждой отдельной строке таблицы, содержащейся в пункте 1.1 Приложения к Договору, если иное не оговорено в Приложении.

6.3. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от суммы неисполненного в срок денежного обязательства.

6.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости указанного Товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

6.6. В случае расторжения Договора (либо его части) по вине Поставщика, он обязуется выплатить Покупателю штраф в размере 40 % (сорока процентов) от стоимости Договора (либо его соответствующей части).

6.6. Установленные Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

7.	Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

7.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

7.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (трёх) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора с урегулированием взаимных расчётов не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

7.4. Действие форс-мажорной оговорки не распространяется на обязательства, возникшие у Сторон до наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.	Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные требования и претензии по настоящему Договору или в связи с ним, должны быть рассмотрены Сторонами с обязательным направлением ответов в письменной форме не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения требования или претензии, если иное прямо не оговорено в Договоре.

8.3. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путём переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области.

9.	Срок действия договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по _________(включительно).

9.2. Несоблюдение Поставщиком условий настоящего Договора признается существенным нарушением Договора и является основанием для расторжения Покупателем настоящего Договора в одностороннем порядке, в том числе: при нарушении срока поставки, при поставке Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве, с нарушением ассортимента, с нарушением требований к качеству и комплектности Товара, при отсутствии необходимых документов на Товар.

9.3. Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определён соглашением Сторон.

9.4. Истечение срока действия Договора не освобождает Поставщика от обязанности восполнить, по требованию Покупателя, не поставленный Товар, а Покупателя оплатить его.

10.	Дополнительные и особые условия

10.1. В целях осуществления антикоррупционных мероприятий Стороны установили следующее:

10.1.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

10.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора, Сторона должна уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающиеся в действиях, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.1.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменён Сторонами. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной и неотъемлемой частью.

10.3. В случае несоответствия между положениями Договора и Приложением преимущественную силу будут иметь условия Приложения.

10.4. Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные документы, имеющие отношение к исполнению Сторонами обязательств по Договору, могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 7 (семи) календарных дней с даты их подписания.

10.5. Стороны договорились считать письма по вопросам исполнения настоящего Договора, содержание которых не изменяет прав и обязанностей Сторон и не влияет на отражение хозяйственных операций в бухгалтерском/налоговом учете, подписанные Сторонами и переданные/полученные посредством факсимильной связи и электронной почтой, имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

10.6. Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее – сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

- при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в Приложении) – дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании телеграфной связи – дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

10.7. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10.8. Стороны согласны с тем, что передача отдельных прав и обязанностей, а, равно как и Договора в целом, третьим лицам допускается только при наличии предварительного согласия другой Стороны.

10.9. К правопреемнику Поставщика или Покупателя непосредственно переходят все права и обязанности, вытекающие из настоящего Договора.

10.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

- Адреса и реквизиты Сторон

| ПОСТАВЩИК: | ПОКУПАТЕЛЬ: Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» Сокращенное наименование: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Место нахождения: Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом. 130 Адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023 Телефон: (4852) 44-03-57, 49-81-00, 49-81-60; Факс: (4852) 40-76-76 ИНН 7601001107 КПП 997150001, ОКПО 00149765 Расчетный счет № 40702810200004268190 в ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», г. Москва, БИК 044525204 Корр./счет № 30101810900000000204 |
| --- | --- |

| ПОСТАВЩИК: _________________ | ПОКУПАТЕЛЬ: ОАО «Славнефть-ЯНОС» Генеральный директор ____________________ А.А.Никитин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________

к Договору поставки № ______________ от «___» __________ 201___г.

г. Ярославль				                             									     «____»_________201___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Никитина Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны", заключили настоящее приложение (далее – Приложение) к вышеуказанному Договору о нижеследующем:

- Предмет

1.1.	Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ, заказная документация, иные нормативно-технические документы | Единица измерения | Количество Товара | Цена за единицу Товара без НДС (руб.) | Стоимость Товара без НДС (руб.)1 | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб.)1 | Всего стоимость Товара с НДС (руб.)1 | Срок поставки с / по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Производитель Товара: _____________________ (место нахождения производителя Товара: ________________________________________) – пп. ……. Таблицы п. 1.1.

  - Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет _____________ (_________________________) рублей, в том числе НДС ( ____%) ________________(________________________) рублей3.

Оплата Товара по настоящему Приложению производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату ______ Товара.

1.4.	Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации, не с консервации и выпущенный не ранее _________________ года.

1.5. Цена на Товар включает стоимость:

- маркировку, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  для получения действующих на момент  поставки Товара нотариально заверенных копий разрешительной документации, указанной в  п. 2.2. настоящего Приложения;

-  организацию и проведение всех необходимых таможенных процедур, необходимых для таможенной очистки Товара (в случае поставки Товара на условиях DDP);

-   погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

1.6.	Технические характеристики и Комплектация Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, определены в Дополнении № ___ к настоящему Приложению.

2. Условия поставки Товара

2.1.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара на условиях настоящего Приложения вместе с принадлежностями на Товар и относящимися к нему документами, указанными в пункте 2.2 Приложения.

2.2.	 Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром:

- оригиналы товарных накладных;

- технические паспорта, оформленные в соответствии с требованиями действующей в РФ НТД;

-  заверенные Поставщиком сертификаты соответствия ГОСТР;

- заверенные Поставщиком документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических  регламентов, действующих на территории РФ на момент поставки Товара, в т.ч.: сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 09.12.2011 г.  № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификаты на соответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- для продукции во взрывозащищенном исполнении: нотариально заверенные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза от 18.10.2011 N 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах";

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

- счета фактуры в случае отгрузки автомобильным транспортом, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу отгрузки Товара.

2.3. Место передачи Товара Покупателю: DDP г. Ярославль, склад Покупателя.

2.4. Особые условия:

- стороны подтверждают передачу/получение в полном объеме документации, указанной в  п. 1.6. настоящего Приложения,

- Поставщик обязуется поставить Товар и комплектующие изделия Товара, изготовленные в РФ, США, странах Евросоюза (ЕС).

2.5.	Реквизиты Покупателя:

- адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д.130, г. Ярославль, 150023;

- место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77;

- E-mail: post@yanos.slavneft.ru, KlimovYM@yanos.slavneft.ru.

3. Условия оплаты

3.1.	Оплата Товара производится Покупателем в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, указанных в п. 2.2. настоящего Приложения.

4. Гарантийные обязательства

4.1.	Гарантийный срок на Товар составляет/устанавливается 18(восемнадцать) месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

5. Прочие условия

5.1.	Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.3.	Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Поставщика 					                           От Покупателя

__________________                                                                  ____________________

- Форма 4 «Извещение о согласии сделать Оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты №123-СС-2016 от 05.05.2016, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, мы обязуемся исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель   ________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «31» августа 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:  ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО:

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются поставщиком в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР |  |  |  |  |  | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | ГОСТ/ТУ/ Опросный лист | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Цена без НДС и с транспортными расходами (руб/ ед. изм) | <Дополнительные параметры > | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  | <Наименование заказчика> | <Наименование грузополучателя> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки – место отгрузки товара: <указываются базис поставки и место отгрузки> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: <указывается требуемый заказчиком порядок оплаты> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: <указывается требуемый заказчиком гарантийный срок> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Либо указать иную валюту стоимости Товара

Указать либо период поставки, например: «с 01.03.2016 по 10.03.2016», либо дату поставки, например: «10.03.2016»

Либо указать иную валюту стоимости Товара

Указать день конвертации валюты: либо «на дату оплаты», либо «на дату отгрузки», исходя из оферты контрагента

Данный абзац добавляется в случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте

Указать день, месяц, год

В зависимости от условий сделки определяется исполнителем

Пункт добавляется в случае необходимости детализации технических характеристик Товара

Указывается количество дней срока платежа

Указать количество либо дней, либо месяцев, либо лет и момент с которого исчисляется гарантийный срок. Гарантийный срок указывается в зависимости от условий гарантии производителя или поставщика. Допускается ссылка «согласно условиям Договора»