Приложение к ПДО  № 130- СС-2015

1, 2. Амперметр ЕQ72ie 150/5А

Кл. т. 1,5 переменный ток, 72х72, электромагнитная система, ГОСТ 30012.1-93.

В комплекте: крепление, паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Амперметр М42301 1А

Габариты 60х60мм

Щитовые стрелочные приборы М42301 позволяют измерять токи в диапазоне от 0 до 1 ампера, изготовляются с равномерной шкалой и нулевой отметкой на краю и внутри диапазона измерений. Корпусные детали выполнены из пластмасс и защищают измерительный механизм от повреждений, попадания внутрь корпуса пыли и брызг воды. Приборы пыле- и брызгозащищенные. ТУ25-04.4058-81, Госр-тр № 8180-81

В комплекте: паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Амперметр Э42703 0-1000А

Кл. т. 1,5 переменный ток, 96х96, электромагнитная система, ГОСТ 30012.1-93

В комплекте: крепление, паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Амперметр Э42704  1500/5А 72х72

Кл. т. 1,5 переменный ток, электромагнитная система, ГОСТ 30012.1-93.

В комплекте: крепление, паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Вольтметр EC72

6000/100 шкала 6 кВ, кл. т. 1,5 переменное напряжение, 72х72, электромагнитная система,  ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84)

В комплекте: крепление, паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Вольтметр Э42701,500В, 72х72мм, кл.т.1,5

Переменное напряжение, электромагнитная система, МЭК-51-2-84 (ГОСТ 8711-93)

В комплекте: крепление, паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Миллиамперметр М42303 4-20мА 40х40

Диапазон измерений: 4-20мА. Шкала: - любая. Габариты: 40мм х 40мм. ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84)

В комплекте: паспорт с клеймом о калибровке или поверке.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Мера сопротивления МС3050 ном.зн100 Ом к.т.0,0005

10. Мультиметр AGILENT 34401A

11. Оповещатель светозвуковой ВС-3-220

СЕНС 424411.002.05

12. Радиочасы  МИР-РЧ-02.00

13. Сирена EMHS60/114DB230V

ГОСТ 12.2.007.0-75

14. Устройство синхронизации системного времени УССВ-2

ГОСТ 14254