Уважаемые господа!

Сообщаем о том, что 07 апреля 2014 года произведена рассылка Предложения делать Оферты по поставке Низковольтной электротехнической продукции импортного производства для нужд ОАО «Славнефть-ЯНОС».

| краткое наименование товара | заказная документация | Кол-во | ЕИ | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство дифференциального тока АВВ, 2-х полюсное, 25А, диф. ток 30 мА | каталожный.№ ABB - 2CSB202001R1250 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Устройство защитного отключения АВВ F204 AC-25/0.03 | каталожный.№ ABB ELC2CSF204001R1250 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Тепловое реле TA75DU63 (Itn=45…63А) АВВ | каталожный.№ ABB - 1SAZ321201R10005 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Сигнальный контакт S2-S/H ( 1нз+1но ) АВВ | ГОСТ Р 50345-99 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Розетка CR-M4LS для промежуточных реле серии CR-M АВВ | каталожный.№ ABB - 1SVR405651R3100 | 20 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле тепловое АВВ ТА75-DU-52; 36-52А | каталожный.№ ABB - 1SAZ321201R1004 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле тепловое TF42-24 | каталожный.№ ABB - 1SAZ721201R1051 | 10 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле тепловое TA42DU42 номинальный ток: 29,0 - 42,0А АВВ | IEC 60947-2 каталожный.№ ABB -1SAZ311201R1003 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле промежуточное АВВ CR-M230AC4LG | каталожный.№ ABB – 1SVR 405 618 R3100 | 50 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле контроля тока CM.SRS.12 220V/AC | каталожный.№ ABB - 1SVR430841R1300 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле контроля напряжения CM-ESS.1 | каталожный.№ ABB - 1SVR 430 831 R1300 | 6 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле времени SCHNEIDER ELECTRIC RE7ТР13BU | ГОСТ 22557-84 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле силовое Finder 56.32.8.230.0040 в комплекте с розеткой 96.72 sma Finder | ГОСТ 16022-83, каталожный.№ FINDER - 563282300040 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле FINDER 55.34.8.230.040 5А 250V | ГОСТ 16022-83, каталожный.№ FINDER - 55.348230.040 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле FINDER 55.34.8.230.0040 в комплекте с розеткой 94.74 | ГОСТ 16022-83, каталожный.№ FINDER - 553482300040 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Реле FINDER 40.52.8.230.00.00 | ГОСТ 16022-83, каталожный.№ FINDER - 40.52.8.230.00.00 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Пускатель ALLEN BRADLEY 100-C60KF00-200 | IEC 60947-2 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Пускатель магнитный 3-полюсный АВВ А26-30-10 (Iн=26А, Uк=220В, 1но контакт) | IEC 60947-1, каталожный.№ ABB – 1SBL 24 1001 R8010 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Пускатель магнитный 3-пол АВВ А09-30-10 (Iн=9А, Uк=220В, 1но контакт) | IEC 60947-2, каталожный.№ ABB – 1SBL 14 1001 R8010 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Приставка блокировочная реверсивная АВВ VE5-1 SST1SBN030110R1000 | IEC 60947-1, каталожный.№ ABB - SST1SBN030110R1000 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Преобразователь MACX MCR-SL-CAC- 5-I UP | ГОСТ 24855-81 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Модуль связи ASE-949-2 | ТУ 3433-107-00216823-2002 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Модуль защитного отключения F202 Iном=25А, Iоткл=30 мА, 2-х полюсный | ГОСТ Р 51326.1-99 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Модуль аналогового выхода MSA 141 | ГОСТ 14014-91 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Модуль контактный SE00-11-PKZ0 230V50HZ 240V60HZ 24V DC | каталожный.№ Moeller - 072823 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Коробка клеммная ответвительная взрывозащищенная II2GEExeIIT6 BARTEC | каталожный.№ BARTEC – 07-5311-9017 | 5 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор АF38-30-00-13 АВВ | каталожный.№ ABB - 1SBL297001R1300 | 10 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор А50-30-00 АВВ | каталожный.№ ABB - 1SBL351001R8000 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор модульный VS425-40 ELKO EP напряжение катушки AC 24 V | IEC-60947-4941 каталожный.№. ELKO - 8594030339787 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор LC1-D4011-220VAC | МЭК60947-4941, ГОСТ Р50030.4.1, каталожный.№ - 004.001.011 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор GE CK10CE311N 420А Uc=220VAC | IEC 60947-1, ГОСТР 51731-2010 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор А63-30-00 Uкат.=220В АВВ | каталожный.№ ABB - 1SBL371001R8000 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор А50-30-00 Uкат.=220В АВВ | каталожный.№ ABB - 1SBL351001R8000 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контакт вспомогательный S 2C-S/H6R АВВ | ГОСТ Р 50345-99 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Клещи заземления GRUPPO ISOIL MT20/RC 101135/GB Electronic grounding indicator | GRUPPO ISOIL - № 101135/GB | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Клемма универсальная рычажная WAGO 222-413 | ГОСТ 50030.3-99, МЭК 60947-3-99, каталожный.№ WAGO - 222-413 | 100 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Клемма проходная WDU 6 Weidmuller 1020200000 | ГОСТ 50030.3-99, МЭК 60947-3-99, каталожный.№ WEIDMULLER -1020200000 | 100 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Автоматический выключатель 3х пол. 0.4кВ выкат исполнения АВВ Т5 400N (I-400A) с э/м расцепителем PR222DS/P | IEC 60947-2 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выключатель автоматический AВВ MS495-50 (36-50A) | каталожный.№ ABB - 1SAM550000R1006 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выключатель автоматический АВВ МS495-63 (45…63A) | каталожный.№ ABB - 1SAM550000R1007 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выключатель автоматический дифференциальный DS672 C3 c блок-контактом боковым S2-S/H | IEC 60947-2 | 16 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S283 C80 | ГОСТ Р 50345-99 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 M-C40 | ГОСТ Р 50345-99 | 15 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 C63 | ГОСТ Р 50345-99 | 11 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 C50 | ГОСТ Р 50345-99 | 12 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 C32 | ГОСТ Р 50345-99 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 C25 | ГОСТ Р 50345-99 | 17 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S203 C16 | ГОСТ Р 50345-99 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S202 C6 | ГОСТ Р 50345-99 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S202 C3 | ГОСТ Р 50345-99 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S201 C6 | ГОСТ Р 50345-99 | 14 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S201 C16 | ГОСТ Р 50345-99 | 71 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S201 C10 | ГОСТ Р 50345-99 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт S 201 C25 | ГОСТ Р 50345-99 | 18 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт ABB S283 C100 | ГОСТ Р 50345-99 | 6 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выкл авт ABB S201 C25 | ГОСТ Р 50345-99 | 41 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Вентилятор BiSonic 5E230B 230VAC46/44W | ГОСТ Р 50345-99 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Блок–контакт GE BCLL11 | IEC 60947-1, каталожный.№ GE -104707 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Блок-контакт доп. АВВ S800-AUX/ALT | IEC 60947-2 | 1 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Контактор GMC-32 3P AC220V 50Hz 2a2b 15kW 32A на динрейку LS Industrial Systems MEC | IEC-60947-4941 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Дисплей HMI для МПРЗА REF 542+ | каталожный.№ АВВ - 1VCF750090R802,1VCR007346004 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Дисплей для МПРЗА Sepam1000SDK303kit dsm20/40 | каталожный. № SCHNIDER ELECTRIC - 59694 | 3 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Плата питания МПРЗА REF 542+ Power supply 3 board 750126/802 CHCRC 20010807 750125 V76057-1 | каталожный.№ АВВ - 1VCF750126R802 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Выключатель автоматический дифференциальный DS672 C3 c блок-контактом боковым S2-S/H | IEC 60947-2 | 4 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Электродвигатель с редуктором для взвода пружин привода ВВ VD-4 1216-25M Uн-12кВ Iн-1600A сер.№ выключателя 500053628/1503/04 | каталожный.№ выключателя АВВ - 500053628/1503/04 | 2 | ШТ | 01.06.2014 г. |
| Штекер 3х контактный Сooper Crouse-Hids EExedIICT6 | каталожный.№ Сooper Crouse-Hids - GHG5117306R0001 | 10 | ШТ | 01.06.2014 г. |

Срок поставки  - 01 июня 2014г.

Окончание приема Оферт: 21 апреля 2014 г

Приглашаем к участию всех заинтересованных поставщиков.

ПДО будет направлено на электронный адрес Контрагента по запросу в свободной форме, направленному в адрес Тендерного комитета.

Контрагентам, ранее не проходившим Предварительную квалификацию, либо проверку на Стоп-критерии необходимо вместе с предложением представить документы в соответствии с требованиями к проверке контрагентов на Стоп-критерии, подробную информацию можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» http://yanos.slavneft.ru/index.php?module=tend&mode=read&id=229

Более подробную информацию о проводимой закупке, а также условиях участия можно получить в Тендерном комитете ОАО «Славнефть-ЯНОС» по телефонам (4852) 49-91-44, или по электронной почте tender@yanos.slavneft.ru.