Приложение №3

к Предложению делать Оферты № 546-КС-2014

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение комплекса работ в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил», в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей объёмов работ).

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ, вошедших в объем тендера:

Комплекс работ в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил» по проекту 18381 «Техническое перевооружение факельного хозяйства. Модернизация общезаводского факельного коллектора», планшеты № 27, 16, 24, 23.

Предоставленная контрагентом твердая договорная цена работ, вошедших в объем тендера, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных работ (за исключением затрат на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы и транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком). При этом затраты на временные здания и сооружения, непредвиденные расходы, а также транспортные расходы на оборудование, поставляемое Заказчиком, в случае необходимости их несения контрагентом должны быть предварительно согласованы с Заказчиком и будут оплачиваться Заказчиком на основании дополнительного соглашения к Договору генподряда по фактически выполненным объемам работ.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ.

Объёмы, виды и сроки выполнения работ, выполняемых в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил», не вошедших в объёмы закупки по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации, могут быть оформлены по решению Заказчика с победителем закупки Дополнительными соглашениями (или Изменениями) к Договору генподряда. Определение стоимости работ, при заключении Изменений или Дополнительных соглашений, будет производиться на основании утвержденных Заказчиком сметных расчетов с предоставленными контрагентом Регламентами определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложений «А» и «Б» к настоящему ПДО) до их полного завершения.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться по следующим критериям оценки:

- Обязательные требования:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламенты определения стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ на последующие работы (по форме приложения «А» и «Б») до их полного завершения;

- соответствие предложения контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ, условиями оплаты;

- наличие опыта выполнения работ в качестве Генподрядчика по предмету закупки не менее 3 лет на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть» (по предоставленной Контрагентом справке об опыте работы за последние 5 лет, за подписью руководителя организации) (по форме Приложения «5» к ПДО);

- наличие и достаточность кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах (по предоставленной Контрагентом Справке (Приложение №6 к настоящему ПДО), за подписью руководителя организации);

- наличие и достаточность материально-технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, которые будут использованы при выполнении договора, (Приложение №7 к настоящему ПДО), за подписью руководителя организации);

- среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года, не менее чем в два раза превышающий предоставляемую Контрагентом на тендер твердую договорную цену (по предоставленной Контрагентом справке о среднегодовом обороте за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации);

- наличие собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля (по предоставленной Контрагентом копии действующего свидетельства об аттестации);

- отсутствие претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ (по предоставленной Контрагентом справке за последние 5 лет за подписью руководителя организации);

- согласие контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира» (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации).

- Необязательные требования, выполнение которых будет являться дополнительным конкурентным преимуществом оферты при прочих равных условиях:

- достаточное количество оборотных средств для выполнения работ (по предоставленной контрагентом справке на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс»);

- наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки (по предоставленной контрагентом копии свидетельства ISO 9001, ИСО 9001);

- согласие выполнить работу без предоставления аванса;

- Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету, с правом выполнения работ по организацию строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки с учетом опциона (по предоставленной Контрагентом копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства или гарантийное письмо, что в случае признания победителем, подрядчик обязуется после заключения договора, но до начала выполнения работ обеспечить необходимый  размера взноса в компенсационный фонд СРО в соответствии с требованиями ст.55.16 ГрК.);

- отсутствие невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек (по предоставленной контрагентом справке за подписью руководителя организации).

В объем закупки не включены: вновь выпускаемые изменения и дополнения по вышеуказанной проектной документации, а также проектной документации, реализуемой в рамках программы «Приведение факельного хозяйства к требованиям правил», пусконаладочные работы.

Данный объем работ является опционом и может быть оформлен с Контрагентом, по решению Заказчика, путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда.

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», внеплощадочная территория, планшеты № 27, 16, 24, 23.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем тендера - согласно Графику производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору генподряда):

Начало работ:		с даты подписания Договора;

Окончание работ: 	10 декабря 2015 г.

Срок выполнения всего комплекса работ по объекту, с учетом окончательных взаиморасчетов с Генподрядчиком – до 31 декабря 2015 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора Генподряда).

Оплата работ не ранее 90 календарных дней и не позднее 120 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Выдаваемая проектно-техническая документация: Проект № 18381(планшеты № 27, 16, 24, 23) разработан ООО «Промхимпроект» (с приложением ведомостей объемов работ) выдается контрагентам в электронном виде, по ссылке: http://yanos.slavneft.ru/proekti-VOR-546-KS-2014.rar

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: на отделочные работы - 2 года; на прочие строительные работы - 5 лет; на работы, не являющиеся строительными - 2 года; на поставленные Контрагентом материалы - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 12 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, на поставленное Контрагентом оборудование - в соответствии со сроками, установленными в паспорте (сертификате) качества, технических условиях, технических проектах, но не менее 2 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Основные требования к Контрагенту.

Контрагент должен иметь:

- членство Генподрядчика и привлекаемых им субподрядчиков в саморегулируемой организации с разрешением на производство соответствующих работ по предмету закупки (Свидетельства о допуске к работам, должны быть оформлены в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.) и лицензии;

- опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтепереработки, в том числе, но, не ограничиваясь, на ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть»;

- необходимые аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- обученный и аттестованный персонал;

- производственные мощности по выполнению работ;

- финансовые средства, оборудование и другие материальные возможности для надлежащего и полного выполнения работ.

Для участия в закупке Контрагент должен предоставить следующие документы:

- Извещение о согласии делать оферту (Приложение №1 к настоящему ПДО);

- Предложение о заключении договора (безотзывная оферта) (Приложение №2 к настоящему ПДО);

- Договор генподряда (Приложение №4 к настоящему ПДО), подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика, в 2 (двух) экземплярах;

- Протокол согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору генподряда), составленный согласно выдаваемым Заказчиком ведомостям объемов работ, с приложением обосновывающих сметных расчетов по всем видам работ, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;

- График производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору генподряда), который должен быть заполнен планируемыми объемами выполняемых работ в стоимостном выражении, подписанный и скрепленный печатью организации в редакции Заказчика в 2-х экземплярах;

- Перечень материалов и оборудования поставки заказчика (Приложение №3 к Договору генподряда),

- Регламент определения стоимости строительно-монтажных работ на последующие работы, до их полного завершения (по форме Приложения «А);

- Регламент определения стоимости пусконаладочных работ на последующие работы, до полного их завершения (по форме Приложения «Б);

- Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 5 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №5 к настоящему ПДО);

- Справка о наличии кадровых ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №6 к настоящему ПДО);

- Справка о наличии материально-технических ресурсов, которые будут использованы при выполнении договора, за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации (Приложение №7 к настоящему ПДО);

- Перечень аффилированных организаций (Приложение № 8 к настоящему ПДО);

- Справка (в произвольной форме) о среднегодовом обороте Контрагента за последние 3 года, на основании финансовой отчетности «Отчет о прибылях и убытках», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г.; лицензии; аттестации в области промышленной безопасности, а также другие документы, необходимые для осуществления деятельности на опасных производственных объектах;

- Справка с расчетом, подтверждающим не превышение разницы между 2-х кратным среднегодовым объемом выполненных работ (СМР, ПНР) за последние 3 года и объемом обязательств перед ОАО «Славнефть-ЯНОС», за подписью руководителя организации и скрепленная печатью организации;

- Справка о достаточном количестве оборотных средств для выполнения работ, на основании финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс», за подписью руководителя организации;

- Справка об отсутствии претензий со стороны заказчика в течение гарантийного срока по качеству выполняемых либо уже выполненных работ, за подписью руководителя организации;

- Копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001;

- Копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля;

- Копия финансовой отчетности «Бухгалтерский баланс» (за последний год) и «Отчет о прибылях и убытках» (за последние 3 года);

- Справка об отсутствии невыполненных или просроченных обязательств перед третьими лицами за исключением случаев, когда срок таких обязательств не истек, за подписью руководителя организации;

- Справка о согласии Контрагента на предоставление сметных расчетов к Протоколу согласования договорной цены (Приложение №1 к договору Генподряда) в составе оферты, а также сметных расчетов по опциону к договору Генподряда (по п.1.3, 2.3, 2.5 договора) – ресурсным методом в программном комплексе «Смета-Багира», за подписью руководителя организации;

- Гарантийное письмо о заключении договора добровольного страхования от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением в договор следующих рисков:

- смерть в результате несчастного случая;

- постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности.

4. Условия выполнения работ.

Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению работ по предмету закупки всеми необходимыми материалами и оборудованием согласно выдаваемой проектно-технической документации.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, иметь разрешения на применение оборудования, утверждённые Федеральной службой России по экологическому, технологическому и атомному надзору, выданное в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также российские сертификаты о взрывозащите электрооборудования, сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования. Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование Контрагент передаёт Заказчику в соответствии с п.7.4. Договора генподряда.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

В случае необходимости выполнения работ и несения Генподрядчиком расходов на временные здания и сооружения, непредвиденных расходов и транспортных расходов на оборудование поставки Заказчика, акты с обоснованием необходимости и описанием характера работ (по временным и непредвиденным расходам), подтверждающие документы (по транспортным расходам на оборудование поставки заказчика), с приложением сметных расчетов, должны быть переданы Генподрядчиком на утверждение Заказчику до начала выполнения данных работ.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

Контрагент обязуется предъявлять к субподрядчикам требования, аналогичные изложенным в предыдущем абзаце, и несет перед Заказчиком ответственность за исполнение субподрядчиками данных требований.

5. Особые условия.

В случае отказа или уклонения Победителя тендера от подписания Договора генподряда Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней до истечения срока, установленного для подписания Договора генподряда (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора генподряда.

Директор по снабжению					____________________ В.Ф. Желязков