| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 02-04075 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит. 90. Планшет 10. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02:04075 |  |  |  |  |
|  | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ / на изм.4 / |  |  |  |  |
| Проект: | 17510-90-10-ТИ изм.4 к пр. 17946 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 15.95 |
| 2 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 146.7 |
| 3 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75 /ТЕХМАТ | м3 | 23.7 |
| 4 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов /Листы алюминиевые толщиной 0,5-1,0 мм | 100м2 | 3.315 |
| 5 | Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов: до 200 мм | 10шт | 0.3 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100м2 | 3.7 |