| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 08-00693 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90. Планшет 14 Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 08:00693 |  |  |  |  |
|  | Конструкции металлические КМ2 /на изм.4/ |  |  |  |  |
| Проект: | 17514-90-14-КМ2 изм.4 л.13-18 к пр.17946 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтаж металлоконструкций |  |  |  |
| 1 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 19.354 |
| 2 | Изготовление металлоконструкций |  | т | 19.354 |
|  | Раздел. Антикоррозионная защита |  |  |  |
| 3 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 619.81 |