| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 09-02082 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС". |  |  |  |  |  |
| Объект: | Цех № 5. УОСГ, МЦК. Тит. 22,90. Изменение схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09:02082 |  |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ. |  |  |  |  |  |
| Проект: | 17946-22,90-АТХ, листы 1-5, VI-12031 изм. 19. |  |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом |  |  |  |
| 1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.5 |
| 2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.5 |
| 3 | Открытие крышек коробов К=0,1 |  | 100м | 0.2 |
| 4 | Закрытие крышек коробов К=0,1 |  | 100м | 0.2 |
| 5 | Диафрагма камерная, диаметр условного прохода, мм, до: 125 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 6 | Дифманометры, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 Демонтаж |  | шт | 2 |
| 7 | Щит, масса, кг, до: 50 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 8 | Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа на соединениях разъемных, диаметр труб наружный, мм: 22 Демонтаж |  | км | 0.008 |
| 9 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 Демонтаж |  | шт | 1 |
| 10 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 Демонтаж |  | 100м каб | 0.2 |
| 11 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 Демонтаж |  | 100м | 0.1 |
| 12 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  | прох.каб | 1 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 13 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником /FR 3K-2, FR 3K-2А/ |  | 100 конц | 0.04 |
| 14 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 /LV 402-1-1/ |  | 100шт | 0.02 |
| 15 | Блок питания воздухом /фильтр/ |  | шт | 1 |
| 16 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1 |  | 100м каб | 0.05 |
| 17 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1 |  | 100м каб | 0.55 |
| 18 | Заделки концевые сухие для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: 4 |  | шт | 6 |
| 19 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100м | 0.3 |
| 20 | Трубные проводки из труб медных |  | 100м | 0.02 |
| 21 | Присоединение трубных проводок: из труб медных |  | 10 соед. | 0.1 |
| 22 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 |  | 100м | 0.15 |
| 23 | Рукав металлический наружным диаметром, мм, до: 48 |  | 100м | 0.09 |
| 24 | Патрубки |  | 10шт | 0.2 |
| 25 | Муфты соединительные |  | шт | 2 |
| 26 | Втулки изолирующие |  | шт | 2 |
| 27 | Кожух металлический для защиты коробок соединительных |  | кг | 18.7 |
| 28 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  | т | 0.019 |
| 29 | Сталь листовая оцинкованная 1,5 мм |  | т | 0.013 |
| 30 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.007 |
| 31 | Конструкция сварная /крепление кабеля бронированного/ |  | т | 0.0038 |
| 32 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  | т | 0.0038 |
| 33 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.002 |
| 34 | Лента стальная оцинкованная 20*0,5 |  | м | 20 |
| 35 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /УП35*35/ |  | 100м | 0.06 |
| 36 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: 20 |  | шт | 1 |
| 37 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  | т | 0.002 |
| 38 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.002 |
| 39 | Профили перфорированные монтажные длиной 2 м /ZП 45*25/ |  | 100м | 0.02 |
| 40 | Крепление трубы |  | т | 0.002 |
| 41 | Изготовление крепления |  | т | 0.002 |
| 42 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС |  | т | 0.002 |
|  | Подраздел. Антикоррозионная защита металлоконструкций |  |  |  |
| 43 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 1.16 |
| 44 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 1.16 |
| 45 | Обезжиривание поверхностей |  | 100м2 | 0.0116 |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП-0280 |  | 100м2 | 0.0116 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1323 |  | 100м2 | 0.0116 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |
| 48 | Кабель контрольный КВВЭнг(А)-LS 4*1,0i |  | м | 50 |
| 49 | Кабель контрольный КВВЭБнг(А) 4*1,0i |  | м | 10 |
| 50 | Провод ПВ3 4 мм2 |  | 1000 м | 0.03 |
| 51 | Трубы медные ДКРНМ 8х1.0 НД М2 |  | м | 2 |
| 52 | Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм |  | м | 15 |
| 53 | Рукав металлополимерный МПГ 20 |  | м | 9 |
| 54 | Муфта вводная МВ20(22)-М У2 |  | шт | 6 |
| 55 | Резьбовой крепежный элемент РКв-20 |  | шт | 2 |
| 56 | Втулки В22 |  | 1000 шт. | 0.001 |
| 57 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  | лист | 1 |
| 58 | Коробка протяжная КПАА- 20 |  | шт | 1 |
| 59 | Коробка протяжная угловая алюминиевая КУАА-20 |  | шт | 1 |
| 60 | Профиль Z-образный перфорированный ZП 45*25 У1 |  | шт | 1 |
| 61 | Анкер-шпил. отв. крепл. HST M10x110/30 |  | 100 | 0.1 |
| 62 | Сталь угловая перфорированная УП 35х35 мм |  | м | 6 |
| 63 | Присоединитель ввертной СМВ8*К1/2 |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Стоимость оборудования |  |  |  |
| 64 | Фильтр - стабилизатор воздуха ФСДВ-10 |  | шт | 1 |
|  | Раздел. Перечень материалов по опросным листам |  |  |  |
| 65 | Коробка соединительная |  | шт | 1 |