| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 07-00796 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.90. Планшет 11. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07:00796 |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИ/ на изм.13 / |  |  |  |  |
| Проект: | 17511-90-11-ТИ / к проекту 17946 / изм.13 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75/" TEX MAT" | м3 | 15.7 |
| 2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов/ Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм | 100м2 | 3.905 |
| 3 | Окраска металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100м2 | 4.3 |
| 4 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 238 |
| 5 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 32 |