| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 07-00812 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС» |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит. 90. Планшет 14. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07:00812 |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция ТИ / на изм.7/ |  |  |  |  |
| Проект: | 17514-90-14-ТИ / изм.7 (к проекту 17946-22) |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75/" TEX MAT" | м3 | 23.07 |
| 3 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: листами алюминиевых сплавов/ Листы алюминиевые АД1Н толщиной 0,5 мм | 100м2 | 3.207 |
| 4 | Окраска металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100м2 | 3.53 |
| 5 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») | м2 | 141.6 |
| 6 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 25 |