| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 08-00695 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС2 |  |  |  |  |
| Объект: | ЦЕХ №5. УОСГ, МЦК Тит.22,90. Изменние схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 08:00695 |  |  |  |  |
|  | Конструкции металлические КМ |  |  |  |  |
| Проект: | 17946-22,90-КМ л.1-2 |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали Демонтаж |  | т | 0.047 |
| 2 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Демонтаж |  | т | 0.170 |
| 3 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением |  | т | 0.17 |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 4 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 1,122 |
| 5 | Изготовление металлоконструкций |  | т | 1,122 |
|  | Раздел. Антикоррозионные работы |  |  |  |
| 6 | Антикорозионная окраска металлических поверхностей (стоимость полного комплекса работ, с учетом схемы принятой на ОАО «Славнефть-ЯНОС») |  | м2 | 46.4 |
|  | Раздел. Дополнительные работы |  |  |  |
| 7 | Погрузка металлолома |  | т | 0.047 |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьера), расстояние перевозки 5 км, класс грузов 1 (металлолом) |  | т | 0.047 |