| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 |  | Машинный номер 09-02142 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стройка: | ОАО "Славнефть-ЯНОС". |  |  |  |  |
| Объект: | Цех № 5. УОСГ, МЦК. Тит. 22,90. Изменение схемы подачи раствора МЭА с УОСГ потребителю. |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09:02142 |  |  |  |  |
|  | Часть КИПиА - АТХ1 |  |  |  |  |
| Проект: | 17946-22,90-АТХ1, VI-12031 изм.20. |  |  |  |  |

| N п.п. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | Един. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел. Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 Демонтаж |  | 100шт | 0.25 |
| 2 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.25 |
|  | Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом |  |  |  |
| 3 | Блок контроллера, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 /Б/У/ |  | шт | 1 |
| 4 | Присоединение под винт: с оконцеванием наконечником |  | 100 конц | 0.04 |
| 5 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  | 100м | 0.03 |
| 6 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100м | 0.01 |
| 7 | Монтаж клемм WAGO |  | 100шт | 0.04 |
| 8 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 2,5 |  | 100шт | 0.04 |
|  | Раздел. Материалы, не учтенные ценником |  |  |  |
| 9 | Провод ПуГВнг(В)-LS 0,75мм2 |  | 1000м | 0.003 |
| 10 | Провод установочный ПуГВнг(В)-LS 2,5мм2 |  | 1000м | 0.001 |
| 11 | Проходная клемма на 2 проводника 280-901 |  | шт | 4 |
| 12 | Сегментная перемычка 1-3 WAGO 781-453 |  | шт | 2 |
| 13 | Концевая пластина для клемм на 2 проводника 280-308 |  | шт | 1 |
| 14 | Изолированный наконечник 0,75 мм2 WAGO 216-202 |  | шт | 10 |
| 15 | Маркировка проводов LJSL 5-Y3 (49шт - 1 лист) |  | лист | 1 |