|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка 93 | | | Машинный номер 13-00756 | | | |
| Стройка: | ОАО " Славнефть-ЯНОС" Цех №20 | | | |  | |
| Объект: | Модернизация кабельных трасс вдоль дороги III-III | | | |  | |
|  | **ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ №03:01860** | | | |  | |
|  | Системы связи СС | | | |  | |
| 18125-СС | |  |  |  | |  |

| N п.п. | Наименова­ние ра­бот и за­трат, ха­рак­те­рис­ти­ка обо­ру­до­ва­ния и его мас­са | Един. изм. | Ко­ли­чес­т­во |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | |
| 1 | Плинт | | шт | 32 |
| 2 | Модульная маркировочная рамка | | 100шт | 0.32 |
| 3 | Ящик протяжной, размер ящика, мм, до: 1600x1000 | | шт | 2 |
| 4 | Сборка ящиков из отдельных элементов | | т | 0.1995 |
| 6 | Установка замков | | 100шт | 0.02 |
| 7 | Петли стальные | | 100шт | 0.08 |
| 8 | Приварка стержней, болтов, гаек диаметром до 20 | | 100шт | 0.02 |
| 9 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 | | 100м каб | 30.4 |
| 10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | | 100м | 0.2 |
| 11 | Муфта с соединителями | | шт | 2 |
| 12 | Кронштейн,консоль | | шт | 20 |
| 13 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) масса, кг, до 1,6 | | 100шт | 0.9 |
| 14 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса, кг, до 0,4 | | 100шт | 0.9 |
| 15 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2 | | 100м | 1.2 |
| 16 | Постановка болтов | | 100шт | 7.61 |
| 17 | Болты с гайками и шайбами | | т | 0.01522 |
| 18 | Короба пластмассовые шириной до 40мм | | 100м | 0.06 |
| **Раздел 2. Демонтаж-Монтаж** | |
| 19 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой  Демонтаж | | прох.каб | 8 |
| 20 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | | прох.каб | 8 |
| 21 | Открытие крышек коробов | | 100м | 20.53 |
| 22 | Закрытие крышек коробов | | 100м | 20.53 |
| 23 | Разборка покрытий полов из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм | | 100м2 | 0.015 |
| 24 | Покрытие подпольных каналов рифленым железом | | м2 | 1.5 |
| 25 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1  Демонтаж | | 100м каб | 16.64 |
| 26 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1 | | 100м каб | 16.64 |
| **Раздел 3. Демонтажные работы** | |
| 27 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м 2  Демонтаж | | 100м | 8.8 |
| 28 | Металлические конструкции под оборудование  Демонтаж | | т | 3.609 |
| 29 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах КАБЕЛЬ массой 1 м, кг, до: 1  Демонтаж | | 100м каб | 20.94 |
| **Раздел 4. Материалы не учтенные ценником** | | |
| 30 | Плинт LSA PROFIL 2/10 KRONE LSA PROFIL 2/10 6089 1 121-06 | | шт | 32 |
| 31 | Модульная маркировочная рамка KRONE LSA PROFIL 2/10 6753 2 009-00 | | шт | 32 |
| 32 | Монтажный хомут KRONE LSA PROFIL 2/10 6442 3 2 50-10 | | шт | 6 |
| 33 | Сталь листовая горячекатаная 2 мм, марки Ст3ПС | | т | 0.12 |
| 34 | Сталь угловая равнополочная 50х50 мм, СТ3ПС | | т | 0.074 |
| 35 | Сталь угловая равнополочная 75х75 мм, СТ3ПС | | т | 0.0055 |
| 36 | Петли | | шт. | 8 |
| 37 | Замок щитовой ЗЩ ЗД-4П | | шт | 2 |
| 38 | Болт М6х20.46.01 | | шт | 2 |
| 39 | Гайка М6.5.01 | | шт | 2 |
| 40 | Шайба 6.01.099 | | шт | 2 |
| 41 | Бирка для кабеля размером 8х30 мм N зак 163191 WKM 8/30 | | шт | 4 |
| 42 | Шильдик размер (6,3х27 мм) белый N зак 167039 ES07P 1044-белый | | шт | 4 |
| 43 | Наконечники медные кабельные 10-6-5М | | шт | 4 |
| 44 | Кабель ТППэп 10х2х0,5 мм | | 1000 м | 0.59 |
| 45 | Кабель ТППэп 50х2х0,5 мм | | 1000 м | 0.9 |
| 46 | Кабель ТППэп 100х2х0,5 мм | | 1000 м | 1.5 |
| 47 | Кабель КСПП 1х4х1,2 мм | | 1000 м | 0.05 |
| 48 | Провод ПуВнг-LS 1х6 | | 1000м | 0.02 |
| 49 | Муфта для кабелей 50х(0,4-0,5) с соединителями МПП 1 | | шт | 4 |
| 50 | Муфта с соединителями МП-КСПП-3КП | | шт | 2 |
| 51 | Консоль ККЧ-3 | | шт | 16 |
| 52 | Кронштейн ККУ-80 | | шт | 4 |
| 53 | Болт консольный М12 | | шт | 16 |
| 54 | Стойки кабельные оцинкованные К-1151ц | | 1000 шт. | 0.09 |
| 55 | Полки кабельные оцинкованные К-1161ц | | 1000 шт. | 0.09 |
| 56 | Скобы крепления стоек К1157 | | 100 шт. | 1.8 |
| 57 | Короба стальные, секции прямые СП 100х100, (L=2м, цинк) | | шт. | 49 |
| 58 | Короба стальные, секции угловые СУ 100х100 (цинк) | | шт. | 3 |
| 59 | Секция угловая горизонтальная СУО -135Г 100х100 | | шт | 1 |
| 60 | Секция угловая СУО90В 100х100 | | шт | 2 |
| 61 | Секция угловая СУО90Н 100х100 | | шт | 2 |
| 62 | Заглушка торцевая для секций прямых 100х100 ЗТ 100х100 | | шт | 1 |
| 63 | Короб секция прямая СП 200х200 | | шт | 12 |
| 64 | Короб секция угловая СУ 200х200 | | шт | 1 |
| 65 | Короб секция тройниковая СТ 200х200 | | шт | 2 |
| 66 | Короб секция угловая СУ-90Н 200х200 | | шт | 1 |
| 67 | Короб секция угловая СУ-90В 200х200 | | шт | 1 |
| 68 | Заглушка ЗТ 200 | | шт | 1 |
| 69 | Тарморасширяющаяся противопожарная мастика СР611А | | шт | 2 |
| 70 | Ручное дозировочное устройство СВ 200-Р1 HILTI 55205 | | шт | 1 |
| 71 | Угол внутренний для кабель-канала 40х20 DLP Legrand 30281 | | шт | 3 |
| 72 | Кабель-канал 40х20 Legrand 30027 | | м | 6 |
| 73 | Заглушка для кабель-канала 40х20 Legrand 31211 | | шт | 2 |
| 74 | Угол плоский для кабель-канала 40х20 Legrand 30283 | | шт | 2 |
| 75 | Накладка на стык профиля 40х20 Legrand 33606 | | шт | 2 |
| 76 | Комплект маркировочный КМП 120808-00041 | | шт | 5 |