**ПРИЛОЖЕНИЕ № (Лот №5)**

**к Договору поставки** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

г. Ярославль «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** именуемое в дальнейшем "Поставщик"**,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Карпова Николая Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны"**,** заключили настоящее приложение (далее – Приложение) к вышеуказанному Договору о нижеследующем:

1. **Предмет**

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование Товара** | **ГОСТ/ТУ** | **Заказная документация** | № заявки | № поз. | № материала | **Единица измерения** | **Количество**  **Товара** | **Цена за единицу**  **Товара без НДС**  (руб.) | **Стоимость Товара без НДС**  (руб.) | **Ставка НДС**  (%) | **Сумма НДС**  (руб.) | **Всего стоимость Товара с НДС**  (руб.) | **Срок**  **поставки** |
|  | Кран КШП Ду10 Ру63 Ст09Г2С привар. | ТУ 3742-002-52838824-2006 | 17999/1-137-ТХ.С | 13004460 | 11770 | 362473 | ШТ | 38,000 |  |  |  |  |  | Август 2017 |
|  | Кран КШП Ду15 Ру63 Ст09Г2С привар. | ТУ 3742-002-52838824-2006 | 17999/1-137-ТХ.С | 13004460 | 11780 | 362474 | ШТ | 8,000 |  |  |  |  |  | Август 2017 |
|  | Кран КШП 11лс60п1 Ду50 Ру80 привар. | ТУ 26-07-1435-95 | 17999/1-137-ТХ.С | 13004460 | 11790 | 362467 | ШТ | 10,000 |  |  |  |  |  | Август 2017 |
|  | Кран КШП Ду10 Ру63 Ст09Г2С привар. | ТУ 3742-002-52838824-2006 | 17999/1-139-ТХ.С | 13004460 | 12010 | 362473 | ШТ | 2,000 |  |  |  |  |  | Сентябрь 2017 |
|  | Кран КШП Ду15 Ру63 Ст09Г2С привар. | ТУ 3742-002-52838824-2006 | 17999/1-231-ТХ.С | 13004460 | 12020 | 362474 | ШТ | 1,000 |  |  |  |  |  | Сентябрь 2017 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18738-28-ТМ1.СО | 13005400 | 190 | 272320 | ШТ | 2,000 |  |  |  |  |  | Июнь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру16-63 Ст12Х18Н10Т | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18481-30-ТМ.С | 13003000 | 570 | 225122 | ШТ | 16,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18481-30-ТМ.С | 13003000 | 580 | 245446 | ШТ | 4,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ1.С | 13005360 | 1020 | 272320 | ШТ | 53,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ2.С1 изм.1 | 13005360 | 1740 | 272320 | ШТ | 36,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ3.С1 изм.1 | 13005360 | 2470 | 272320 | ШТ | 28,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ4.С | 13005360 | 2930 | 272320 | ШТ | 14,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 Ст20Л | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ5.С | 13005360 | 3060 | 242755 | ШТ | 2,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ5.С | 13005360 | 3070 | 272320 | ШТ | 2,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШФ ФБ Ду20Ру16 Ст20 ОФл (и1/1) 10с19п1 | ТУ 3742-005-63149772-10 | 18479-30-ТМ6.С | 13005360 | 3270 | 349365 | КМП | 3,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ6.С | 13005360 | 3310 | 272320 | ШТ | 6,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 Ду15 Ру63 Ст20Л | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18479-30-ТМ6.С | 13005360 | 3320 | 360681 | ШТ | 2,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду15Ру63 10нж13п | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18708-30-ТМ.СО изм.1 | 13005360 | 3500 | 272320 | ШТ | 9,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру16 Ст20Л | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18915-30-ТМ.СО | 13005429 | 150 | 356961 | ШТ | 4,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Кран КШМ ФБ Ду25 Ру16 УХЛ2 | ТУ 3742-001-21738891-98 | 18915-30-ТМ.СО | 13005429 | 160 | 246220 | ШТ | 1,000 |  |  |  |  |  | Январь 2018 |
|  | Всего: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

1.2. Производитель Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (место нахождения производителя Товара: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) – пп. ……. Таблицы п. 1.1.

1.3. Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

В случае если Покупатель воспользуется своим правом на опцион на основании пункта 1.5 настоящего Приложения, стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, подлежит изменению.

1.4. Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее 2017г..

1.5. Стороны настоящим согласовывают условия опциона Покупателя в отношении количества поставляемого Товара:

в сторону увеличения (+) - 100% от общего количества Товара, согласованного в настоящем Приложении в стоимостном выражении.

в сторону уменьшения (-) - 100% от общего количества Товара, согласованного в настоящем Приложении в стоимостном выражении.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения остальных согласованных условий, в том числе без изменения цен, согласованных в Приложении.

Данное условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании своего права на опцион в сторону уменьшения Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика за 10 календарных дней до окончания периода поставки.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке Товара, указанного в соответствующем уведомлении, прекращаются.

При использовании своего права на опцион в сторону увеличения Покупатель обязан направить письменную заявку Поставщику за 10 календарных дней до начала периода поставки дополнительного объема Товара.

В заявке на использование опциона Покупателя в сторону увеличения должно быть указано: наименование Товара; количество дополнительно поставляемого Товара; срок поставки.

Поставщик, получивший заявку на использование опциона Покупателя в сторону увеличения в пределах согласованного в настоящем Приложении количества, не вправе отказаться от поставки заявленного Покупателем дополнительного количества Товара по ценам, определенным в настоящей Приложении.

Стороны договорились, что предусмотренное настоящим Приложением право на опцион предоставляется Покупателю без взимания дополнительной платы или другого встречного предоставления.

1.6. При изготовлении и поставке Товара Поставщиком должны быть выполнены следующие условия:

- Краны шаровые стальные фланцевые поставляются в комплекте с ответными фланцами, прокладками, крепежом. Комплектность поставки, материальное исполнение фланцев, прокладок, крепежа в соответствии с заказной документацией, требованиями к предмету закупки. Герметичность затвора по классу «А», для взрывопожароопасных и токсичных сред, Т раб от -400С до +1600С.

- Ответные фланцы арматуры, соединительных частей трубопроводов, изготавливаются по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12821-80,12815-80), должны быть выполнены из поковок IV гр. (с учетом требований ГОСТ 8479-70,ГОСТ 25054-81 и таб.А2 ГОСТ 32569-2013) соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 33259-2015;

- Срок службы Товара - не менее 20-ти лет.

1.7. Цены на Товар указаны с учетом стоимости изготовления, маркировки, консервации, упаковки, с учетом затрат на транспортировку Товара и документации на Товар до склада Покупателя в г. Ярославле.

**2. Условия поставки Товара**

2.1. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента получения Покупателем Товара на условиях настоящего Приложения вместе с принадлежностями на Товар и относящимися к нему документами, указанными в пункте 2.2 Приложения.

2.2. Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром:

- оригинал товарной накладной,

- габаритные и монтажные чертежи арматуры в сборе с ответными фланцами и крепежом с указанием веса;

- сборочный чертёж сечения арматуры и деталировочная спецификация;

- перечень запасных частей для пуска и двух лет эксплуатации ( если данное требование присутствует в заказной документации);

- инструкция по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию ( согласно пункта 105 Руководства по безопасности « рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»), технический паспорт на русском языке по форме Приложения №8 Руководства по безопасности «рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

- копии сертификатов соответствия техническим регламентам таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013, копия обоснования безопасности , в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 сертификаты качества на ответные фланцы, крепёж, прокладки;

2.3. Место передачи Товара Покупателю склад ОАО «Славнефть-ЯНОС», расположенный по адресу 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77 .

2.4. Реквизиты Покупателя:

- адрес для корреспонденции: Московский пр-т, д. 130 г. Ярославль, 150023;

- место нахождения: Российская Федерация, 150023, город Ярославль, Московский проспект, дом 130;

- адрес склада Покупателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77;

- E-mail: [MakoveyNE@yanos.slavneft.ru](mailto:MakoveyNE@yanos.slavneft.ru)

Реквизиты Поставщика:

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *.*

2.5. Особые условия: Стороны договорились, что изготовление и поставка Товара производится в соответствии с указанной в настоящем пункте заказной документацией: 17999/1-137-ТХ.С, 17999/1-231-ТХ.С, 18738-28-ТМ1.СО, 18481-30-ТМ.С , 18479-30-ТМ1.С, 18479-30-ТМ2.С1 изм.1, 18479-30-ТМ3.С1 изм.1, 18479-30-ТМ4.С,18479-30-ТМ5.С, 18479-30-ТМ6.С, 18708-30-ТМ.СО изм.1, 18915-30-ТМ.СО, техническими решениями по поставке запорной арматуры для потребностей ОАО «Славнефть-ЯНОС», утв. 18.05.2016г.

2.6. Стороны подтверждают передачу / получение в полном объеме документации, указанной в п.2.5. настоящего Приложения.

1. **Условия оплаты**

3.1. Оплата Товара производится Покупателем в течение 90 календарных дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем от Поставщика вместе с Товаром всех необходимых принадлежностей на Товар, а также, относящихся к нему документов, указанных в п. 2.2 настоящего Приложения.

1. **Гарантийные обязательства**

4.1. Гарантийный срок на Товар составляет/устанавливается составляет 36 месяцев с даты поставки на склад Покупателя или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию .

1. **Прочие условия**

5.1. Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.3. Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАВЩИК:**  Место для ввода текста.  Место для ввода текста.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Место для ввода текста. | **ПОКУПАТЕЛЬ:**  ОАО «Славнефть-ЯНОС»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Н.В.Карпов** |