#### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИНДИКАТОРЫ (РЕЛЕ) ПОТОКА

#### DWМ 1000 (реле потока) – DWМ 2000 (выход 4-20 мА)

###### Информация о процессе:

Среда:_вода речная____________________________________________

Рабочее давление, МПа:__0,95______________

Плотность среды, кг/м3:____998 (при 200 С)

Вязкость среды, мПа·с:__1,005_(при 200 С)____

Температура среды, ºС:__1÷30_______

Температура окружающей среды, ºС    1÷20_________

Наличие механических примесей, мг/дм3:___15__(до 100 в паводок)________________

Наличие другой фазы, %:__-______________

Расход м3/ч:____1000÷5000_____________________________________

Ду трубопровода, мм:__1000_______________________

##### Спецификация индикатора

Длина (90 мм – стандарт; 500 мм ; 1000 мм – для труб с Ду > 400 мм):___1000 mm_________

Присоединение (резьба G 1”, G 1 1/2”, NPT 1”,):____G 1 1/2________________________________

Пылевлагозащита (IP67 – стандарт; IP68 с корпусом из нерж. стали)  IP68________________

Напряжение питания (для DWM2000 – 12 или 24 V DC; для DWM1000 – 48…250 V DC/AC):24 V DC _______________________________________________

Напряжение питания доп. реле для DWM1000 (48 V DC или AC, 110 V DC или AC, 230 V AC):____________________________________________________

Монтажная втулка (да/нет)_____

Подсоединение монтажной втулки (DN 25, 32, 40,50 PN40)_____

Количество приборов (шт.):___________________________________________________________

Прочие требования:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Предприятие-заказчик:______________________________________________________________

Адрес:_____________________________________________________________________________

Контакт. тел., факс, E-mail:___________________________________________________________

ФИО, должность исполнителя:_______________________________________________________

Заполнение опросного листа не означает принятия каких-либо обязательств.